CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN ECÓGRAFO DOPPLER DE ALTA GAMA (2022-1)

INFORME VALORACIÓN SOBRE B

Se realiza la valoración del contenido de la memoria presentada por la única licitadora del proceso, siguiendo los apartados establecidos en el Pliego:

- Especificaciones técnicas

- Funciones y accesorios

- Software

- Plazo de entrega e instalación

- Localización del Servicio Técnico

- Periodicidad de mantenimiento preventivo

La documentación presentada incluye:

- Memoria Técnica que incluye todas las especificaciones técnicas, funciones y accesorios del equipo, así como una descripción detallada del software del equipo con todas sus posibles aplicaciones. Asimismo, incluye un plano con la instalación y los requisitos mínimos de instalaciones y conectividad necesarias.

- Anexo III – Ficha prescripciones técnicas debidamente cumplimentado y cumpliendo todos los requisitos solicitados.

- Cuadro detallado todas las aplicaciones del equipo y las posibilidades de añadir otras aplicaciones.

- Documento informativo sobre el software con gráficos e imágenes

- Documento informativo con las dimensiones del equipo, especificaciones generales, mediciones y cálculos.

- Propuesta de mantenimiento preventivo del equipo con información detallada de la ubicación de las distintas instalaciones del proveedor, servicio técnico y plazos.

- Declaración de la licitadora del cumplimiento de la normativa vigente

- Marcado CE y Declaración de conformidad del equipo

- Compromiso de entrega de los manuales técnicos y de uso del equipo en formato papel y digital.

Tras revisar la documentación aportada, la Mesa de Contratación decide otorgarle la puntuación máxima (10 puntos), al considerar que se ha dado respuesta a todos los apartados que se solicitaba en el Pliego de manera precisa y detallada.

En Pamplona, a 19 de julio de 2022