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CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN ECÓGRAFO DOPPLER DE ALTA GAMA (2022-1)
INFORME VALORACIÓN SOBRE B

Se realiza la valoración del contenido de la memoria presentada por la única licitadora del proceso, siguiendo los apartados establecidos en el Pliego:
· Especificaciones técnicas 
· Funciones y accesorios
· Software
· Plazo de entrega e instalación
· Localización del Servicio Técnico
· Periodicidad de mantenimiento preventivo
La documentación presentada incluye:
· Memoria Técnica que incluye todas las especificaciones técnicas, funciones y accesorios del equipo, así como una descripción detallada del software del equipo con todas sus posibles aplicaciones. Asimismo, incluye un plano con la instalación y los requisitos mínimos de instalaciones y conectividad necesarias.
· Anexo III – Ficha prescripciones técnicas debidamente cumplimentado y cumpliendo todos los requisitos solicitados.
· Cuadro detallado todas las aplicaciones del equipo y las posibilidades de añadir otras aplicaciones.
· Documento informativo sobre el software con gráficos e imágenes
· Documento informativo con las dimensiones del equipo, especificaciones generales, mediciones y cálculos.
· Propuesta de mantenimiento preventivo del equipo con información detallada de la ubicación de las distintas instalaciones del proveedor, servicio técnico y plazos.
· Declaración de la licitadora del cumplimiento de la normativa vigente 
· Marcado CE y Declaración de conformidad del equipo
· Compromiso de entrega de los manuales técnicos y de uso del equipo en formato papel y digital.
[bookmark: _GoBack]Tras revisar la documentación aportada, la Mesa de Contratación decide otorgarle la puntuación máxima (10 puntos), al considerar que se ha dado respuesta a todos los apartados que se solicitaba en el Pliego de manera precisa y detallada.

En Pamplona, a 19 de julio de 2022

IdISNA Recinto Hospital Universitario de Navarra.  C/ Irunlarrea, 3. 31008 Pamplona. Navarra. España
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