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	NOMBRE
	CONTRATO DE SUMINISTRO (ARRENDAMIENTO EN LA MODALIDAD DE RENTING) DE UN VEHÍCULO AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BÁSICO

	
	

	LOCALIDAD
	TUDELA (NAVARRA)

	PROMOTOR
	M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA


	CONDICIONES BÁSICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO


	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO (Art. 64-65)

TRAMITACIÓN ORDINARIA
	Ley Foral 6/2006, de 9 de junio  de Contratos Públicos (en adelante, LFCP)

(B.O.N. nº 72, de 16 de junio de 2006)


	ANEXO 1
	PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO
	TIEMPO MAX.
	40 días naturales


	ANEXO 2
	PENALIDAD DIARIA POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN

De 100.000 euros a 250.000 euros. (Art. 103.2)
	EUROS


	50  €/día (se aplicará la escala prevista al precio de adjudicación)


	ANEXO 3
	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, I.V.A. excl.

	EUROS


	135.537,18 €




	ANEXO 4
	FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
	NO
	NO


	ANEXO 5
	PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES
	18 días naturales a partir de la fecha de publicación del anuncio en el Portal de Contratación de Navarra

(Art. 89 y 90.1 LFC)


	*Deberán facilitar obligatoriamente una dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos.


	ADMISIÓN DE MEJORAS
	NO
	NO


	ANEXO 6
	INDICACIONES MUNICIPALES:

Garantía provisional: 

Garantía definitiva: 

En el caso de adjudicarse a una oferta considerada anormalmente baja, la garantía será igual al 50% del precio de adjudicación.

PLAZO DE GARANTÍA


	2.710,74 €

5.421,49 €


	2% del valor estimado 

4% del valor estimado

6 meses, a contar desde la finalización del contrato




	ANEXO 7
	 POSIBILIDAD DECLARACIÓN DESIERTO
	SI


	ANEXO 8
	 Mesa de Contratación: SI

	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (LFCP art. 51)

A) Mejor precio de suministro: La oferta que presente mejor precio anual obtendrá la puntuación máxima de este apartado, 60 puntos.

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más baja, puntuándose el resto de forma inversamente proporcional.

B) Mejor precio de kilometraje en exceso, con un máximo de 10 puntos. La oferta que presente un mejor precio (más bajo) para los kilómetros realizados en exceso, recibirá la máxima puntuación (10 Puntos), el resto de puntuaciones se otorgará de forma inversamente proporcional.

C) Mejoras:

1) Posibilidad de cambio de luces de amarillo auto a azul, con relé. 5 PUNTOS.

2) Colocación de 3ª asiento en cabina sanitaria, dos en lateral y uno en cabecera. 5 puntos

3) Sistema de coche en marcha sin llave. 5 puntos

4) Calefacción estática de gasoil, en habitáculo sanitario, con control en la cabina del vehículo. 5 puntos

5) Sirena tipo bomberos, independiente.  Por medio de dos trompetas. 3 puntos

6) Intercambiador automático de oxigeno con sus correspondientes manorreductores con manómetro de verificación de estado de carga. 5 puntos.

D) Plazo de entrega. Un punto por cada día de adelanto en la entrega.

	VALORACIÓN

50 puntos

10 puntos

7 puntos

5 puntos

5 puntos

5 puntos

3 puntos

5 puntos

10 puntos




Tudela, 10 marzo de 2017

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO (ARRENDAMIENTO EN LA MODALIDAD DE RENTING) DE UN VEHÍCULO AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BÁSICO PARA LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.
1.‑ NATURALEZA Y OBJETO.


1.1.- NATURALEZA DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE CONTRATACIÓN.


El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y en lo no previsto en ellas, por la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio de Contratación Pública y cualquier disposición que sea de aplicación a la contratación administrativa de las Entidades Locales de Navarra.


Su tramitación se realizará mediante un expediente de tramitación ordinaria, por procedimiento abierto sin publicidad comunitaria, regulado en los artículos 64 y 65 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos (LFC). El criterio de adjudicación es el de la oferta más económica.


En el momento de iniciar el expediente no existe partida habilitada que se ha proyectado en el borrador de presupuestos de 2017, por lo que los trámites de la licitación podrán llegar hasta la propuesta de acuerdo, quedando la adjudicación en suspenso condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en ese momento.

Estamos ante un contrato de suministro (arrendamiento de vehículo en la modalidad de renting), incluido en la definición de los contratos sometidos a la LFCP: artículo 4.2, arrendamiento financiero de productos y bienes muebles; por lo tanto se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por la Ley Foral de Contratos Públicos y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado (art. 32.1 LFCP).


1.2.- OBJETO Y PLAZO.

El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones jurídicas, administrativas y económicas que han de regir el contrato de suministro (arrendamiento en la modalidad de renting) de un vehículo-ambulancia, por un plazo máximo de 8 anualidades (96 meses).


El vehículo debe entregarse en el plazo de 40 días desde la firma del contrato.

Se prevé un uso del vehículo entre 7.000 kilómetros anuales. 

En el pliego de prescripciones técnicas se indican las condiciones y características exigidas para la realización del objeto del contrato. De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, en aquellos supuestos en los que las prescripciones técnicas particulares hagan referencia a alguna marca, patente o tipo concreto, u origen o producción determinados, se admitirán productos equivalentes.

La presentación de proposiciones presume por parte de los/as licitadores/as la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación del suministro. 

2.- ORGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA


El Órgano de Contratación de este expediente será la Junta de Gobierno Local del M.I. Ayuntamiento de Tudela y la Unidad Gestora la Secretaría Municipal

La fiscalización del expediente corresponde a Intervención General del Ayuntamiento.

3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato para los ocho años asciende a 135.537,18 euros, IVA excluido).

El presupuesto máximo de licitación asciende a 16.942,15 euros más 3.557,85 euros de IVA que hacen 20.500 euros anuales

La adjudicación quedará sometida a condición suspensiva de crédito adecuado y suficiente, para financiar, en el ejercicio correspondiente, las obligaciones del presente contrato.

Todos los gastos que tenga el vehículo, excepto el coste del carburante, se entienden incluidos en el precio de adjudicación (seguro, inspección técnica si fuera necesaria, cambios de neumáticos, reparación de todo tipo de averías – mecánica, electricidad, electrónica, chapa, pintura, puentes electroacústicos, etc.) independientemente de cuál haya sido la causa originaria de la misma.

En el presente contrato no procede la revisión de precios, por preverlo así el art.116.2 LFCP para este tipo de contratos.

4.- CAPACIDAD DE OBRAR Y REQUISITOS DE LOS LICITANTES.


4.1. Participación. 


Están capacitadas para contratar con el M.I. Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten la correspondiente solvencia económica y financiera, así como la técnica o profesional y no estén afectadas por ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en los artículos 18 y 20 de la Ley Foral de Contratos Públicos y ni en las relacionadas en el artículo 60 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).


El Ayuntamiento podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente, de acuerdo y con las formalidades señaladas en el artículo 10.2 de la Ley Foral de Contratos Públicos. En este caso los licitadores quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento.


Cada licitador solo podrá presentar una oferta. Asimismo, no podrá suscribir ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de lo señalado en este párrafo dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas que haya presentado.


La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrá igualmente la inadmisión de dichas ofertas.


4.2. Acreditación

La capacidad de obrar de las empresas que sean personas jurídicas se acreditará con la escritura de constitución o de modificación, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula la actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.

Deberán presentar DNI o documento que lo sustituya cuando se trate de empresarios/as individuales. Igualmente, se aportará el del/la representante que vaya a firmar las proposiciones, así como poder notarial suficiente otorgado a favor de los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro/a. En el supuesto de que la empresa sea persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.

En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las empresas que concurren conjuntamente como por el citado apoderado.

Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el registro voluntario de licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado mediante Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los procedimientos y registros a su cargo, la aportación de copia de inscripción en dicho registro obtenida electrónicamente a través de internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación relativa a su personalidad y representación.

5.‑ DURACIÓN DEL CONTRATO.

La entrega del vehículo se realizará en el plazo de 40 días naturales desde la firma del contrato. La demora en la entrega conllevará las consecuencias previstas en el art. 103.2 de la LF 6/2006 de contratos Públicos de Navarra.
El presente contrato tendrá una duración de 8 años.
6.‑ PAGO.

La facturación se realizará por meses vencidos, y se aplicará el IVA vigente aplicable al devengo de la cuota.

El pago del suministro se realizará mediante cuotas mensuales, iguales a una duodécima parte del precio anual ofertado por la adjudicataria y previa presentación de la correspondiente factura y aprobación del órgano competente. El Ayuntamiento abonará la factura como máximo a los 30 días naturales de su entrada en el Registro General del Ayuntamiento. La factura deberá reunir los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes. 

Anualmente, o en su defecto al concluir el contrato, se realizará un reajuste de los kilómetros de exceso realizados por el Ayuntamiento, a los precios unitarios ofertados.

En caso de que haya circulado más de los 7.000 Km kilómetros anuales previstos. el Ayuntamiento de Tudela abonará a la adjudicataria los kilómetros de exceso conforme al precio ofertado.

7.‑ PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS.

Las proposiciones serán secretas. Se ajustarán a los modelos I, II, III y IV del presente pliego de cláusulas y su presentación presume la aceptación incondicionada por los licitadores del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad alguna.

No se admitirán variantes a las proposiciones.

Presentación: Las proposiciones deberán presentarse en el Servicio de Atención al Ciudadano del M.I. Ayuntamiento de Tudela dentro de los siguientes horarios al público: Oficina Plaza Vieja (de lunes a viernes de 8 h. a 15:30 h. y sábados de 9:30 h. a 13:30 h.); Oficina del Barrio de Lourdes  (de lunes a viernes de 8 h. a 14:30 h.). En los meses de julio a septiembre, ambos incluidos, el horario es de lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas, en la oficina Plaza Vieja, y de 8:00 a 14:30, en la oficina de Barrio Lourdes.

Las empresas que presenten propuestas en alguno de los registros oficiales que autoriza el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, deberán comunicar este hecho al Ayuntamiento dentro del plazo máximo de presentación de proposiciones, (fax del Ayuntamiento: 948417119) o correo dirigido a secretario@tudela.es. Si falta la comunicación no será admitida la proposición. No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

El plazo de presentación de las mismas será de 18 días naturales, que se contarán a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Portal de contratación de Navarra.

Las ofertas deberán presentarse mediante una instancia general en la que se indicarán todos los datos del remitente y el licitador; acompañada de un sobre cerrado, en cuyo exterior deberá figurar la siguiente inscripción: "Proposición para la contratación del suministro (arrendamiento en la modalidad de renting) de un vehículo ambulancia de soporte vital básico”, añadiendo “Este sobre únicamente podrá abrirlo el responsable de la licitación”.

El referido sobre contendrá otros tres sobres: para la (1) “documentación acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador”, para las (2) “características técnicas del vehículo ofertado” y para la (3) “propuesta económica”. 

Todos los documentos presentados deberán ser originales, copias compulsadas o copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente. Asimismo, todos los documentos deberán estar traducidos de forma oficial al castellano.

A.- SOBRE Nº 1 (DOCUM. ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL LICITADOR)

La relación de documentos que contendrá:

a) Los que acrediten la personalidad jurídica del licitador y, en su caso, su representación:

- si persona natural: documento nacional de identidad;

- si persona jurídica: escritura de constitución o, en su caso, de modificación, inscrita en el Registro mercantil, si así lo exige la legislación mercantil aplicable; o bien escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el correspondiente Registro Oficial.

Podrá sustituirse por la acreditación de estar inscrito en el Registro voluntario de licitadores del Gobierno de Navarra.

b) Acreditación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social:

- Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del mismo, para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si el licitador se halla domiciliado en Tudela, la comprobación del cumplimiento de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias municipales se efectuará de oficio.

- Certificación administrativa vigente de la Tesorería General de la Seguridad Social, expedida con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones, de que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o, en su caso, declaración responsable de que la empresa no está obligada a estar inscrita en la Seguridad Social.

- Certificación administrativa vigente de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Tributaria de Navarra, expedida con una antelación no superior a tres meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones, o, en su caso, declaración responsable de que la empresa no está obligada a la presentación de declaraciones por ningún concepto tributario en la citada Hacienda.

- Certificación administrativa vigente de las Administraciones Tributarias de las que sea sujeto pasivo el licitador, expedida con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones, de que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido, o, en su caso, declaración responsable de que no está sujeto a dichos impuestos.

c) Acreditación de la solvencia económica y financiera: a través de un informe de instituciones financieras que indique que el licitador puede asumir los riesgos derivados de la ejecución del presente contrato.

d) Acreditación de solvencia técnica o profesional: a través de una relación de los principales suministros, cuyo objeto sea igual o similar al de la presente licitación, realizados durante los tres últimos años, en la que se indicará el importe, fecha y destino público o privado de los mismos. 
e) Declaración responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen, bajo su responsabilidad, los siguientes extremos (Modelo I): 

- Que la empresa o el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Que no está/n incursa/s en causa de exclusión del procedimiento de licitación.

- Que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar establecidas en la LFC ni en el TRLCSP. 

- Que el licitador no está incurso en causa de prohibición de contratar.

f) Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional, que ascenderá a un 2% del valor estimado del contrato [2.710,74 €].
g) Dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública y como medio para practicar las notificaciones necesarias que se deriven de este contrato, de acuerdo al Modelo II.
h) Para las licitadoras extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitante.

La falta de aportación de dicha documentación supondrá la exclusión del licitador del procedimiento con abono de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato; e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

B.- SOBRE Nº 2 (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VEHÍCULO OFERTADO)
El licitador deberá aportar la siguiente documentación para que se pueda comprobar por la unidad gestora que cumple las prescripciones técnicas exigidas. 

· Definición de las características técnicas del vehículo ofertado de las que puedan deducirse su equipamiento, potencia, capacidad, dimensiones, consumo, seguridad del vehículo, etc.

· Fotografías o documentación gráfica del vehículo.

· Documentos necesarios  y compromisos para valorar los criterios de adjudicación.

C.- SOBRE Nº 3 (PROPUESTA ECONÓMICA)

Contendrá el modelo de proposición habilitado por este Ayuntamiento (Modelo III, propuesta económica) y en ella se entenderán incluidos todos los gastos (impuestos, tasa, arbitrios de cualquier esfera fiscal, transporte, matriculación, etc.). 

No serán admitidas las proposiciones cuyo importe anual sea superior al señalado en la base 3 del presente pliego.

La omisión de cualquiera de los documentos exigidos, así como su presentación defectuosa, determinará la inadmisión del licitador, a salvo de lo dispuesto en el art. 54.3 de la LFCP.

8.‑ PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La mesa de contratación efectuará la admisión de licitadores, previos los informes técnicos y jurídicos necesarios.

La mesa de contratación estará integrada por:

Presidente: Ignacio Magallón Gil, Concejal Delegado de Protección Civil.

Suplente de presidente: Sofía Pardo Huguet, Concejal de Turismo y de Comercio, Industria y Empleo.
Vocal 1.- Jesús Peleato Fort, presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Suplente Vocal 1.- Raúl Salvador Rubio, de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Vocal 2.- Daniel López Córdoba, Concejal de Tudela Puede
Suplente de Vocal 2: Rubén Domínguez Rodríguez, Concejal de Tudela Puede
Vocal 3.- Maribel Echave Blanco, Concejal de UPN

Suplente de Vocal 3: Félix Zapatero Soria, Concejal de UPN
Vocal-Secretario: D. Miguel Chivite Sesma, Secretario de la Corporación o quien designe en su sustitución.


La intervención municipal podrá supervisar todas las actuaciones de la mesa.

La apertura de sobres seguirá el siguiente orden:


1.- Calificación de la documentación para comprobar la documentación general sobre requisitos de capacidad y de solvencia (sobre nº 1), para la admisión de los licitadores.


Para subsanaciones, se otorgarán cinco días naturales.


2.- Apertura de las características técnicas del vehículo ofertado (sobre nº 2) con el fin de comprobar que la oferta cumple las prescripciones técnicas exigidas y proceder a su valoración.

3.- Apertura de las proposiciones económicas (sobre nº 3), en acto público, y posterior propuesta de adjudicación.

9.‑ CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación se ponderan de la siguiente manera

A) Mejor precio de suministro: La oferta que presente mejor precio anual obtendrá la puntuación máxima de este apartado, 50 puntos.

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más baja, puntuándose el resto de forma inversamente proporcional.

B) Mejor precio de kilometraje en exceso, con un máximo de 10 puntos. La oferta que presente un mejor precio (más bajo) para los kilómetros realizados en exceso, recibirá la máxima puntuación (10 Puntos), el resto de puntuaciones se otorgará de forma inversamente proporcional.

C) Mejoras:

1) Posibilidad de cambio de luces de amarillo auto a azul, con relé. 7 puntos..

2) Colocación de 3ª asiento en cabina sanitaria, dos en lateral y uno en cabecera. 5 puntos

3) Sistema de coche en marcha sin llave. 5 puntos

4) Calefacción estática de gasoil, en habitáculo sanitario, con control en la cabina del vehículo. 5 puntos

5) Sirena tipo bomberos, independiente.  Por medio de dos trompetas. 3 puntos

6) Intercambiador automático de oxigeno con sus correspondientes manorreductores con manómetro de verificación de estado de carga. 5 puntos.

D) Plazo de entrega: Un punto por cada día de adelanto en la entrega. (máximo 10 puntos).
En el caso de producirse un empate entre dos o más licitadores, el empate se dirimirá según lo establecido en el artículo 51.3 de la LFCP. En este caso, la Unidad Gestora requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días para su aportación. 

10.‑ APERTURA DE PROPOSICIONES.

En acto interno, se procederá a la apertura y análisis de los sobres de "Documentación acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador", calificándola y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida.

De conformidad con lo preceptuado en la LFCP, si se observasen defectos en la documentación administrativa presentada o se considerase incompleta, se podrá conceder, si se estima conveniente, un plazo no superior a cinco días naturales para su posible subsanación, debiendo presentarse la documentación requerida en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo que se establezca.

Seguidamente, y también en acto interno, la Unidad Gestora procederá a la apertura y análisis de los sobres de “características técnicas del vehículo ofertado” de las empresas admitidas con el fin de comprobar que cumple las prescripciones técnicas exigidas.

En acto público, que se celebrará en el día y lugar que se publicará en el portal de contratación, se procederá a la apertura de los sobres de "proposición económica", y con anterioridad a la misma, se procederá a indicar las ofertas que hayan sido admitidas.

La Unidad Gestora formulará una propuesta de adjudicación, señalando el orden de prelación de los licitadores que hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que hayan obtenido.

11.‑ ADJUDICACIÓN.

La Unidad Gestora elevará la propuesta de adjudicación a la Junta de Gobierno Local.

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes contado desde el acto de apertura pública del precio ofertado, a la proposición más ventajosa. De no dictarse dentro de dicho plazo, los/as interesados/as tendrán derecho a retirar sus proposiciones sin penalidad alguna.

Se podrá declarar desierta la licitación por motivos de interés público, aunque las ofertas presentadas sean conformes al presente pliego de condiciones, cuando concurran circunstancias de carácter fáctico o jurídico que, de modo lógico y razonable, impongan la prevalencia de dicho interés a la vista de las necesidades que busca satisfacer el contrato. 

El órgano de contratación acomodará su acuerdo de adjudicación a la propuesta que le haya hecho la Unidad Gestora, salvo en los casos en que se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso se seguirá lo establecido en el artículo 92.4. de la LFC.

El acuerdo de adjudicación deberá contener los motivos por los que, en su caso, se haya rechazado una oferta, las características o ventajas de la oferta propuesta como adjudicataria y la fecha en la que la adjudicación tendrá plena eficacia; lo que será notificado a los interesados. 

La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de cinco días.
12.‑ PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se perfecciona mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente, en este caso la Junta de Gobierno Local.

La eficacia del presente contrato quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. En el expediente se dejará constancia de la fecha de remisión de dicha notificación.

El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación de materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación.

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro de los 10 días naturales, a contar desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, no pudiendo iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo. Con carácter previo el adjudicatario deberá depositar la garantía definitiva a la que se hace referencia en la cláusula 14.

Si alguna de las partes estima necesario elevar a escritura pública la formalización del contrato, serán de su cuenta cuantos gastos e impuestos se originen.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato, el Órgano de Contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautación, en su caso, de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte del contratista de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato, así como de una indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalización, con aplicación en este caso del régimen de penalidades previsto en el presente pliego para la demora en la ejecución del contrato. En este caso, el Ayuntamiento de Tudela podrá conceder la adjudicación en favor de otro/a de los/as ofertantes de acuerdo a lo indicado en las cláusulas precedentes.

El órgano de contratación podrá desistir o renunciar, por motivos de interés público, del contrato formalizado, siempre que no se haya iniciado su ejecución. Dicho acuerdo deberá estar debidamente motivado y se notificará a los interesados. 

13.‑ CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO. 

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 110 y 111 de  la LFCP.

14.- GARANTÍA DEFINITIVA

El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, estará obligado a constituir, con carácter previo a la formalización del contrato, una garantía definitiva correspondiente al 4% del valor estimado del contrato [5.421,49 €], en cualquiera de las formas señaladas en la LFC de Contratos (artículo 95.2), y responderá de los conceptos legales previstos en dicha Ley.

Si el órgano de contratación decide adjudicar el contrato a una proposición anormalmente baja, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley Foral de Contratos Públicos, se constituirá una garantía para el cumplimiento de obligaciones del 50 por ciento del precio de adjudicación, sin perjuicio de su devolución o cancelación parcial antes de la recepción del contrato, previo informe de la Unidad Gestora, con el límite del 25 por ciento del precio de adjudicación.

La garantía definitiva quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del/la contratista hasta el momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el/la contratista durante la ejecución del contrato. No procederá la devolución de la fianza, aunque haya transcurrido el plazo indicado, en el caso de que, por haberse producido lesiones o daños a terceros, conocidos por el Ayuntamiento de Tudela, no se hubiesen indemnizado para dicha fecha, sea cual fuere la causa del retraso en la liquidación correspondiente. 

15.‑ EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El adjudicatario realizará el suministro del vehículo de conformidad con la oferta presentada y con lo recogido en este pliego.

Las reparaciones se realizarán en el taller autorizado por la marca del vehículo contratado que se encuentre más cercano a las dependencias de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, o en el que convengan la adjudicataria y el Ayuntamiento de Tudela siempre que sea en el término municipal de Tudela. En caso de avería que no pueda ser reparada en Tudela el vehículo se repararán en el taller que la repare antes.

La falta de prestación del suministro por causas imputables al contratista conllevará la reducción del precio en la parte que corresponda y una indemnización de 50 euros por cada día que no pueda disponerse del mismo.

Serán por cuenta del adjudicatario las indemnizaciones de todos los daños que se causen al M.I. Ayuntamiento de Tudela o a terceros por la ejecución del contrato.

La empresa adjudicataria, que figurará como titular del vehículo, deberá aportar el material necesario para el suministro.

El adjudicatario asumirá los gastos a que hubiere lugar para la realización del contrato, como por ejemplo, financieros, seguros, transportes, desplazamientos y honorarios. 

El adjudicatario no podrá reclamar, ni por error u omisión, aumento de los precios fijados en su oferta ni modificación de las condiciones económicas del contrato. El precio deberá mantenerse durante el periodo al que se hace referencia en la cláusula 3, al mismo precio que el de adjudicación.

16.‑ PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de seis meses, a contar desde la finalización del suministro. Se estará a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

17.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

El adjudicatario está obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. Caso de sobrepasarse el plazo establecido por causas imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

En todo caso la penalidad por demora en el cumplimiento del plazo para la entrega del vehículo será, según determina la LFCP y el Anexo 2 de la Hoja Preliminar del presente Pliego de 50 euros por día de retraso.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el Ayuntamiento, previa motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo mínimo de 5 días naturales, impondrá las penalidades que procedan, de acuerdo con la tipificación prevista en el presente pliego.

La imposición de las penalidades por incumplimientos del contratista se determinará en función de su gravedad y con respeto al principio de proporcionalidad, todo ello, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de resolver el contrato conforme el art. 124 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

El órgano competente para la imposición de las sanciones será el órgano de contratación previo informe de los servicios técnicos municipales.

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 % del importe del contrato, el órgano de contratación está facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

16.1. Constituirán faltas muy graves: 

a) Suministrar el vehículo con unas características o prestaciones inferiores a las ofertadas o el equipamiento auxiliar de características inferiores a las presentadas en la licitación.

b) Realizar actos que incurran en falsedad documental. 

c) La comisión de dos faltas sancionadas como graves durante el tiempo que dure el contrato.
16.2. Se considerarán faltas graves: 

a) No realizar el suministro en el plazo exigido. La constitución en mora del adjudicatario no precisará intimación previa por parte del ayuntamiento. 

b) Los actos u omisiones que dificulten o imposibiliten al Ayuntamiento fiscalizar o inspeccionar la contrata.

c) El inadecuado mantenimiento del vehículo para mantener las condiciones necesarias para cumplir con el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, y demás normativa de aplicación, en especial lo referente a estado de los neumáticos, luces, chalecos y elementos de seguridad. 
16.3. El resto de las infracciones se considerarán leves. 

16.4. Sanciones:

a) Las faltas calificadas como muy graves: con multa de 500,01 a 3.000 euros. 

b) Las infracciones graves: con multa de 300,01 a 500 euros. 

c) Las infracciones calificadas como leves: con multa de hasta 300 euros. 

18.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones en las prestaciones que lo integran por motivos de interés público, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias, cuando la necesidad de la modificación se justifique suficientemente por la concurrencia de circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente, por un importe máximo del 20 por 100 del importe de adjudicación.

Tales modificaciones exigirán la preceptiva formalización y se regirán por lo dispuesto en los artículos 105-108 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Las modificaciones realizadas por el adjudicatario sin previa autorización de la Administración no generarán ninguna obligación por parte de la Administración.

19.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 109 de la LF 6/2006, de Contratos Públicos de Navarra.

20.‑ RIESGO Y VENTURA. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, quien no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas o averías sino en los casos de fuerza mayor. El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aún de error u omisión, aumento de los precios fijados en su oferta.

21.‑ SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES.

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico - administrativas, entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente Pliego.

22.- EXTINCIÓN E INVALIDEZ DEL CONTRATO. 

El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución:

Serán causas de resolución del contrato, las señaladas en los artículos 124 y 175 de la Ley  Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

A.- Resolución del contrato sin sanción.

Será causa de resolución del contrato sin sanción la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, a no ser que sus herederos legítimos o sus representantes legales se hagan cargo de la contrata, en las mismas condiciones que su antecesor y siempre que el Ayuntamiento autorice esta continuación.

B.- Resolución del contrato con sanción.

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados. Asimismo, le será incautada la garantía depositada en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado y, si resultasen insuficientes, la Administración podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de derecho público. 

La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los pagos realizados y, cuando no fuera posible o conveniente para la Administración, se abonará el precio del suministro recibido de conformidad.

23.- RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y, en lo no previsto en éste, será de aplicación la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la Ley Foral de Contratos Públicos y demás normativa aplicable.

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y la Hoja Preliminar del contrato, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalización del contrato.

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.

24.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en primer término por el órgano de contratación.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

1.- Recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra.

2.- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.

3.- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, podrá interponerse además de los recursos administrativos y jurisdiccionales mencionados, la reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra por los motivos indicados en el precepto citado y en el plazo que se indica a continuación: 

a) Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación, para la impugnación de dicho anuncio y de la documentación que figura en él.

b) Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de licitación y de adjudicación por parte de los licitadores. En el caso de que se impugne un acto de exclusión de un licitador o la adjudicación, el plazo se computará a partir del día siguiente al de la notificación de la información preceptiva que establece el artículo 92.5 y el apartado 3 del artículo 200 de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra.

c) Treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la adjudicación del contrato cuando no sea preceptiva la publicación de un anuncio de licitación.

Si se recurriere la adjudicación al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra este acto quedará automáticamente suspendido.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO (ARRENDAMIENTO EN LA MODALIDAD DE RENTING) DE UN VEHÍCULO AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BÁSICO.
Características del suministro: VEHÍCULO AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BÁSICO.

1. DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO.

-
Vehículo tipo furgón con potencia suficiente, se considera adecuanda mínimo 130cv y 2.400 centímetros cúbicos.

-
Suspensión independiente con barra estabilizadora en ambos ejes o suspensión neumática.

-
Sistema de frenado eficaz. Equipamiento con sistema de frenos antibloqueo (ABS) y de sistema de tracción antideslizantes (ASR). Estas funciones estarán coordinadas por un programa electrónico de estabilidad (ESP).

-
Sistemas de protección antivuelco o arcos de seguridad en caso de accidente.

-
Cabina de conductor con capacidad mínima para tres plazas, asientos con reposa-cabezas, cinturones de seguridad en todas las plazas. Asideros o agarraderos (uno central en techo y otro en lateral derecho). Airbag de conductor y acompañantes.

-
Instalación eléctrica:


- El vehículo deberá disponer de un circuito eléctrico para el vehículo y otro para el habitáculo sanitario, ambos independientes.


- Una batería para el circuito del vehículo y otra, de 150 Ah de gel para el circuito de la cabina sanitaria.


- El vehículo deberá disponer de un sistema de seguridad que garantice el arranque con las baterías del circuito de la cabina sanitaria en caso de fallo de la batería del circuito del vehículo.


- Un alternador con una capacidad mínima de 120 A.


- Un regulador externo al alternador que garantice una alimentación estable entre 13,8 y 14,4 V.


- Un convertidor 12 V CC-220 V CA de 1.500 W.


- Enchufe para alimentación eléctrica de 220 V CA desde el exterior y alargadera.


- Faros antiniebla anteriores y posteriores.


- Tercera luz de freno.

- Luz de mapas, en lado copiloto.

- Elevalunas eléctrico.


- Mando a distancia con cierre centralizado.


- Dispositivo de señalización de puertas abiertas.


- Señal acústica de seguridad con accionamiento automático al colocar la marcha atrás, con posibilidad de anulación modo nocturno


- Retrovisores exteriores de gran angular. Sistema eficaz de descongelación del parabrisas.


- Comunicación entre la cabina del conductor y la cabina sanitaria a través de ventanilla con cristales laminados de seguridad e interfono tipo manos libres.


- Equipo de radio-telefonía de recepción-emisión eficaz en su área de actividad, con posibilidad de dar estados de actividad o teléfono móvil con dispositivo manos libres inalámbrico. 


- Instalación de equipo de navegación, con actualizaciones recientes del callejero, similar a tomtom.


- Señalización luminosa en el exterior:

      - Puente de led situado sobre el lado anterior del techo. 

      - 4 módulos de led, en parrilla delantera.

      - 4 Módulos de led en ambos laterales. (Dos a cada lado, tamaño grande).

      - 1 Juego de focos estroboscópicos en faros delanteros y traseros.(accionado independiente).

      - 1 Tira secuencial direccionable por LED en parte trasera.

      - 2 módulos de led en puertas traseras, 

      - Iluminación led blanca lateral y trasera que genere luz suficiente en el campo de trabajo y que garantice una distancia de visión de 4 metros.


- Señales acústicas de prioridad con regulador de potencia generador de al menos 3 tonos y equipo de megafonía incorporado con altavoz de al menos 100 vatios de potencia localizado en parte anterior del techo del vehículo. Sirena ecológica de día y noche.


- Extintor de incendios de 6 kg. polvo polivalente, según lo dispuesto en la normativa vigente.


- Herramientas para el mantenimiento del vehículo.


- Linterna con cono amarillo y cargador de batería acoplado al vehículo o sistema de recarga manual.


- Soporte para cajas de guantes en la cabina del conductor. (detrás asiento copiloto).


- Material de autoprotección y señalización. Cascos con gafas protectoras y refuerzo posterior y linternas frontales. Modelo Gallet F-2, color naranja.


- Cadenas para hielo y nieve de colocación y fijación rápida.


- Equipamiento básico de señalización en carretera que incluya señal plegable de peligro.

2. CABINA SANITARIA.

· Dimensiones mínimas útiles: 3,10 metros de longitud, 1,60 metros de anchura y 1,85 metros de altura.

· Climatización, calefacción, ventilación e iluminación independiente de la cabina del conductor. El climatizador proporcionará 4.000 frigorías y existirá la posibilidad de control desde la cabina sanitaria.

· Sistemas de aislamiento término e insonorización.

· Medidas que aseguren la intimidad del paciente, mediante cristales traslucidos.

· Accesibilidad.

· Acceso lateral derecho: Puerta corredera con altura mínima de 1,60 metros y anchura mínima de 1 metro.

· Acceso posterior: Puerta de doble hoja con apertura de al menos 180º y anclajes de fijación. Hojas dotadas de señalización reflectante en el interior.

· Los accesos estarán provistos de asideros y estribos o escalones.

· Revestimientos interiores de las paredes lisos y sin elementos cortantes. Suelo antideslizante. Todos ellos impermeables, lavables y resistentes a los desinfectantes habituales.

· Armarios y cajones con bordes redondeados y con sistema de apertura tipo botón que impidan su apertura accidental, dispuestos según diseño orientativo reproducido en el Anexo 4 del Decreto Foral 8/2011, de 7 de febrero. Superficie o tablero de trabajo metálico antideslizante, con bordes redondeados y sobreelevados.

· Barras o asideros que permitan una deambulación segura con el vehículo en marcha.

· Instalación eléctrica cuatro tomas de corriente de 12 V CC, cinco tomas de 220 V CA y 

· una toma tipo mechero.

· Sistema de iluminación interior, regulable y orientable que no altere los colores naturales y que aporte una iluminación en la superficie del paciente de 300 lux (con la posibilidad de reducirla hasta 150 lux) y de 50 lux en el entorno del paciente.

· Contenedor de basura de suficiente capacidad, de fácil acceso y limpieza.

· Soportes de aleación ligera que permitan una correcta sujeción y fácil extracción de los elementos de la cabina.

3. DOTACIÓN DE MATERIAL DE LA CABINA SANITARIA.

EQUIPAMIENTO GENERAL

-
Camilla que reúna las siguientes características:


- Su estructura será de aleación ligera y el acoplamiento con la bancada deberá hacerse efectivo con el menor esfuerzo físico. Ruedas macizas de giro libre con extensión y fijación por sistema seguro y fiable, barras protectoras, soporte para portasueros y soporte para botella de oxígeno. Similar a Kartsana ultimo modelo.

· La fijación de la camilla a la bancada del vehículo debe ser segura y resistente para impedir que se suelte y vuelque en caso de colisión.

· Dispondrá de un sistema de fijación al vehículo que permita posiciones de Trendelenburg positivo-negativo de hasta 30º, así como desplazamiento lateral de la misma.

· Permitirá el abordaje del paciente por todos los lados, dejando espacio libre en la cabecera del mismo.

· Dispondrá de 2 cinturones de seguridad y correas de sujeción de extremidades para pacientes agitados.

· Colchón anatómico compatible con la realización de masaje cardíaco externo.

· Dos asientos en el lateral derecho de la ambulancia, plegables y que permitan su orientación en sentido de la marcha del vehículo, dotados de cinturón de seguridad con 3 puntos de anclaje y reposacabezas. Posibilidad de un asiento en lateral derecho y un asiento en cabecera

· Colocacion de soportes de silla oruga y silla de traslado suministrasdos por Porteccion Civil.

· Nevera y calienta sueros eléctricos integrados en el carrozado del vehículo.

· Instalación de al menos dos soportes dobles integrados en el techo para fijación de sueros.

· Reloj y termómetro digitales.

· b) Equipamiento sanitario:
        - Instalación fija de oxígeno para dos botellas (suministradas por Protección Civil)  aislada eléctricamente, con minimo 1 toma en techo, 1 toma lateral derecho, 2 tomas en lateral izquierdo, rotuladas con la palabra oxígeno.

       - Las botellas de oxígeno estarán localizadas en un compartimento fácilmente accesible desde el interior. Las tuberías deberán resistir una presión al menos 2 veces superior a la presión normal de trabajo.

      - - Instalación fija de aire comprimido.

4. OTROS REQUISITOS.

-
La oferta incluirá protector de cárter colocado.

-
Los neumáticos se sustituirán obligatoriamente cada 40.000 kilómetros, excepto en el caso de deterioro o desgaste que exija su cambio antes de completar los kilómetros indicados.

-
El vehículo contará con seguro a todo riesgo sin franquicia. 

-
El resto de características técnicas, prestaciones y equipamiento del vehículo ofertado se detallara con precisión en la documentación técnica que se presentará. Entre los datos constará expresamente la altura libre entre el suelo y los bajos del vehículo.

-
La instalación de los accesorios y equipamiento exigidos en el condicionado se realizarán de conformidad a las directrices que se establezcan desde la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

-
La oferta incluirá el mantenimiento y reparación de averías así como el precio del Km. realizado de más o de menos.

-
Se prevé realizar 7.000 Kms. anuales.

-  Plazo de entrega: máximo 40 días hábiles desde la firma del contrato..

-   Rotulación: el vehículo deberá ser de color amarillo Ral 1016, la rotulación sera igual que la que adjuntamos en las fotografías.. Los textos y fordes irán en colur azul reflectante.
· Inscripción de la palabra AMBULANCIA en la parte Fontal (legible en reflexión) y  en la parte posterior del Vehículo.

· La denominación de Soporte Vital Básico, figurara en la parte frontal, en la parte superior de los laterales y la parte posterior del vehículo. (en la actualidad pone SAMU).

· La rotulación de los laterales de la cabina sanitaria se distribuirán en tres áreas de similar extensión. En la parte superior se incluirá su denominación, en la parte central, el número 112 y en la inferior el logotipo o nombre de la institución u organización a la que pertenezca el vehículo.

· En la parte posterior del Vehículo, lado izquierdo identificación del Vehículo D-518.

· En cristales traseros, cristal izquierdo Escudo de Tudela. Cristal derecho escudo de PC Tudela. (microperforados.)
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En la Parte central del techo del Vehículo el indicativo D-581
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Bandas azules reflectantes tanto en laterales izquierdo y derecho en parte superior e inferior, tal como se presenta en la imagen. 


Escudo de PC Tudela en ventana lateral, (microperforado, Lado derecho).


Escudo de PC Tudela en chapa, lateral izquierdo.


Triangulo Azul con escudo en su interior Ayto. Tudela. Puerta conductor y copiloto.


Aleta izquierda y derecha indicativo del vehículo D-581.


Donde esta colocado la inscripción de SAMU, deberá ir Soporte vital Basico.
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MEJORAS:

· Posibilidad de cambio de luces de amarillo auto a azul, con relé.

· Colocación de 3ª asiento en cabina sanitaria, dos en lateral y uno en cabecera.

· Sistema de coche en marcha sin llave.

· Calefacción estática de gasoil, en habitáculo sanitario, con control en la cabina del vehículo.

· Sirena tipo bomberos, independiente.  Por medio de dos trompetas.

· Intercambiador automático de oxigeno con sus correspondientes manorreductores con manómetro de verificación de estado de carga.

MODELO PRESENTACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO (ARRENDAMIENTO EN LA MODALIDAD DE RENTING) DE UN VEHÍCULO AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BÁSICO.

D/Dña................................................................................................................................., con domicilio a efectos de notificaciones en ................................................................................... calle...........................................................CP....................D.N.I./N.I.F. nº .........................., teléfono..........................en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de.......................................................…................................................ con domicilio en ......................................................................... CP........................ teléfono ..........................., fax .............….......  y D.N.I. o C.I.F. nº ...........................................(según se trate de persona física o jurídica), enterado del contrato convocado por el Ayuntamiento de Tudela, que tiene por objeto la contratación del SUMINISTRO (ARRENDAMIENTO EN LA MODALIDAD DE RENTING) DE UN VEHÍCULO AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BÁSICO.

EXPONE

Que enterado de la licitación del contrato referido, y conociendo el Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares, aprobado al efecto, declara reunir las condiciones exigidas para tomar parte en el mismo y adjunta sobre conteniendo la proposición, que a su vez contiene los siguientes sobres:

· Sobre 1 - "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL LICITADOR”
· Sobre 2 - "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VEHÍCULO OFERTADO”
· Sobre 3 - "PROPUESTA ECONÓMICA”

Por todo ello, SOLICITA de V.I. tomar parte en el procedimiento de licitación .

En........................a............. de……………......... de 2017 

Fdo. _________________________________

(EL LICITADOR)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión del pliego y posterior contratación en caso de ser el adjudicatario y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Tudela, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela).
MODELO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1)
D. / Dña................................................................................................, en nombre propio o representación de la empresa (táchese lo que no proceda) ............................................................., con NIF/DNI..................................., al objeto de cumplir con lo solicitado en la cláusula 7.- Apartado A (sobre 1) del pliego de condiciones que rigen esta licitación, presenta la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE:

- Que la empresa o el licitador se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Que no está/n incursa/s en causa de exclusión del procedimiento de licitación.

- Que ni la empresa ni sus administradores o el licitador están incursos en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos y en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Que ni la empresa ni sus administradores o el licitador están incursas en causa de prohibición de contratar establecidas en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos y en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En........................a............. de……………......... de 2017 

Fdo. _________________________________

(EL LICITADOR)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión del pliego y posterior contratación en caso de ser el adjudicatario y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Tudela, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela).
MODELO II: DECLARACIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1)

D. /Dña --------------------------------------------------------------, vecino/a de ---------------------------------, con domicilio en --------------------------------------------------------, teléfono nº. -------------------- y Documento Nacional de Identidad nº -----------------------------, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) --------------------------------------------------------, con domicilio en ----------------------------------------, calle -o plaza, etc...- ---------------------------------- y C.I.F/D.N.I. nº. ---------------------------), ACEPTA, de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, que las notificaciones que tengan lugar en el presente proceso de contratación sean realizadas al siguiente número de fax: ------------------------------, cuyo titular es -------------------------------------------------, o en la dirección de correo electrónico --------------------------------------.

De la correspondiente comunicación se acusará inmediato recibo mediante devolución por el mismo medio del documento convenientemente fechado y firmado.

En........................a............. de……………......... de 2017 

Fdo. _________________________________

(EL LICITADOR)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión del pliego y posterior contratación en caso de ser el adjudicatario y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Tudela, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela).


MODELO III: MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

AL M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA:

D/Dª............................................................................................, con D.N.I./N.I.F nº.........................., en nombre y representación de (mercantil)......................................................................., con DNI/NIF .............................. presenta esta oferta económica en la que se compromete a suministrar (en régimen de arrendamiento en la modalidad de renting), un vehículo ambulancia de soporte vital básico y

Declaro: 

1) Que el objeto del contrato, entendido para toda la duración del contrato, incluidos todos los conceptos, excluído IVA, se haría por un precio ANUAL de.......................................................euros (en número y letra); debiendo entenderse comprendidos en el precio base referido todos los gastos (impuestos, tasas, arbitrios de cualquier esfera fiscal, transporte, matriculación, etc) 

2) Que el precio del kilómetro de exceso, IVA excluido, es de.................................euros (en número y letra),

En.........................a.............. de .................................. de 2017.

Firma

Fdo.: ________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA
NOTAS:  1. No se admitirá ninguna oferta que supere el precio anual de licitación (16.942,15 €, IVA excluido).

2. Respecto de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras.

3.- Los precios deben indicarse SIN IVA.

PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión del pliego y posterior contratación en caso de ser el adjudicatario y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Tudela, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela).
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