ANEXO II

HOJA RESUMEN DE DATOS DEL LICITADOR

(a incluir en el Sobre nº 1-‘Documentación General’)

Don/Doña:

con DNI número:

con domicilio en:

en nombre propio o en representación del licitador (táchese lo que no proceda):

con NIF:

con domicilio en:

DECLARA:

Que, a efectos de notificaciones, subsanación de defectos materiales de la documentación presentada por la empresa y notificaciones en caso de reclamación en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en relación con el presente procedimiento de contratación, rogamos contacte con D./Dª: ……………………………………., DNI: …………………………, en la siguiente dirección electrónica única (e-mail): …………………………..

Otros datos:

· Dirección postal:..................................... 

· Teléfono:................................................ 

· Fax:........................................................ 

Lugar, fecha y firma

(Es imprescindible cumplimentar todos los datos)

ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

 (a incluir en el Sobre nº 1-‘Documentación General’)

Don/Doña: 

con DNI número: 

con domicilio en: 

en nombre propio o en representación del licitador (táchese lo que no proceda): 

con NIF: 

con domicilio en: 

DECLARA bajo su responsabilidad:

1. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, no estando incursa en prohibición de contratar con la Administración, conforme al artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos, ni en incompatibilidad, de acuerdo con el artículo 20 de la misma Ley.

2. Que, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, y lo previsto en estos Pliegos, cumple las condiciones exigidas para contratar respecto a la acreditación de la personalidad jurídica del contratista y, en su caso, su representación.

3. Que la empresa reúne la solvencia económica y financiera y técnicas o profesional, exigida en los apartados H.1 y H.2 del Cuadro de Características.

4. Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda)

 FORMCHECKBOX 
 Se halla al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas y no se ha dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

 FORMCHECKBOX 
 Está exenta del pago del Impuesto de Actividades Económicas, conforme a la normativa de aplicación.

5.  Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda)

 FORMCHECKBOX 
  Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con las Administraciones   Tributarias distintas de la Hacienda Foral de Navarra de las que sea sujeto pasivo el licitador. 
 FORMCHECKBOX 
   No está obligada a la presentación de declaraciones tributarias.

6. Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda)
 FORMCHECKBOX 
   Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda   Tributaria de Navarra.

 FORMCHECKBOX 
   No está obligada a la presentación de declaraciones por ningún concepto tributario en dicha hacienda.

7. Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda)
 FORMCHECKBOX 
 Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social o

 FORMCHECKBOX 
 No está obligada a estar inscrita en la Seguridad Social.

8. Que emplea a: (Marque la casilla correspondiente):

 FORMCHECKBOX 
 Menos de 50 trabajadores

 FORMCHECKBOX 
 50 ó más trabajadores y (Marque la casilla correspondiente):

 FORMCHECKBOX 
 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores discapacitados, establecida por el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 noviembre.
 FORMCHECKBOX 
 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

9. 
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.
 Lugar, fecha y firma.
ANEXO IV

RELACIÓN DE LOTES A LOS QUE LICITA

(a incluir en el Sobre nº 1-‘Documentación General’)

Don/Doña: 

con DNI número: 

con domicilio en: 

en nombre propio o en representación del licitador (táchese lo que no proceda): 

con NIF: 

con domicilio en: 

DECLARA bajo su responsabilidad:


Que presenta oferta/variante a los siguientes Lotes:

	LOTES
	Denominación Lote
	Presenta oferta SI/NO
	Presenta variante SI/NO

	1
	CITOCONTENEDOR CON FILTRO DESECHABLE PARA CENTRÍFUGA
	
	

	2
	CASSETTES DE PLÁSTICO PARA BIOPSIAS
	
	

	3
	CASSETTES DE PLÁSTICO PARA MUESTRAS ENDOSCÓPICAS
	
	

	4
	CLASIFICADOR BLOQUES PARAFINA
	
	

	5
	CLASIFICADOR PORTAOBJETOS
	
	

	6
	CUCHILLA DESECHABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MICROTOMÍA
	
	

	7
	PORTAOBJETOS CON BANDA ESMERILADA
	
	


Lugar, fecha y firma.

ANEXO VI

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
LOTE 1. CITOCONTENEDOR CON FILTRO DESECHABLE PARA CITOCENTRÍFUGA.

Se valorará la calidad con arreglo a las muestras que se nos ofrezcan, en función de los siguientes aspectos:

· Calidad de la preparación histológica una vez teñida, entendiendo por calidad que la capa de células se ha dispuesto de forma homogénea y la calidad de las células tras el proceso de tinción es el adecuado para el diagnóstico: Hasta 25 puntos. 

· Correcto ajuste al portaobjetos, entendiendo por ajuste correcto que la capa celular queda perfectamente centrada en el portaobjetos y por lo tanto, toda ella resulta teñida y útil para el diagnóstico: Hasta 15 puntos. 

· Unión firme entre citocontenedor y portaobjetos, entendiendo por unión firme que no se producen fugas de líquido tras atravesar el filtro porque la unión sea firme: Hasta 10 puntos. 

LOTE 2. CASSETTES DE PLÁSTICO PARA BIOPSIAS.

Se valorará la calidad con arreglo a las muestras que se nos ofrezcan, en función de los siguientes aspectos:

· Correcta lectura por los lectores láser de los códigos impresos: Hasta 25 puntos. 

· Seguridad del cierre: Hasta 15 puntos. 

· Facilidad de apertura con pinzas en el momento de confeccionar el bloque de parafina: Hasta 10 puntos. 

LOTE 3. CASSETTES DE PLÁSTICO PARA MUESTRAS ENDOSCÓPICAS.

Se valorará la calidad con arreglo a las muestras que se nos ofrezcan, en función de los siguientes aspectos:

· Correcta lectura por los lectores láser de los códigos impresos: Hasta 25 puntos. 

· Seguridad del cierre: Hasta 15 puntos. 

· Facilidad de apertura con pinzas en el momento de confeccionar el bloque de parafina: Hasta 10 puntos. 

LOTE 4. CLASIFICADOR BLOQUES PARAFINA.

Se valorará la calidad con arreglo a las muestras que se nos ofrezcan, en función de los siguientes aspectos:

· Adecuación al sistema de archivo existente (módulos apilables de 485 x 485 mm): Hasta 10 puntos.

· Capacidad de apilamiento: Hasta 10 puntos. Se otorgarán 10 puntos a la oferta que presente mayor capacidad de apilamiento, y al resto proporcionalmente. 

· Capacidad de almacenamiento de cada módulo por encima de lo establecido por módulo: Hasta 10 puntos. Se otorgarán 10 puntos a la oferta que presente mayor capacidad de almacenamiento adicional, y al resto proporcionalmente. 

· Sistema de deslizamiento de los cajones: Hasta 10 puntos. 

Disponibilidad de transportador (base con ruedas): Sí: 10 puntos / No: 0 puntos
