## LOTE 1
| SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA EN CORRIENTE ALTERNA PARA REDES DE COMUNICACIONES. CRITERIOS TECNOLÓGICOS OBLIGATORIOS. LOTE 1 | ¿cumple? | Justificación
Requerimientos tecnológicos generales
1-O | Los equipos suministrados debe poder ser gestionados de manera centralizada y sin pérdida de funcionalidad mediante las herramientas de que Nasertic dispone en la actualidad: CA Spectrum Infrastructure Manager y CA eHealth Performance Manager (compatibles con snmp v1, v2 y v3). El licitador deberá aportar sin coste adicional alguno el árbol MIB SNMP del equipamiento ofertado para su posterior integración con el sistema de gestión mencionado anteriormente.
2-O | Todo el equipamiento suministrado deberá poder ser gestionado vía línea de comandos (telnet, ssh) o acceso web (http)
3-O | Las funcionalidades exigidas en este pliego seguirán los estándares internacionales. En caso de utilizar implementaciones propietarias de los mismos, deberán ser totalmente compatibles con otros fabricantes.
4-O | Junto con los equipos, se permitirá el acceso a la versión del sistema operativo más actualizada y estable que se conozca, la cual implementará todas las funcionalidades obligatorias especificadas.
5-O | La utilización de todas aquellas funcionalidades asociadas a requisitos establecidos como obligatorios en el presente pliego, podrán disfrutarse sin necesidad de adquirir licencias adicionales. Se podrán suministrar equipos limitados en capacidad mediante licencia siempre y cuando dicha limitación no conlleve el incumplimiento de alguno de los requerimientos del presente pliego.
6-O | El fabricante de los equipos proporcionará información pública sobre el versionado del software, publicando mediante notas públicas los bugs corregidos y los cambios funcionales si los hubiera.
7-O | Todo el equipamiento suministrado deberá contar con una hoja de ruta de evolución de producto abierta, y en ningún caso se admitirá que dicho equipamiento esté incluido en procesos de descatalogación, discontinuidad o fin de vida del fabricante. Se solicitará carta firmada del fabricante refrendando tal compromiso y será causa de exclusión el no asegurar al menos 5 años de soporte tras discontinuar la evolución del producto. Por soporte se entiende la posibilidad de acceder a parches o actualizaciones del software de los equipos, efectuar consultas o abrir casos con el fabricante de los equipos.
8-O | Todos los equipos suministrados para cada tipología solicitada en cada caso deberán ser del mismo fabricante y modelo, y deberán venir equipados con idéntica configuración de hardware y software.
9-O | Los equipos deberán poder instalarse en un rack estándar de 19”, con una altura máxima de 3 RU. También admitirán la instalación en modo torre
10-O | Todos los equipos suministrados poseerán la certificación del programa de eficiencia energética ‘ENERGY STAR’
11-O | Los equipos deberán venir equipados con los cables/conectores de conexión al suministro eléctrico necesarios para poder alimentar el equipo desde la toma de corriente alterna. Por tanto, el suministro deberá incluir todos aquellos accesorios (módulos, cables, conectores,...) necesarios para alimentar el equipo en las condiciones de suministro que se especifican en cada caso
12-O | Los equipos serán monofásicos y trabajarán en el rango de tensión nominal de 200-240 VAC
13-O | Los equipos llevarán incorporado un visor de estado LCD para mostrar información sobre las variables de funcionamiento
Prescripciones técnicas específicas de los equipos de Lote 1
14-O | Los sistemas suministrados proporcionan la alimentación eléctrica estable y de calidad mediante una topología de doble conversión en línea
15-O | Los sistemas se suministran con un módulo externo de conmutación manual para tareas de mantenimiento. Este módulo dispone de al menos 4 conexiones de salida en formato Schuko o IEC-C13 |  | Indicar nombre/referencia del módulo
16-O | Los sistemas se suministran con un módulo de conexión a red ethernet para tareas de monitorización y acceso remoto |  | Indicar nombre/referencia del módulo
17-O | Los sistemas se suministran con el correspondiente kit de montaje en rack de 19”
Prescripciones técnicas particulares del equipo tipo L1.Eq.1
18-O | La potencia entregada por los sistemas suministrados es de al menos 2.000 VA
Prescripciones técnicas particulares del equipo tipo L1.Eq.2
19-O | La potencia entregada por los sistemas suministrados es de al menos 3.000 VA

## LOTE 2
| SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA EN CORRIENTE ALTERNA PARA REDES DE COMUNICACIONES. CRITERIOS TECNOLÓGICOS OBLIGATORIOS. LOTE 2 | ¿cumple? | Justificación
Requerimientos tecnológicos generales
1-O | Los equipos suministrados debe poder ser gestionados de manera centralizada y sin pérdida de funcionalidad mediante las herramientas de que Nasertic dispone en la actualidad: CA Spectrum Infrastructure Manager y CA eHealth Performance Manager (compatibles con snmp v1, v2 y v3). El licitador deberá aportar sin coste adicional alguno el árbol MIB SNMP del equipamiento ofertado para su posterior integración con el sistema de gestión mencionado anteriormente.
2-O | Todo el equipamiento suministrado deberá poder ser gestionado vía línea de comandos (telnet, ssh) o acceso web (http)
3-O | Las funcionalidades exigidas en este pliego seguirán los estándares internacionales. En caso de utilizar implementaciones propietarias de los mismos, deberán ser totalmente compatibles con otros fabricantes.
4-O | Junto con los equipos, se permitirá el acceso a la versión del sistema operativo más actualizada y estable que se conozca, la cual implementará todas las funcionalidades obligatorias especificadas.
5-O | La utilización de todas aquellas funcionalidades asociadas a requisitos establecidos como obligatorios en el presente pliego, podrán disfrutarse sin necesidad de adquirir licencias adicionales. Se podrán suministrar equipos limitados en capacidad mediante licencia siempre y cuando dicha limitación no conlleve el incumplimiento de alguno de los requerimientos del presente pliego.
6-O | El fabricante de los equipos proporcionará información pública sobre el versionado del software, publicando mediante notas públicas los bugs corregidos y los cambios funcionales si los hubiera.
7-O | Todo el equipamiento suministrado deberá contar con una hoja de ruta de evolución de producto abierta, y en ningún caso se admitirá que dicho equipamiento esté incluido en procesos de descatalogación, discontinuidad o fin de vida del fabricante. Se solicitará carta firmada del fabricante refrendando tal compromiso y será causa de exclusión el no asegurar al menos 5 años de soporte tras discontinuar la evolución del producto. Por soporte se entiende la posibilidad de acceder a parches o actualizaciones del software de los equipos, efectuar consultas o abrir casos con el fabricante de los equipos.
8-O | Todos los equipos suministrados para cada tipología solicitada en cada caso deberán ser del mismo fabricante y modelo, y deberán venir equipados con idéntica configuración de hardware y software.
9-O | Los equipos deberán poder instalarse en un rack estándar de 19”, con una altura máxima de 3 RU. También admitirán la instalación en modo torre
10-O | Todos los equipos suministrados poseerán la certificación del programa de eficiencia energética ‘ENERGY STAR’
11-O | Los equipos deberán venir equipados con los cables/conectores de conexión al suministro eléctrico necesarios para poder alimentar el equipo desde la toma de corriente alterna. Por tanto, el suministro deberá incluir todos aquellos accesorios (módulos, cables, conectores,...) necesarios para alimentar el equipo en las condiciones de suministro que se especifican en cada caso
12-O | Los equipos serán monofásicos y trabajarán en el rango de tensión nominal de 200-240 VAC
13-O | Los equipos llevarán incorporado un visor de estado LCD para mostrar información sobre las variables de funcionamiento
Prescripciones técnicas específicas de los equipos de Lote 2
20-O | Los sistemas suministrados proporcionan la alimentación eléctrica estable y de calidad mediante una topología line interactive
21-O | Los sistemas se suministran con un módulo de conexión a red ethernet para tareas de monitorización y acceso remoto |  | Indicar nombre/referencia del módulo
22-O | Los sistemas se suministran con el correspondiente kit de montaje en rack de 19”
Prescripciones técnicas particulares del equipo tipo L2.Eq.1
23-O | La potencia entregada por los sistemas suministrados es de al menos 2.000 VA
Prescripciones técnicas particulares del equipo tipo L2.Eq.2
24-O | La potencia entregada por los sistemas suministrados es de al menos 3.000 VA

## LOTE 3
| SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA EN CORRIENTE ALTERNA PARA REDES DE COMUNICACIONES. CRITERIOS TECNOLÓGICOS OBLIGATORIOS. LOTE 3 | ¿cumple? | Justificación
Requerimientos tecnológicos generales
1-O | Los equipos suministrados debe poder ser gestionados de manera centralizada y sin pérdida de funcionalidad mediante las herramientas de que Nasertic dispone en la actualidad: CA Spectrum Infrastructure Manager y CA eHealth Performance Manager (compatibles con snmp v1, v2 y v3). El licitador deberá aportar sin coste adicional alguno el árbol MIB SNMP del equipamiento ofertado para su posterior integración con el sistema de gestión mencionado anteriormente.
2-O | Todo el equipamiento suministrado deberá poder ser gestionado vía línea de comandos (telnet, ssh) o acceso web (http)
3-O | Las funcionalidades exigidas en este pliego seguirán los estándares internacionales. En caso de utilizar implementaciones propietarias de los mismos, deberán ser totalmente compatibles con otros fabricantes.
4-O | Junto con los equipos, se permitirá el acceso a la versión del sistema operativo más actualizada y estable que se conozca, la cual implementará todas las funcionalidades obligatorias especificadas.
5-O | La utilización de todas aquellas funcionalidades asociadas a requisitos establecidos como obligatorios en el presente pliego, podrán disfrutarse sin necesidad de adquirir licencias adicionales. Se podrán suministrar equipos limitados en capacidad mediante licencia siempre y cuando dicha limitación no conlleve el incumplimiento de alguno de los requerimientos del presente pliego.
6-O | El fabricante de los equipos proporcionará información pública sobre el versionado del software, publicando mediante notas públicas los bugs corregidos y los cambios funcionales si los hubiera.
7-O | Todo el equipamiento suministrado deberá contar con una hoja de ruta de evolución de producto abierta, y en ningún caso se admitirá que dicho equipamiento esté incluido en procesos de descatalogación, discontinuidad o fin de vida del fabricante. Se solicitará carta firmada del fabricante refrendando tal compromiso y será causa de exclusión el no asegurar al menos 5 años de soporte tras discontinuar la evolución del producto. Por soporte se entiende la posibilidad de acceder a parches o actualizaciones del software de los equipos, efectuar consultas o abrir casos con el fabricante de los equipos.
8-O | Todos los equipos suministrados para cada tipología solicitada en cada caso deberán ser del mismo fabricante y modelo, y deberán venir equipados con idéntica configuración de hardware y software.
9-O | Los equipos deberán poder instalarse en un rack estándar de 19”, con una altura máxima de 3 RU. También admitirán la instalación en modo torre
10-O | Todos los equipos suministrados poseerán la certificación del programa de eficiencia energética ‘ENERGY STAR’
11-O | Los equipos deberán venir equipados con los cables/conectores de conexión al suministro eléctrico necesarios para poder alimentar el equipo desde la toma de corriente alterna. Por tanto, el suministro deberá incluir todos aquellos accesorios (módulos, cables, conectores,...) necesarios para alimentar el equipo en las condiciones de suministro que se especifican en cada caso
12-O | Los equipos serán monofásicos y trabajarán en el rango de tensión nominal de 200-240 VAC
13-O | Los equipos llevarán incorporado un visor de estado LCD para mostrar información sobre las variables de funcionamiento
Prescripciones técnicas específicas de los equipos de Lote 1
25-O | Los sistemas suministrados proporcionan la alimentación eléctrica estable y de calidad mediante una topología de doble conversión en línea
26-O | Los sistemas suministrados dispondrán de al menos un puerto combinado RJ11/RJ45 para protección de línea de teléfono/red
27-O | Los sistemas se suministran con un módulo externo de conmutación manual para tareas de mantenimiento. Este módulo dispone de al menos 4 conexiones de salida en formato Schuko o IEC-C13 |  | Indicar nombre/referencia del módulo
28-O | Los sistemas se suministran con un módulo de conexión a red ethernet para tareas de monitorización y acceso remoto |  | Indicar nombre/referencia del módulo
29-O | Los sistemas se suministran con el correspondiente kit de montaje en rack de 19”
Prescripciones técnicas particulares del equipo tipo L1.Eq.1
30-O | La potencia entregada por los sistemas suministrados es de al menos 2.000 VA
Prescripciones técnicas particulares del equipo tipo L1.Eq.2
31-O | La potencia entregada por los sistemas suministrados es de al menos 3.000 VA