## Requisitos Obligatorios
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED | ¿cumple? | Justificación
Requerimientos tecnológicos generales
RO1 | Se deberá proponer un diseño de la solución completa, incluyendo todos los materiales necesarios, tanto para la instalación como desinstalación de los equipos actuales, incluyendo pequeño material y cableado eléctrico necesario.
RO2 | Los sistemas de iluminación ambiental deberán aportar un ángulo de apertura de haz mayor o igual a 120º
RO3 | Los puntos de luz deberán permitir un control lumínico en función de la información procedente de los sensores y gestionados a través del autómata o sistema análogo de control..
RO4 | Configuración de los distintos sensores y la actuación en las distintas zonas de la oficina
RO5 | Cumplimiento de la normativa aplicable
RO6 | La oferta presentada deberá incluir el suministro de todo el material necesario, su trasporte hasta las oficinas de NASERTIC en Avda. San Jorge 81, la retirada y reciclado de los sistemas de iluminación empotrados actuales, la instalación de los nuevos equipos de iluminación así como las tareas de limpieza y reparación de cualquier desperfecto
RO7 | La dirección del proyecto se llevará a cabo por parte NASERTIC
RO8 | El adjudicatario determinará un jefe de proyecto
RO9 | El licitador deberá entregar un calendario vinculante de ejecución de proyecto
RO10 | Notificación de modificaciones sobre lo ofertado por causas de fuerza mayor