## Hoja1
Acuerdo marco para la realización de trabajos eléctricos en instalaciones de depuración de aguas residuales
UNIDADES | CONCEPTO | PRECIO LICITACIÓN UNIDAD | PRECIO LICITACIÓN POR CONCEPTO | PRECIO OFERTADO UNIDAD | PRECIO OFERTADO POR CONCEPTO
220 | Encargado | 43.28 | 9521.6
1460 | Oficial primera | 36.7 | 53582
300 | Oficial segunda | 33.3 | 9990
100 | Delineante (esquemas eléctricos) | 29.63 | 2963
24000 | Kilometraje | 0.49 | 11760
60 | Camión con grúa 6 t | 59 | 3540
50 | Interruptor diferencial ABB F204AC 4 polos 40 A. 300 mA | 135.3 | 6765
30 | Interruptor diferencial ABB I+P 40 A 300 mA | 83.6 | 2508
20 | Interruptor diferencial ABB I+P 40 A 30 mA | 94.6 | 1892
20 | Interruptor diferencial ABB F204AC 4 polos 40 A. 300 mA | 135.3 | 2706
20 | Interruptor diferencial ABB I+P 40 A 300 mA | 83.6 | 1672
20 | Interruptor diferencial ABB I+P 40 A 30 mA | 94.6 | 1892
20 | Interruptor magnetotérmico 4 polos 32 A | 136.4 | 2728
20 | Interruptor magnetotérmico 4 polos 25 A | 102.3 | 2046
20 | Interruptor magnetotérmico 3 polos 16 A | 80.3 | 1606
20 | Cámara de contactos ABB S2C-H6R | 36.59 | 731.8
20 | Cámara de contactos Schneider IOF | 36.77 | 735.4
4 | Conjunto para protección de red contra sobretensiones Basta (T1) y Media (T2) | 1280.28 | 5121.12
5 | Cofre de enchufes | 269.5 | 1347.5
5 | Relé de calidad de suministro eléctrico ABB CM MPS | 201.3 | 1006.5
5 | Relé de gestión de parada de emergencia | 139.7 | 698.5
5 | Temporizador asimétrico multifunción 24 Vcc | 133.1 | 665.5
2 | Interruptor horario analógico esfera 24 horas a la vista 220 Vca | 82.5 | 165
5 | Conjunto bornero para repartidor circuito 24 Vcc | 71.5 | 357.5
5 | Contactor LC1D09BD | 64.9 | 324.5
3 | Contactor LC2D09BD | 168.3 | 504.9
2 | Contactor CAD32BD | 68.2 | 136.4
2 | Contactor CAD50BD | 68.2 | 136.4
2 | Disyuntor motor GV2ME 6-10A | 95.7 | 191.4
2 | Armario “tipo 1” | 1481.7 | 2963.4
2 | Armario “tipo 2” | 3713.6 | 7427.2
1 | Armario “tipo 3” | 2472.8 | 2472.8
10 | Cabeza pulsador de seta D60mm girar para desenclavar | 21.98 | 219.8
10 | Pulsador de seta D40mm con enclavamiento, completo | 21.98 | 219.8
10 | Pulsador verde completo. Incluye un contacto NA | 13.2 | 132
10 | Selector maneta corta 2 posiciones completo. Incluye un contacto NA | 19.8 | 198
10 | Selector maneta corta 2 posiciones con llave completo. Incluye un contacto NA | 47.3 | 473
10 | Selector maneta corta 3 posiciones completo. Incluye dos contactos NA | 25.3 | 253
10 | Selector maneta corta 3 posiciones con vuelta de izda. al centro, completo. Incluye dos contactos NA | 26.4 | 264
10 | Cuerpo completo con un contacto NC | 8.05 | 80.5
10 | Cuerpo completo con un contacto NA | 8.05 | 80.5
10 | Cuerpo completo con dos contactos NA | 12.67 | 126.7
10 | Etiqueta circular D90 mm, “PARADA DE EMERGENCIA” | 6.86 | 68.6
10 | Etiqueta circular D60 mm, “PARADA DE EMERGENCIA” | 6.86 | 68.6
10 | Piloto de señalización LED Rojo | 18.26 | 182.6
10 | Piloto de señalización LED Verde | 18.26 | 182.6
10 | Piloto de señalización LED Rojo | 5.91 | 59.1
10 | Piloto de señalización LED Verde | 5.91 | 59.1
10 | Piloto de señalización LED Amarillo | 5.91 | 59.1
3 | Sinóptico 800x600 mm | 701,01 € | 2103.03
2 | Sinóptico 600x400 mm | 475,51 € | 951.02
5 | Botonera simple, totalmente montada: | 179.3 | 896.5
4 | Botonera para bombeo de entrada, totalmente montada: | 196.9 | 787.6
4 | Multímetro de variables eléctricas | 987.35 | 3949.4
4 | Sonda medición de nivel de agua por radar. Incluida opción HART | 982 | 3928
3 | Caja de relés para medidor de nivel. Incluida opción HART | 968.33 | 2904.99
10 | Boya de nivel | 82.87 | 828.7
2 | Variador de velocidad FC202 7,5 KW | 1540 | 3080
2 | Variador de velocidad FC202 15 KW | 1963.5 | 3927
2 | Variador de velocidad FC202 30 KW | 2802.8 | 5605.6
4 | Módem MD 720 | 457.89 | 1831.56
4 | Módem-router industrial para 3G SCALANCE M874-3 | 655.6 | 2622.4
2 | Cable conexión Tim-Módem | 170.15 | 340.3
2 | Interface salida bastidor IM360 | 255.43 | 510.86
2 | Interface entrada bastidor IM361 | 278.8 | 557.6
2 | Cable entre bastidores | 76.3 | 152.6
2 | CPU 1214C DC/DC/DC | 380.94 | 761.88
2 | Módulo 8 entradas digitales, mod. SM 1221 DC | 103.97 | 207.94
2 | Módulo 16 entradas digitales, mod. SM 1221 DC | 168.56 | 337.12
2 | Módulo 8 salidas digitales, mod. SM 1222 DC | 103.97 | 207.94
2 | Módulo 16 salidas digitales, mod. SM 1221 DC | 168.56 | 337.12
2 | Módulo 4 entradas analógicas, mod. SM 1231 AI | 177.1 | 354.2
4 | Switch Ethernet industrial 24 Vcc mod. Scalance XB008 | 104.23 | 416.92
4 | Módulo de comunicación por telefonía móvil hasta 4G mod. CP 1243-7 | 388.74 | 1554.96
4 | Antena cuatribanda mod. ANT794-4MR | 587.4 | 2349.6
2 | Perfil aluminio para Serie S7-1500 560 mm. | 64.26 | 128.52
2 | Fuente de alimentación para el bus de fondo PS 25W 24 DC | 124.36 | 248.72
2 | CPU 1513-1 PN | 2330.26 | 4660.52
2 | Tarjeta de memoria mod. MMC 512 KB | 189.48 | 378.96
2 | Módulo 32 entradas digitales 24 VCC | 385.24 | 770.48
2 | Módulo 32 salidas digitales 24 VCC | 483.65 | 967.3
2 | Módulo 8 entradas analógicas 24 VCC | 684.54 | 1369.08
4 | Conector frontal 40 polos, conexión rápida | 46.25 | 185
2 | Módulo de comunicaciones para SINAUT ST7 TIM 1531 IRC | 1836.62 | 3673.24
200 | Cable apantallado fuerza tipo VC-4V-K 4x2,5mm2 | 2.03 | 406
200 | Cable apantallado 3x1,5 mm2 señal 4-20 mA, fuera de armario | 1.35 | 270
200 | Cable apantallado 3x1 mm2 dentro de armario | 1.24 | 248
300 | Cable multipolar para botonera VV-K 12x1,5mm2 | 2.68 | 804
10 | Latiguillo Ethernet categoría 6, 1 metro | 4.63 | 46.3
10 | Latiguillo Ethernet categoría 6, 2 metros | 4.95 | 49.5
10 | Latiguillo Ethernet categoría 6, 3 metros | 5.23 | 52.3
10 | Latiguillo Ethernet categoría 6, 5 metros | 5.86 | 58.6
10 | Latiguillo Ethernet categoría 6, 10 metros | 6.25 | 62.5
60 | Cable Profibus FC estándar | 1.89 | 113.4
120 | Cable Profibus FC para instalación subterránea | 2.96 | 355.2
Importe total de licitación (IVA NO INCLUIDO) |  |  | 199236.88
Precio ofertado total (IVA NO INCLUIDO)