## Aspectos técnicos valorables
| EQUIPAMIENTO DE ALIMENTACION ELECTRICA. CRITERIOS TECNOLÓGICOS VALORABLES DEL LOTE 1 | Criterio de valoración | Valor | Justificación
Requerimientos tecnológicos generales de los equipos del lote 1
1-V | Se valorará positivamente que la conexión de los cables de carga se realice frontalmente | Cumple/No cumple
2-V | Se valorará positivamente la posibilidad de configurar al menos dos niveles de protección en LVD para la desconexión de cargas no prioritarias | Cumple/No cumple
Precripciones específicas de los equipos L1.Eq1
3-V | Se valorará positivamente la potencia total entregada por la configuración ofertada | Diferencia entre potencia total ofertada y la garantizada que se exige
4-V | Se valorará positivamenteel número de disyuntores que presente la configuración ofertada | Diferencia entre número de disyuntores ofertado y el mínimo exigido
Precripciones específicas de los equipos L1.Eq1
5-V | Se valorará positivamente la potencia total entregada por la configuración ofertada | Diferencia entre potencia total ofertada y la garantizada que se exige
6-V | Se valorará positivamenteel número de disyuntores que presente la configuración ofertada | Diferencia entre número de disyuntores ofertado y el mínimo exigido