## Puntuación aspectos técnicos
| EQUIPAMIENTO DE ALIMENTACION ELECTRICA. CRITERIOS TECNOLÓGICOS VALORABLES DEL LOTE 1 | Criterio de valoración | Fórmula de valoración | Puntuación
Requerimientos tecnológicos generales de los equipos del lote 1
1-V | Se valorará positivamente que la conexión de los cables de carga se realice frontalmente | Cumple/No cumple | Cumplimiento | 0.5
2-V | Se valorará positivamente la posibilidad de configurar al menos dos niveles de protección en LVD para la desconexión de cargas no prioritarias | Cumple/No cumple | Cumplimiento | 0.5
Requerimientos tecnológicos específicos de los equipos L1.Eq1
3-V | Se valorará positivamente la potencia total entregada por la configuración ofertada | Diferencia entre potencia total ofertada y la garantizada que se exige | Ponderación no lineal | 0.5
4-V | Se valorará positivamenteel número de disyuntores que presente la configuración ofertada | Diferencia entre número de disyuntores ofertado y el mínimo exigido | Ponderación no lineal | 1.5
Requerimientos tecnológicos específicos de los equipos L1.Eq1
5-V | Se valorará positivamente la potencia total entregada por la configuración ofertada | Diferencia entre potencia total ofertada y la garantizada que se exige | Ponderación no lineal | 0.5
6-V | Se valorará positivamenteel número de disyuntores que presente la configuración ofertada | Diferencia entre número de disyuntores ofertado y el mínimo exigido | Ponderación no lineal | 1.5
| PUNTUACION TOTAL |  |  | 5

## Fórmulas de valoración
Fórmulas de valoración numérica para todos los criterios cualitativos | Descripción | Factor de ponderación
Valoración numérica | Se considerará max el valor más alto entre las ofertas | N5 (valor=max) | N4 (max>valor>=0,75max) | N3 (0,75max>valor>=0,5max) | N2 (0,5max>valor>=0,25max) | N1 (0,25max>valor)
Ponderación lineal | La evaluación de la fórmula se realizará referenciada al máximo valor presentado en todas las ofertas. Los niveles de puntuación obedecerán una progresión lineal | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0
Ponderación no lineal | La evaluación de la fórmula se realizará referenciada al máximo valor presentado en todas las ofertas.Los niveles de puntuación obedecerán una progresión no lineal que favorecerá al valor máximo | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0
Valoración de cualidad | se valora el grado de adecuación a los criterios indicados | Excelente | Muy significativa | Significativa | Algo significativa | No significativa
Cumplimiento | cumple=1, no cumple=0 | 1 |  |  |  | 0