## Preciario Lote 1
ITEM | CONCEPTO | PRECIO MÁXIMO
INSTALACIÓN VANOS
1 | Tipo 1. Vano Full Outdoor en ambos extremos con antena integrada en configuración 1+0. Incluido material: cable alimentación hasta ODU, cable fibra óptica dúplex hasta ODU, cable FTP de gestión hasta ODU (hasta 100 m. de cada tipo de conexión sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de circuitos de hasta 10m. | 2700
2 | Tipo 2. Vano Full Outdoor en ambos extremos con antena integrada en configuración 2+0 XPIC con dos ODU en cada extremo. Incluido material: cable alimentación hasta cada ODU, cable fibra óptica dúplex hasta cada ODU, cable FTP de gestión hasta cada ODU (hasta 200 m. de cada tipo de conexión sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de circuitos de hasta 10m. | 3100
3 | Tipo 3. Vano Full Outdoor en ambos extremos con antena integrada en configuración 2+0 XPIC con una ODU dual core en cada extremo. Incluido material: cable alimentación hasta ODU, cable fibra óptica dúplex hasta ODU, cable FTP de gestión hasta ODU (hasta 100 m. de cada tipo de conexión sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de circuitos de hasta 10m. | 2700
4 | Tipo 4. Vano Full Outdoor en ambos extremos con antena NO integrada de hasta 1,2m de diámetro en configuración 1+0. Incluido material: cable alimentación hasta ODU, cable fibra óptica dúplex hasta ODU, cable FTP de gestión hasta ODU (hasta 100 m. de cada tipo de conexión sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de circuitos de hasta 10m. | 2725
5 | Tipo 5. Vano Full Outdoor en ambos extremos con antena NO integrada de hasta 1,2m de diámetro en configuración 2+0 XPIC con dos ODU en cada extremo. Incluido material: cable alimentación hasta cada ODU, cable fibra óptica dúplex hasta cada ODU, cable FTP de gestión hasta cada ODU (hasta 200 m. de cada tipo de conexión sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de circuitos de hasta 10m. | 3150
6 | Tipo 6. Vano Full Outdoor en ambos extremos con antena NO integrada de hasta 1,2m de diámetro en configuración 2+0 XPIC con una ODU dual core en cada extremo. Incluido material: cable alimentación hasta ODU, cable fibra óptica dúplex hasta ODU, cable FTP de gestión hasta ODU (hasta 100 m. de cada tipo de conexión sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de circuitos de hasta 10m. | 2750
7 | Tipo 7. Vano Full Outdoor en ambos extremos con antena NO integrada mayor de 1,2m de diámetro en configuración 1+0. Incluido material: cable alimentación hasta ODU, cable fibra óptica dúplex hasta ODU, cable FTP de gestión hasta ODU (hasta 100 m. de cada tipo de conexión sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de circuitos de hasta 10m. | 3100
8 | Tipo 8. Vano Full Outdoor en ambos extremos con antena NO integrada mayor de 1,2m de diámetro en configuración 2+0 XPIC con dos ODU en cada extremo. Incluido material: cable alimentación hasta cada ODU, cable fibra óptica dúplex hasta cada ODU, cable FTP de gestión hasta cada ODU (hasta 200 m. de cada tipo de conexión sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de circuitos de hasta 10m. | 3525
9 | Tipo 9. Vano Full Outdoor en ambos extremos con antena NO integrada mayor de 1,2m de diámetro en configuración 2+0 XPIC con una ODU dual core en cada extremo. Incluido material: cable alimentación hasta ODU, cable fibra óptica dúplex hasta ODU, cable FTP de gestión hasta ODU (hasta 100 m. de cada tipo de conexión sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de circuitos de hasta 10m. | 3125
10 | Tipo 10. Vano Split Mount en ambos extremos con antena integrada de hasta 1,2m de diámetro en configuración 1+0. Incluido material: cable coaxial o ftp hasta ODU (hasta 100m sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de alimentación, supervisión y circuitos de hasta 10m. | 2700
11 | Tipo 11. Vano Split Mount en ambos extremos con antena integrada de hasta 1,2m de diámetro en configuración 2+0 XPIC. Incluido material: cable coaxial o ftp hasta ODU (hasta 200m sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de alimentación, supervisión y circuitos de hasta 10m. | 3100
12 | Tipo 12. Vano Split Mount en ambos extremos con antena NO integrada de hasta 1,2m de diámetro en configuración 1+0. Incluido material: cable coaxial o ftp hasta ODU (hasta 100m sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de alimentación, supervisión y circuitos de hasta 10m. | 2725
13 | Tipo 13. Vano Split Mount en ambos extremos con antena NO integrada de hasta 1,2m de diámetro en configuración 2+0 XPIC. Incluido material: cable coaxial o ftp hasta ODU (hasta 200m sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de alimentación, supervisión y circuitos de hasta 10m. | 3100
14 | Tipo 14. Vano Split Mount en ambos extremos con antena NO integrada mayor de 1,2m de diámetro en configuración 1+0. Incluido material: cable coaxial o ftp hasta ODU (hasta 100m sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de alimentación, supervisión y circuitos de hasta 10m. | 3100
15 | Tipo 15. Vano Split Mount en ambos extremos con antena NO integrada mayor de 1,2m de diámetro en configuración 2+0 XPIC. Incluido material: cable coaxial o ftp hasta ODU (hasta 200m sumando ambos emplazamientos), conectores y kit de tierra, herraje estándar y cableado de alimentación, supervisión y circuitos de hasta 10m. | 3525
DESMONTAJE VANOS
16 | Tipo 16. Desmontaje vano 1+0 hasta antenas de 1,2m. | 675
17 | Tipo 17. Desmontaje vano 1+0 antenas mayores de 1,2m. | 950
18 | Tipo 18. Desmontaje vano 1+1 o 2+0 hasta antenas de 1,2m. | 800
19 | Tipo 19. Desmontaje vano 1+1 o 2+0 antenas mayores de 1,2m. | 1075
VARIOS
Cableado
20 | Suministro e instalación de m. de fibra dúplex a ODU | 4.8
21 | Suministro e instalación de m. de cable FI. | 4.6
22 | Suministro e instalación de m. de cable de alimentación 2*2,5. | 1.5
23 | Suministro e instalación de m. de cable de alimentación 2*6. | 2.5
24 | Suministro e instalación de m. de cable de alimentación 2*10. | 3.5
25 | Suministro e instalación de m. de cable STP Cat 6 certificado. | 1.6
Canalizaciones
26 | Suministro e instalación m. de bandeja rejiban 100x70 (incluidos accesorios y soportes) | 11.41
27 | Suministro e instalación m. de bandeja rejiban 200x70 (incluidos accesorios y soportes) | 15.58
28 | Suministro e instalación m. de canaleta PVC 40x60 (incluidos accesorios) | 9.85
29 | Suministro e instalación m. de canaleta PVC 60x110 (incluidos accesorios) | 16.79
30 | Suministro e Instalación m. Coarrugado PG16 | 3.6
31 | Suministro e Instalación m. Coarrugado PG21 | 4.6
32 | Suministro e Instalación m. Coarrugado PG50 | 5.6
Otros
33 | Suministro e instalación herraje estándar | 260
34 | Suministro e instalación de 3er brazo antigiro adicional | 150
35 | Realización línea de vista | 130
36 | Toma datos de instalaciones existentes (Por Centro o Sede) | 80
37 | Alquiler de plataforma (por día) | 220
38 | Instalación 4 Baterías y Rectificador hasta 1500W. Cableado y prueba alarmas externas con Centro de Control | 80
39 | Instalación de Switch (incluso alimentación y parcheo con otro equipo con latiguillo Ethernet Cat. 6 o fibra óptica). | 60
40 | Cambio de ODUs en ambos extremos del vano por reasignación de frecuencias | 840

## Preciario Lote 2
ITEM | CONCEPTO | PRECIO MÁXIMO
SISTEMAS RADIANTES DE RECEPCIÓN
1 | Suministro e instalación de antena yagui UHF de 12 elementos optimizada a canales, 50 Ohmios, polarización Horizontal/Vertical, pérdidas de retorno >18dB, ganancia 11dB, potencia máxima 100W, carga viento 160Km/h | 510
2 | Suministro de antena yagui UHF de 12 elementos optimizada a canales, 50 Ohmios, polarización Horizontal/Vertical, pérdidas de retorno >18dB, ganancia 11dB, potencia máxima 100W, carga viento 160Km/h | 300
3 | Suministro e instalación parábola recepción satélite 1,2m, 2LNB y ortomodo incluido herraje y pequeño material | 1440
4 | Suministro parábola recepción satélite 1,2m, 2LNB y ortomodo | 1150
5 | Suministro e instalación filtro 2 vía con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W. | 554
6 | Suministro filtro 2 vía con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W. | 404
7 | Suministro e instalación filtro 3 vía con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W. | 621
8 | Suministro filtro 3 vía con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W. | 471
SISTEMA RADIANTE DE TRANSMISIÓN
9 | Suministro e instalación panel UHF P. Horizontal 13.5 dBi, conector DIN 7/16 hembra,radomo rojo, incliudo herraje | 590
| Suministro panel UHF P. Horizontal 13.5 dBi, conector DIN 7/16 hembra,radomo rojo, incliudo herraje | 440
10 | Suministro e instalación panel UHF P. Horizontal 13.5 dBi, conector DIN 7/16 hembra,radomo blanco, incliudo herraje | 580
| Suministro panel UHF P. Horizontal 13.5 dBi, conector DIN 7/16 hembra,radomo blanco, incliudo herraje | 430
11 | Suministro, ajuste e instalación de distribuidor de 2 vias con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 100W. | 621
12 | Suministro de distribuidor de 2 vias con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 100W. | 471
13 | Suministro, ajuste e instalación de distribuidor de 3 vias con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 100W. | 670
14 | Suministro de distribuidor de 3 vias con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 100W. | 520
15 | Suministro, ajuste e instalación de distribuidor de 4 vias con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 100W. | 720
16 | Suministro de distribuidor de 4 vias con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 100W. | 570
MULTIPLEXORES
16 | Suministro, ajuste e instalación de multiplexor de 2 vias UHF TDT Muticanal con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W. | 800
17 | Suministro de multiplexor de 2 vias UHF TDT Muticanal con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W. | 400
18 | Suministro, ajuste e instalación de multiplexor de 3 vias UHF TDT Muticanal con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W. | 843
19 | Suministro de multiplexor de 3 vias UHF TDT Muticanal con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W. | 443
20 | Suministro, ajuste e instalación de multiplexor de 4 vias UHF TDT Muticanal con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W. | 1292
21 | Suministro de multiplexor de 4 vias UHF TDT Muticanal con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W. | 892
22 | Suministro e instalación Acoplador direccional doble (incidente y reflejada), conector N, a la salida | 123
23 | Suministro Acoplador direccional doble (incidente y reflejada), conector N, a la salida | 88
24 | Suministro, ajuste e instalación de Triplexor CIB UHF, ajustados a 3 canales , conectores N de entrada y salida. Montaje en mural (a pared) de 6 POLOS | 3210
25 | Suministro de Triplexor CIB UHF, ajustados a 3 canales , conectores N de entrada y salida. Montaje en mural (a pared) de 6 POLOS | 3060
26 | Suministro, ajuste e instalacion de Diplexor impedancia constante UHF, ajustado a canal, banda ancha libre, conectores N de entrada y salida. Montaje en mural (a pared) 6 POLOS | 1370
27 | Suministro de Diplexor impedancia constante UHF, ajustado a canal, banda ancha libre, conectores N de entrada y salida. Montaje en mural (a pared) 6 POLOS | 1220
CABLEADO
28 | Suministro e instalación cable coaxial de 7/8 pulgadas 50 ohmios de bajas pérdidas. Atenuación en 100 metrosa 500MHz de 2.65dBs. Conductor central de tubo de cobre liso, de 9mm. Blindaje Tubo de cobre corrugado de 25mm de diámetro. Cubierta exterior Polietileno negro 27,50mm de diámetro exterior. Radio mínimo de curvatura 90mm… | 6.2
29 | Suministro e instalación cable coaxial de ½ pulgadas 50 ohmios de bajas pérdidas. Atenuación en100 metrosa 500MHz de 5dBs. Conductor central de alambre bimetálico de aluminio cobre CCA, de 4,80mm de diámetro. Dieléctrico Polietileno espumado de 12,2mm de diámetro. Blindaje Tubo de cobre corrugado de 13,80mm de diámetro. Cubierta exterior Polietileno negro 15,80mm de diámetro. Radio mínimo de curvatura 70mm. | 4.6
TRABAJOS TÉCNICOS DE BROADCAST
30 | Medidas de cobertura en recepción incluido informe (por jornada de mediciones - 8 horas) | 280
31 | Hora de técnico especialista en campo de ajuste de sistemas de difusión | 35