# ANEXO VIII

# PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

# (a incluir en el Sobre BC-Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas)

# LOTE 1 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA GRIFO

|  | Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Trazabilidad informática (a través de código bidi, GS1, o equivalente) |  |  |
| b) | Empaquetado del filtro que permita su instalación sin tocar el mismo |  |  |
| c) | Filtración mediante membrana en profundidad |  |  |
| d) | Temperatura máxima y tiempo máximo en desinfecciones de choque |  |  |
| e) | Caudal mínimo a 5 bares de presión |  |  |
| f) | Distancia vertical desde conexión del filtro al grifo hasta la salida del caudal de agua del filtro |  |  |

LOTE 2 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA GRIFO (ELEMENTO DE CONEXIÓN REUTILIZABLE + FILTRO RECAMBIABLE)

|  | Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Trazabilidad informática (a través de código bidi, GS1, o equivalente) |  |  |
| b) | Empaquetado del filtro que permita su instalación sin tocar el mismo |  |  |
| c) | Filtración mediante membrana en profundidad |  |  |
| d) | Temperatura máxima y tiempo máximo en desinfecciones de choque |  |  |
| e) | Caudal mínimo a 5 bares de presión |  |  |
| f) | Distancia vertical desde conexión del filtro al grifo hasta la salida del caudal de agua del filtro |  |  |

# LOTE 3 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA DUCHA ANTIVANDALICA (CABEZAL FIJO EMPOTRADO A PARED)

|  | Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Trazabilidad informática (a través de código bidi, GS1, o equivalente) |  |  |
| b) | Empaquetado del filtro que permita su instalación sin tocar el mismo |  |  |
| c) | Filtración mediante membrana en profundidad |  |  |
| d) | Temperatura máxima y tiempo máximo en desinfecciones de choque |  |  |
| e) | Caudal mínimo a 5 bares de presión |  |  |

# LOTE 4 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA DUCHA (CABEZAL CON FILTRO INCORPORADO PARA CONECTAR A FLEXO)

|  | Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Trazabilidad informática (a través de código bidi, GS1, o equivalente) |  |  |
| b) | Empaquetado del filtro que permita su instalación sin tocar el mismo |  |  |
| c) | Filtración mediante membrana en profundidad |  |  |
| d) | Temperatura máxima y tiempo máximo en desinfecciones de choque |  |  |
| e) | Caudal mínimo a 5 bares de presión |  |  |

# LOTE 5 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA DUCHA (ELEMENTO DE CONEXIÓN REUTILIZABLE + FILTRO RECAMBIABLE)

|  | Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Trazabilidad informática (a través de código bidi, GS1, o equivalente) |  |  |
| b) | Empaquetado del filtro que permita su instalación sin tocar el mismo |  |  |
| c) | Filtración mediante membrana en profundidad |  |  |
| d) | Temperatura máxima y tiempo máximo en desinfecciones de choque |  |  |
| e) | Caudal mínimo a 5 bares de presión |  |  |