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PLIEGO REGULADOR DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS EN LA RESIDENCIA SANTO DOMINGO Y CAIDIS SAN JOSE 

I. CARACTERÍSITICAS GENERALES DEL CONTRATO

1. [bookmark: _Toc313869198][bookmark: _Toc313879893][bookmark: _Toc313880658][bookmark: _Toc313880742][bookmark: _Toc327862328][bookmark: _Toc333321137][bookmark: _Toc350423635][bookmark: _Toc350425653][bookmark: _Toc350425697]OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato, que se rige por el presente pliego regulador, tiene por objeto la prestación del servicio de prevención y control de la legionelosis en la Residencia Santo Domingo y CAIDIS San José, tal y como queda reflejado en el apartado 1.1 del Cuadro de Características del Contrato- en adelante Cuadro de Características-, de conformidad con el proyecto en el mismo referenciado. 

El código CPV que corresponde a dicho Contrato es el referido en el apartado 1.2 del Cuadro de Características. 
 
2. [bookmark: _Toc313869199][bookmark: _Toc313879894][bookmark: _Toc313880659][bookmark: _Toc313880743][bookmark: _Toc327862329][bookmark: _Toc333321138][bookmark: _Toc350423636][bookmark: _Toc350425654][bookmark: _Toc350425698]PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y VALOR ESTIMADO

2.1       Precio máximo de licitación

El precio máximo que ha de servir de base a la licitación (IVA excluido) asciende a la cantidad prevista en el apartado 2.1 del Cuadro de Características. 

Asimismo, en el precio máximo han de entenderse incluidos todos los factores de valoración, gastos que la empresa seleccionada deba realizar para el normal cumplimiento de la prestación contratada, así como los tributos, de cualquier índole, que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Las proposiciones que superen dicho precio máximo serán desechadas. 

2.2       Presupuesto del contrato

El presupuesto del contrato (IVA incluido) asciende a la cantidad prevista en el apartado 2.2 del Cuadro de Características.

2.3        Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato (IVA excluido) asciende a la cantidad prevista en el apartado 2.3 del Cuadro de Características.


3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El contrato tendrá una vigencia desde el 1 de agosto de 2020, o desde la fecha que se indique en el contrato si esta es posterior, y hasta el 31 de diciembre de 2021. Podrá ser prorrogado, por acuerdo expreso de las partes, sin que en ningún caso la vigencia del contrato, incluidas todas sus prorrogas, pueda exceder de 60 meses.

La manifestación de la voluntad de la prórroga por parte del adjudicatario deberá ser comunicada por escrito un mes antes del vencimiento del contrato, teniendo la unidad gestora la facultad de aceptar la propuesta recibida o denegarla. 

En el caso de que el contrato finalice sin haberse resuelto una nueva licitación, la empresa adjudicataria tendrá la obligación de continuar prestando el servicio hasta la nueva adjudicación del mismo.

II. ÓRGANO CONTRATANTE Y CAPACIDAD DE LOS LICITADORES

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

El órgano de contratación y la unidad gestora son los señalados en los apartados 4.1 y 4.2 del Cuadro de Características.

5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

5.1. Aptitud y capacidad.

Podrán contratar con la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica o financiera y técnica o profesional y no estén incursas en alguna de las causas de exclusión para contratar establecidas en el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (en adelante LFCP).

5.2. [bookmark: OLE_LINK5]Licitadores en participación.

La Administración podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos. Dicha participación se instrumentará mediante la aportación de un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se designe una representación o apoderamiento único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y pagos. Los contratistas que participen conjuntamente en un contrato responderán solidariamente de las obligaciones contraídas.
También podrá contratar con Uniones Temporales de Empresas, sin que sea necesaria la constitución en escritura pública del acuerdo hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

[bookmark: _Toc313869204][bookmark: _Toc313879899][bookmark: _Toc313880664][bookmark: _Toc313880748][bookmark: _Toc327862334][bookmark: _Toc333321143][bookmark: _Toc350423641][bookmark: _Toc350425659][bookmark: _Toc350425703]6. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.

Los requisitos mínimos de solvencia que se exigen para la celebración del contrato son los que se especifican en los apartados 6.1 y 6.2 del Cuadro de Características.
En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los apartados 6.1.b y 6.2.b del Cuadro de Características, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato.
III. PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN

[bookmark: _Toc313869207][bookmark: _Toc313879902][bookmark: _Toc313880667][bookmark: _Toc313880751][bookmark: _Toc327862337][bookmark: _Toc333321146][bookmark: _Toc350423644][bookmark: _Toc350425662][bookmark: _Toc350425706]7. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

7.1. Cuestiones generales.

[bookmark: OLE_LINK10]Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, tampoco podrá suscribir ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de ello, así como la presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el licitador del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna, y conlleva la aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización.

Los interesados podrán solicitar por escrito a la dirección de correo electrónico que figura en el apartado 7.4 del Cuadro de Características las aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes y las respuestas que se den a las peticiones de aclaración serán publicadas en el Portal de Contratación de Navarra. 

7.2. Lugar y plazo de presentación.

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes.
Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.
Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor del Gobierno de Navarra.
Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan con referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC) que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1 seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos.

	_ Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)
	_ Fuentes horarias secundarias: 
· Canon.inria.fr, INRIA, Paris
· I2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU 

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio de licitación y está indicado en el apartado 7.2 del Cuadro de Características.

En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico de su contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que un licitador tenga problemas en la presentación de su oferta en la plataforma, si la huella es remitida al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, dentro del plazo de presentación de ofertas se dispondrá de un plazo de 24 horas para la recepción de la oferta completa y para considerar completada la presentación.

Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

Si al proceder a la apertura de los sobres se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, esta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión.

7.3.  Plazo de vigencia de las ofertas. 

El plazo de vigencia de las ofertas de los licitadores será el que se indique en el apartado 7.3 del Cuadro de Características del Contrato. 

7.4.  Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial.

Los licitadores deberán indicar qué documentos o partes de los mismos o datos incluidos en sus ofertas, por formar parte de su estrategia empresarial, consideran confidenciales, sin que puedan extender la declaración de confidencialidad a toda su propuesta.

La condición de confidencialidad debe reflejarse claramente en el propio documento al que se atribuya tal condición, indicando expresamente los motivos que justifican esa consideración.

8. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de la empresa licitadora utilizando mecanismos estándares de cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Presentador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica.

El tamaño máximo permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 30 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 50 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por la plataforma para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (zip).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá dos sobres, identificados como:

	Sobre A - Documentación General del Contrato para el servicio de prevención y control de la legionelosis en la Residencia Santo Domingo y CAIDIS San José 

	Sobre B - Proposición Económica y demás documentos a valorar con fórmulas objetivas del Contrato para el servicio de prevención y control de la legionelosis en la Residencia Santo Domingo y CAIDIS San José 

En el supuesto de que el documento presentado no esté redactado en alguna de las lenguas cooficiales de Navarra, se deberá acompañar una traducción oficial del mismo a alguna de estas lenguas.

Las proposiciones se presentarán de acuerdo con los modelos contenidos en el presente Pliego, que la empresa licitadora podrá descargarse de la Plataforma.

Cada uno de los sobres contendrá los siguientes documentos:

-  SOBRE A “DOCUMENTACIÓN GENERAL”:

a) Hoja resumen de datos del licitador a efectos de notificación, en la que conste la identificación de la persona individual, empresario o licitadores en participación y su dirección completa, incluyendo número de teléfono, correo electrónico en que efectuar las notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento y persona de contacto, conforme al modelo que se adjunta (ANEXO I).
b) Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar, conforme al modelo que se adjunta, de acuerdo al formulario de documento europeo único de contratación vigente (ANEXO II).
[bookmark: _GoBack]c) Documento de participación conjunta/o de UTE: Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe una representación o apoderamiento único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.
Cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de carácter temporal, se aportará el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios.
d) Inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de la Comunidad Foral de Navarra en la rama C de la Sección de Servicios o Registro Autonómico Equivalente.
e) Relación del personal adscrito al contrato. Se deberá aportar acreditación de la realización por parte del personal adscrito al contrato del Curso de Mantenimiento Higiénico-Sanitario homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo de acuerdo con la Orden SCO/317/2003.

- SOBRE B “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DEMÁS DOCUMENTOS A VALORAR CON FÓRMULAS OBJETIVAS” 

En este sobre se incluirá la oferta económica, las propuestas relativas a criterios cuantificables con fórmulas objetivas y los criterios sociales:

a) La oferta económica se presentará conforme al modelo que figura en el Anexo III, se podrá descargar de la plataforma,  y deberá reunir las siguientes condiciones:

_ La propuesta económica no podrá  ser superior al respectivo valor máximo establecido en el apartado 2.1. del Cuadro de Características.

_ La propuesta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

b) La oferta que se presente en relación a la Certificación de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 de Sistemas de Gestión de la Calidad y UNE-EN ISO 14.001:2015 de Sistemas de Gestión Medioambiental.

c) La oferta que se presente en relación con los criterios sociales a valorar conforme al modelo que figura en el Anexo III.


IV. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y FORMALIZACIÓN

9. NATURALEZA, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE TRAMITACIÓN.

Este apartado se encuentra definido en el apartado 9 del Cuadro de Características.

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

10.1. 	Criterios de adjudicación.

Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los criterios señalados en el apartado 10.1 del Cuadro de Características. 

10.2. 	Porcentaje para presumir las ofertas anormalmente bajas.

Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior al porcentaje  indicado en el apartado 10.2 del Cuadro de Características, respecto del precio máximo de licitación del contrato. En tal caso se procederá conforme a lo establecido en el artículo 98 de la LFCP. 
10.3.	 Criterios de desempate 

Si, una vez aplicados todos los criterios de adjudicación previstos, se produjera empate entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que dicho porcentaje no sea inferior al 2 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa considerada de inserción de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de empresas de inserción o la normativa vigente en dicho momento, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 , en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género, en su defecto o persistiendo el empate, el reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo. A tal efecto, la Unidad gestora requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo de 5 días naturales para su aportación.

A estos efectos, se entenderá que son trabajadores con discapacidad los que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
 
La realización de buenas prácticas en materia de género se acreditará mediante la presentación del distintivo de “Igualdad en la Empresa” previsto en el artículo 50 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad, desarrollado por Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, o distintivo, declaración o certificado similar regulado por ley. El órgano de contratación aceptará otros medios de prueba adecuados cuando la empresa de que se trate no tenga acceso a dicho distintivo, ni la posibilidad de obtenerlo en los plazos fijados, siempre que la falta de acceso no sea por causa imputable a la misma y que sirva para demostrar que las buenas prácticas cumplen con las condiciones establecidas en la aludida Ley Orgánica.

En los casos en que tras la aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

[bookmark: _Toc319317187][bookmark: _Toc323805408]11. MESA DE CONTRATACIÓN.

[bookmark: _Toc289947903][bookmark: _Toc290895831][bookmark: _Toc317594627]No procede.

12. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

12.1.	 Apertura del sobre A “Documentación general”.

La Unidad Gestora, en acto interno, calificará la documentación contenida en el sobre A de las proposiciones presentadas en plazo a través de la plataforma de licitación electrónica, si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, se requerirá al licitador que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgándole un plazo de 5 días naturales.

La Unidad Gestora, procederá a la admisión de los empresarios que hayan presentado correctamente la documentación de este sobre, o la hayan completado y subsanado conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
[bookmark: _Toc261601493][bookmark: _Toc319317189][bookmark: _Toc323805410]



12.2. Apertura del sobre B “Proposición económica y demás documentos a valorar con fórmulas objetivas”.

A través de la plataforma de licitación electrónica se celebrará la apertura en acto interno de las proposiciones presentadas y admitidas, habiendo sido publicada la fecha y la hora en el Portal de Contratación de Navarra con al menos 3 días de antelación.

La Unidad Gestora elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación en favor de la proposición o proposiciones más ventajosa/s en aplicación de los criterios establecidos en la cláusula relativa a los criterios de adjudicación.

13. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá acreditar a través de la plataforma de licitación electrónica, la posesión y validez de los documentos que a continuación se exigen, en el plazo máximo de 7 días, contados a partir del día siguiente a la notificación de requerimiento por parte de la unidad gestora: 

1. Acreditación de la personalidad y representación de la empresa:

1.1. Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con el Decreto Foral 236/2007 de 5 de Noviembre (BON 149, de 30 de noviembre de 2007), por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los procedimientos y registros a su cargo, será suficiente para acreditar la personalidad y representación de la empresa la presentación de copia del certificado expedido por el Registro, junto con una declaración responsable del representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, pudiendo obtener toda la información al respecto en la siguiente dirección:  https://licitadores.tracasa.es/ .

Si la empresa está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público al que se refiere el artículo 96.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será suficiente para acreditar la personalidad y representación de la empresa la certificación del órgano encargado de dicho Registro.

1.2. Si la empresa no está inscrita en ninguno de los Registros a que se refiere el subapartado precedente, habrá de acreditar su personalidad y representación a través de los siguientes medios:

1.2.1. Si los licitadores son personas jurídicas, será obligatoria la presentación de:

a) Copia de la escritura de constitución o, en su caso, de modificación, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso en el correspondiente Registro oficial.

b) Copia de Poder notarial, inscrito en el Registro Mercantil si ello fuera obligatorio, a favor de la persona que hubiere firmado la proposición en nombre del licitador, así como del DNI, o documento que reglamentariamente le sustituya, de la persona apoderada.

1.2.2. Si los licitadores son personas naturales, será obligatoria la presentación de copia del DNI o del documento que reglamentariamente le sustituya.

1.3. Si varios licitadores se presentan en participación conjunta, será obligatoria la acreditación, respecto de cada uno de ellos, de su personalidad y representación conforme a lo señalado en los apartados 1.1 y 1.2 precedentes.

1.4. Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: si la legislación del Estado respectivo exige la inscripción en un registro profesional o comercial, bastará la acreditación de la inscripción, la presentación de una declaración jurada o de un certificado de los previstos en el Anexo XI de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas. Asimismo, deberán aportar el documento que acredite que quien presenta la proposición ostenta la representación legal de la empresa, así como copia del Documento Nacional de Identidad, o documento equivalente, de dicho representante.

1.5. Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo: además de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislación de su Estado de origen y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante informe de la respectiva representación diplomática española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga. Asimismo, deberán aportar el documento que acredite que quien presenta la proposición ostenta la representación legal de la empresa, así como copia del Documento Nacional de Identidad, o documento equivalente, de dicho representante. 

Asimismo, será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.  

2. Acreditación de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias:

Deberán aportarse los siguientes documentos:

2.1. Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas y declaración responsable de que no se ha dado de baja en la matrícula del citado impuesto, excepto que se hubiera presentado en el Sobre A declaración de estar exento de su pago. 

2.2. Certificación administrativa vigente de las Administraciones Tributarias de las que sea sujeto pasivo, distintas de la Hacienda Tributaria de Navarra, de que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias, excepto que se hubiera presentado en el Sobre A declaración responsable de que no está obligado a la presentación de declaraciones tributarias. Dicha certificación deberá haber sido expedida  dentro del plazo de un mes anterior a su presentación.

2.3. En todo caso, certificación administrativa vigente de que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Tributaria de Navarra, excepto que se hubiera presentado en el Sobre A declaración responsable de que no está obligado a la presentación de declaraciones por ningún concepto en la citada Hacienda Tributaria. http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1849/Certificados-telematicos-expedidos-por-la-Hacienda-Tributaria-de-Navarra. Dicha certificación deberá haber sido expedida  dentro del plazo de un mes anterior a su presentación.

3. Certificación administrativa vigente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, excepto que se hubiera presentado en el Sobre A declaración responsable de que no está obligado a estar inscrito en la Seguridad Social. Dicha certificación deberá haber sido expedida  dentro del plazo de un mes anterior a su presentación.

	4. Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional: conforme a lo recogido en los apartados 6.1 y 6.2 del Cuadro de Características.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas acrediten que tienen efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecución del contrato.

Si la solvencia se acredita mediante subcontratación se estará a lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.

5. Póliza de seguro de responsabilidad civil con cobertura para los riesgos derivados de la prestación del servicio con un capital mínimo asegurado de 100.000 euros para cada uno de los siniestros y año. Quedará acreditada debidamente la vigencia de la póliza durante la ejecución del contrato.

6. Certificado de que la empresa cuenta con procedimientos e instrucciones de trabajo para la salud laboral y cuidado del medio ambiente.

7. Declaración del contratista indicando el laboratorio a quien encargará los análisis físico-químicos y microbiológicos y los análisis de determinación de la legionela, adjuntando copia de la acreditación emitida por ENAC para realizar análisis de sustancias y producto en relación con la sanidad ambiental y alimentaria.

La Administración podrá requerir, en caso de duda, la aportación del original para su cotejo. 

Si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al licitador para que la complete o subsane, otorgándole un plazo de 5 días naturales. 

Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de ello, de conformidad con el artículo 96 de la LFCP.

La entidad tiene derecho a no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante, para lo cual deberá indicar qué documentos obran en poder de la Administración y en qué expediente se encuentran.

14. ADJUDICACIÓN

14.1. 	Propuesta de adjudicación.

La Unidad Gestora, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación en favor de la proposición más ventajosa, en aplicación de los criterios establecidos en la cláusula relativa a los criterios de adjudicación.

De acuerdo al artículo 161.5 de la LFCP, en el caso de resolución del contrato con la empresa adjudicada, la unidad gestora podrá adjudicar lo que reste del mismo a la empresa que en la licitación quedó en segundo lugar, y en caso de renuncia de ésta, a quienes la siguieron en el orden de clasificación.

14.2.	 Plazo de adjudicación.

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo establecido en el apartado 14 del Cuadro de Características. 

14.3. 	Suspensión de la eficacia de la adjudicación y perfección del contrato

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de diez días naturales, contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.2 a) de la LFCP. 

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente, dentro del plazo indicado en el apartado 14 del Cuadro de Características.

15. FORMALIZACIÓN

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo que se indica en el apartado 15 del Cuadro de Características contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación.

La falta de formalización del contrato por causa imputable al adjudicatario en el plazo previsto supondrá, de conformidad con en el artículo 22.1.k de la Ley Foral de Contratos Públicos, incurrir en causa de prohibición de contratar, debiendo ser declarada dicha circunstancia de forma expresa por el órgano de contratación competente.
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[bookmark: _Toc313869223][bookmark: _Toc313879918][bookmark: _Toc313880683][bookmark: _Toc313880767][bookmark: _Toc327862353][bookmark: _Toc333321162][bookmark: _Toc350423660][bookmark: _Toc350425678][bookmark: _Toc350425722]16. EJECUCIÓN.

16.1. 	Condiciones generales de ejecución. 

La prestación objeto del contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas contenidas en este documento, a  las condiciones ofertadas por el licitador en su Anexo III y a las instrucciones que, en su caso, se emitan por parte de la unidad gestora del contrato.  

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de éste, las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución del servicio. De la misma manera, la empresa adjudicataria designará una persona que ejerza como interlocutor único ante la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas para todas las cuestiones que surjan durante el contrato.

Cuando el adjudicatario incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

El incumplimiento de las órdenes que, en su caso, sean dictadas implicará la imposición de las penalidades establecidas en este documento.

Durante el periodo de vigencia del contrato, todos los cambios de personal que el contratista quiera realizar, serán notificados a la Sección de Inversiones, Obras y Suministros. En dicha notificación se adjuntará la titulación que corresponda. Si este cambio no se notifica, incurrirá en una falta grave

El personal que por su cuenta contrate el adjudicatario, no tendrá derecho alguno frente al Gobierno de Navarra, ni ante el centro en el que efectúe su trabajo, dependiendo única y exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono, respeto del citado personal, con arreglo a la legislación laboral y social vigente y a la que, en lo sucesivo, se promulgue; sin que en ningún caso resulte responsable el Gobierno de Navarra, de las obligaciones nacidas entre el contratista y sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean como consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o interpretación del contrato.

La unidad gestora solicitará en el primer trimestre de cada año, la justificación correspondiente a los criterios sociales. Se establece un plazo para dicha entrega de 30 días, siendo el retraso en su remisión causa penalizable como falta leve.

16.2. 	Condiciones especiales de ejecución. 

Son condiciones especiales de ejecución las siguientes:

1) Requerimientos sociales:

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de cumplir con las condiciones establecidas por el último convenio sectorial del ámbito más inferior existente, de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

La oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. Deberán hacer frente de igual manera a los costes derivados de la tasa de absentismo del personal u otros derivados de la ejecución del contrato.

Si la empresa adjudicataria incumpliera las cláusulas sociales señaladas, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato e inhabilitar para contratar con las entidades sometidas a la normativa vigente por un periodo de 5 años o continuar con la ejecución del contrato con la imposición de una penalidad del 35% del precio del contrato.

2)   Requerimientos en materia de igualdad:

En toda la documentación que se genere como consecuencia de la ejecución del contrato, las empresas adjudicatarias deberán  utilizar un lenguaje no sexista en la documentación y sus roles de género no estereotipados.

16.3   Otras obligaciones.

16.3.1.- Obligaciones fiscales, sociales, medioambientales, de igualdad entre hombres y mujeres y de otra naturaleza.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y, en función del número de trabajadores, a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen,  y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente, de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

16.3.2- Obligaciones de transparencia.

La empresa adjudicataria está obligada a suministrar a la unidad gestora del contrato, previo requerimiento y en un plazo de diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento por la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, de las obligaciones de transparencia previstas en el Título II de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas de 500 a 5.000 euros una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, reiterándose por períodos de quince días hasta el cumplimiento.
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El contratista solamente tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en la LFCP y en el contrato con arreglo al precio convenido.

El pago se efectuará una vez sea el trabajo realizado de conformidad, previa presentación de factura o documento equivalente junto con la siguiente documentación:

· Albaranes de las actuaciones con la descripción de los trabajos ejecutados
· Resultados de las analíticas 
· Certificados de las actuaciones de limpieza de acumuladores
· Certificados de la limpieza general y de la red de riego por aspersión.
· Reportaje fotográfico de las limpiezas de los acumuladores, antes y después de su ejecución, tanto de dentro como de los restos sacados del acumulador.

La facturación del servicio objeto del contrato se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones:

· Periodicidad: Mensual, una vez realizada la prestación del servicio.
· Se realizará una factura por cada Centro, remitiéndose al mismo, que será el encargado de dar el visto bueno y enviarlo a la Sección de Inversiones, Obras y Suministros, para proceder a su pago.
· En el parte de trabajo deberá constar como mínimo, la fecha, el centro, los trabajos realizados desglosados, y el nombre y apellidos de la persona o personas que lo han ejecutado. Asimismo deberá llevar la conformidad del Centro.

16.5.	 Revisión de precios.

No habrá actualización de precios durante la ejecución del Contrato.

16.6.	 Penalidades por incumplimiento.

16.6.1.- Imposición de penalidades.

Si el contratista incumple alguna de sus obligaciones contractuales, la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los apartados siguientes, previa tramitación del oportuno expediente contradictorio conforme a la legislación aplicable. 

Con el fin de determinar la gravedad de la infracción, se valorará el tipo de incumplimiento, el grado de negligencia del contratista, la relevancia económica de los perjuicios causados y la reincidencia. En todo caso, los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución del art. 66 LFCP tendrán carácter muy grave.

16.6.2.- Faltas penalizables.

Las faltas cometidas por el contratista se clasificarán de la siguiente manera:

a) Faltas leves: Se considerarán faltas leves las señaladas en el apartado 16.6.2 a) del Cuadro de Características, en su caso, y, además, las siguientes:
-  Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, que ocasione perjuicios de carácter leve y que no se derive de negligencia en su ejecución. 
-  Ejecución defectuosa del contrato que no tenga relevancia económica apreciable o ésta sea leve.
- 	Incumplimiento leve del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta, que no cause perjuicio a la Administración, y sin interrupción en la prestación del servicio.
· El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en los pliegos de este contrato que no esté calificado con mayor gravedad y produzca perjuicios leves a la Administración o a terceros. 
·  Retraso de más de 30 días en la presentación de la justificación correspondiente a los criterios sociales tras su solicitud por parte de la unidad gestora del contrato.

b) Faltas graves: Se considerarán faltas graves las señaladas en el apartado 16.6.2 b) del Cuadro de Características, y, además, las siguientes:
- Incumplimiento parcial grave de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, que sea consecuencia de negligencia en su ejecución, que ocasione perjuicios en la calidad de la prestación del servicio durante al menos 5 días, pero sin interrupción del mismo.
-  Ejecución defectuosa del contrato que tenga relevancia grave, que ocasione perjuicios a la Administración, que afecte a la calidad de la prestación del servicio durante al menos 5 días, pero sin interrupción del mismo.
-  Incumplimiento relevante del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta, ocasione perjuicios a la Administración, que afecte a la calidad de la prestación del  servicio durante al menos 5 días, pero sin interrupción del mismo.
-  Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo.

c) Faltas muy graves: Se considerarán faltas muy graves:
- Incumplimiento parcial reiterado o muy grave de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, que ocasione perjuicios a la Administración por la interrupción de la prestación o por que afecte a la calidad de la prestación del servicio durante al menos 10 días.
- Ejecución defectuosa reiterada del contrato o que tenga una relevancia muy grave, que ocasione perjuicios a la Administración por la interrupción de la prestación o por que afecte a la calidad de la prestación del servicio durante al menos 10 días.
- Incumplimiento reiterado o muy grave del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta, que ocasione perjuicios a la Administración por la interrupción de la prestación o por que afecte a la calidad de la prestación del servicio durante al menos 10 días.
- En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca daños personales o perjuicios reiterados o muy graves a la Administración o terceros, que ocasione perjuicios a la Administración por la interrupción de la prestación o por que afecte a la calidad de la prestación del servicio durante al menos 10 días.
- Incumplimiento reiterado de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo.
- Infracción reiterada de las condiciones establecidas para la subcontratación.
- Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
-	Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus trabajadores.
- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.
- Incumplimiento de las condiciones ofertadas por la empresa adjudicataria referente a la contratación del porcentaje de indefinidos sobre el total del personal adscrito al servicio objeto del contrato.

16.6.3.- Cuantía de las penalidades.

a) Faltas leves: se impondrá la sanción prevista en el artículo 146.3 a) de la Ley Foral de Contratos Públicos.

b) Faltas graves: se impondrá la sanción prevista en el artículo 146.3 b) de la Ley Foral de Contratos Públicos.

c) Faltas muy graves: se impondrá la sanción prevista en el artículo 146.3 c) de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos de las cantidades que en concepto de pago total o parcial deban abonarse al suministrador.

16.7. 	Tratamiento de datos. 

Tendrá la consideración de información confidencial toda información, técnica, económica, jurídica, organizativa, o de cualquier otra naturaleza de la cual hubiera tenido conocimiento la empresa adjudicataria en virtud del presente contrato.
En todo caso, el adjudicatario deberá cumplir, en el desarrollo de sus funciones, la normativa vigente relativa a la protección de datos personales y, en particular, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de esos datos (en adelante RPD), la normativa nacional de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones complementarias.  
 
La empresa adjudicataria se compromete a no revelar a terceros ni permitir que puedan llegar a conocer la información confidencial, así como a extremar la diligencia en el uso y conservación de la misma con el fin de evitar su posible conocimiento por terceros. A tal efecto, la empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas de seguridad técnicas y organizativas que resulten necesarias para preservar la confidencialidad de la información.

La empresa adjudicataria no podrá reproducir por ningún medio parte o la totalidad de la información confidencial del Departamento de Derechos Sociales sin su autorización previa.

La empresa adjudicataria se compromete a utilizar la información confidencial con la única finalidad de desarrollar la actividad objeto del presente contrato. En cualquier otro caso, deberá solicitar autorización escrita por parte de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, en virtud de la cual se permita de forma expresa la utilización de esa información confidencial de una manera diferente a la indicada.

17. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación únicamente podrá introducir las modificaciones que, en su caso, se contemplen en el apartado 17.1 del Cuadro de Características, así como las debidas a circunstancias imprevisibles, conforme al artículo 114.3 a) de la LFCP, y cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de la adjudicación, conforme al artículo 114.3 c) de la LFCP con arreglo al procedimiento y requisitos establecidos en los artículos 114 y 143 de la LFCP.

El órgano de contratación, siempre que se haya computado en el valor estimado del contrato, podría igualmente hacer uso de la facultad de variar el número de unidades realmente ejecutadas sobre las  previstas en el contrato inicial, hasta el porcentaje indicado en el apartado 17 del Cuadro de Características, sin que pueda el incremento de gasto exceder del 10% del importe de adjudicación, incluyéndose en las certificaciones en los términos previstos en el artículo 144.1 LFCP.

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el órgano de contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin autorización.
VI. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
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Podrán ser causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en los artículos 160 y 232 de la LFCP, así como las señaladas en el apartado 18 del Cuadro de Características.

La falta de formalización por causas imputables al contratista o a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas será causa de resolución conforme al artículo 160.1 l) de la LFCP. 

En el supuesto de UTE o personas que participen conjuntamente en la licitación conforme al artículo 13 LFCP, cuando la causa de resolución afecte sólo a alguna de las integrantes o personas que participan conjuntamente, el órgano de contratación estará facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de integrantes o personas no afectadas por la causa de resolución, siempre que fueran solventes para los trabajos pendientes, o bien acordar la resolución del contrato.

19. RÉGIMEN JURÍDICO.

El contrato se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y sus disposiciones reglamentarias.  Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Este pliego, su Cuadro de Características y sus Anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. 


20. RECURSOS Y RECLAMACIONES.

Las decisiones adoptadas por el órgano de contratación en relación con la adjudicación, interpretación, modificación y resolución de este contrato podrán ser objeto de recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación a los interesados o, en su defecto, al de su publicación. 

No obstante, con carácter potestativo y sustitutivo, estos pliegos, los actos de trámite o definitivos que les excluyan de la licitación o perjudiquen sus expectativas, los actos de adjudicación y, en tanto que puedan ser actos de adjudicación ilegales, las modificaciones del contrato, podrán ser objeto de reclamación en materia de contratación pública por parte de las empresas y profesionales interesados en la licitación. La reclamación podrá interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra en los plazos y por los motivos señalados en el artículo 124 de la LFCP.
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HOJA RESUMEN DE DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN, EN CUALQUIER FASE DEL PROCEDIMIENTO

1º.- Identificación de la persona individual/ empresario/ o licitadores en participación
 
2º.- Dirección completa y razón social.

3.- Número de teléfono:                   

4º.- Correo electrónico en que efectuar las notificaciones:

5º.- Persona de contacto:
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE A “DOCUMENTACIÓN GENERAL”

Don/Doña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con DNI. . . . . . . . . . . . . . . . , en nombre propio/ en representación de (según proceda). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., con domicilio en . . . . . . . , con CIF . . . . . . . .  , teléfono y fax . . . ., suscribe la presente DECLARACIÓN responsable manifestando:
1. Que tengo / Que la entidad por mí representada tiene (según proceda) capacidad para contratar con la Administración, y que la persona que firma la proposición en nombre del licitador cuenta con poder legalmente otorgado para representarle.
2. Que no estoy incurso (caso de ser persona individual) / Que ni la empresa ni sus administradores están incursos (según proceda) en ninguna de las causas de exclusión para contratar a que se refiere el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
3. Que estoy al corriente / Que la empresa por mí representada está al corriente (según proceda) en el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y Prevención de Riesgos Laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 
4. Que dispongo / Que la empresa por mi representada dispone de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional suficiente para llevar a cabo el presente contrato para el servicio de prevención y control de la legionelosis en la Residencia Santo Domingo y CAIDIS San Jose.
5. Que: (márquese la casilla que corresponda)
|_| Que estoy al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas y no se ha dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.
|_| Que estoy exento del pago del Impuesto de Actividades Económicas
6. Que empleo a: (márquese la casilla que corresponda)
|_| Menos de 50 trabajadores
|_| 50 o más trabajadores y 
|_| Cumplo con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores discapacitados, establecida por la Real Decreto Ley 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
|_| Cumplo las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.
7. Que la empresa cuenta con procedimientos e instrucciones de trabajo para la salud laboral y el cuidado del medio ambiente.
8. Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.
9. Que conozco y acepto el Pliego Regulador del Contrato para el servicio de prevención y control de la legionelosis en la Residencia Santo Domingo y CAIDIS San Jose.
10. Que consiento expresamente la utilización del correo electrónico como medio para practicar notificaciones. 


Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en,

Pamplona, a .................de ............................. de 2020
[bookmark: _Toc484528765](Firma)
ANEXO III
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D/Dña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  con DNI ........................... y domicilio en ......................................... calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . , actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con CIF .......................... y domicilio en ............................................... calle …............................................................................... teléfono......................, enterado de la licitación para la contratación del servicio de prevención y control de la legionelosis en la Residencia Santo Domingo y CAIDIS San Jose, acepta incondicionalmente el Pliego Regulador que rige esta contratación y se compromete a realizar el servicio conforme a su propuesta técnica y en las siguientes condiciones que a continuación se detallan:



	
A) PROPOSICIÓN ECONOMICA SIN IVA
	IMPORTE MAXIMO UNITARIO (Sin IVA)
	IMPORTE OFERTADO UNITARIO (Sin IVA)

	(17 MESES)
	
	

	Limpieza y desinfección general (incluida la red de riego por aspersión)
	2.000,00 €
	 

	Analítica legionela
	50,00 €
	 

	Limpieza acumulador
	160,00 €
	 




	SERVICIOS 
	IMPORTE MAXIMO LICITACIÓN DESDE AGOSTO 2020 A DICIEMBRE DE 2021 (Sin IVA)
	IMPORTE OFERTADO DESDE AGOSTO 2020 A DICIEMBRE DE 2021 (Sin IVA)

	
	
	

	Limpieza y desinfección general (2 servicios)
	4.000,00 €
	 

	Analítica legionela (64 analíticas) 
	3.200,00 €
	

	Limpieza acumulador (12 servicios)
	1.920,00 €
	 

	TOTAL 
	9.120,00 €
	












	B) OTROS CRITEROS VALORADOS MEDIANTE FORMULAS OBJETIVAS
	MAX 10 PUNTOS

	 1. Certificación UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la Calidad 
	Max 5 puntos

	a) Si: 5 puntos
	 

	b) No: 0 puntos
	 

	2. Certificación UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión de Gestión Medioambiental
	Max 5 puntos

	a) Si: 5 puntos
	 

	b) No: 0 puntos
	 




	C) CRITERIOS SOCIALES
	MAX 10 PUNTOS

	 1. Porcentaje de contratos indefinidos sobre el total del personal adscrito al servicio objeto del contrato
	Max 10 puntos

	a) Superior o igual al 90%: 10 puntos
	 

	b) Superior o igual al 80%: 8 puntos
	 

	c) Superior o igual al 70%: 6 puntos
	 

	d) Superior o igual al 60%: 4 puntos
	 

	e) Superior o igual al 50%: 2 puntos
	 







(Lugar, fecha y firma del licitador)















ANEXO IV
RELACIÓN DE SERVICIOS MINIMOS ESTABLECIDOS

1. Residencia Santo Domingo

	2020

	Numero de Servicios prestados
	Agos
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

	Limpieza y desinfección general con cloro (0)
	 
	 
	 
	 
	 

	Analíticas (9)
	2
	2
	2
	1
	2

	Limpieza acumuladores (2)
	1
	
	
	1
	



	2021

	Numero de Servicios prestados
	Ene
	Feb
	Mar
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agos
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

	Limpieza y desinfección general con cloro (1)
	 
	 1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Analíticas (21)
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2

	Limpieza acumuladores (4)
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	



2. CAIDIS San Jose

	2020

	Numero de Servicios prestados
	Agos
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

	Limpieza y desinfección general  con cloro (0)
	 
	 
	 
	 
	 

	Analíticas (10)
	2
	2
	2
	2
	2

	Limpieza acumuladores (2)
	1
	
	
	1
	



	2021

	Numero de Servicios prestados
	Ene
	Feb
	Mar
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agos
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

	Limpieza y desinfección general con cloro (1)
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Limpieza y desinfección de la red de riego por aspersión (1)
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Analíticas (24)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Limpieza acumuladores (4)
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	



RESUMEN

	Nº SERVICIOS PRESTADOS EN  17 MESES
	ANALíTICAS
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GRAL. CON CLORO
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RED RIEGO
	LIMPIEZA ACUMULADORES

	Santo Domingo
	30
	1
	
	6

	CAIDIS San Jose
	34
	1
	1
	6

	TOTAL
	64
	2
	1
	12




ANEXO V 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN Y EJECUCION DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS EN LA RESIDENCIA SANTO DOMINGO Y EL CAIDIS SAN JOSÉ.


1.  ALCANCE DEL SERVICIO

Como norma general, se considera incluido dentro de los programas de mantenimiento higiénico-sanitarios para el control y prevención de la legionelosis, cualquier equipo o instalación dentro o fuera de los edificios, susceptible de convertirse en foco de propagación de la legionelosis y que se encuentre incluido en la relación del articulado 2 del Real Decreto 865/2003 de 4 de julio por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Serán objeto de este contrato todas las instalaciones de agua caliente sanitaria y sistemas de agua fría de la Residencia Santo Domingo y CAIDIS San José. El número de acumuladores y las características indicadas a continuación podrán variar por lo que deben entenderse como meramente orientativos.

RESIDENCIA SANTO DOMINGO (Estella).
· Abastecimiento de la red pública. 
· Sistemas de descalcificación e inhibidor de la corrosión a base de polifosfatos.
· 2 Acumuladores de ACS de 1.000 litros en paralelo.
· 1 Red agua fría.
· 1 Red agua caliente.
· 1 Sistema de cloración del ACS.
· 1 Red incendios con equipo de sobrepresión.
· 35 Duchas.
· 148 Grifos.

CENTRO ASISTENCIAL INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL SAN JOSÉ (Pamplona).
· Abastecimiento de la red pública.
· 2 Acumuladores solares de ACS de 3.550 l. 
· 1 Acumulador de ACS de 2000 litros conectado en serie.
· 1 Red agua fría. 
· 1 Red agua caliente.
· 1 Red incendios. 
· 1 Red riego automatizado.
· 92 Duchas.
· 138 Grifos.

Queda excluido de este contrato, el control y la prevención de la legionelosis de las instalaciones de la piscina del CAIDIS San Jose.





2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO

2.1- Diagnóstico de situación de los Sistemas de agua caliente sanitaria y sistemas de agua fría:

En el plazo máximo de un mes desde la adjudicación del contrato la empresa adjudicataria elaborará y aplicará un programa de mantenimiento higiénico-sanitario para cada uno de los centros, que incluirá al menos:

- Una revisión y examen de todas las partes de la instalación (válvulas, filtros, controles de cloro, descalcificación del agua y pasivado de las tuberías, estanqueidad de la red, materiales, etc.) para asegurar su correcto funcionamiento, estableciendo los puntos críticos, parámetros a medir y los procedimientos a seguir, así como la periodicidad de cada actividad. Como resultado de esta revisión se presentará a la Sección de Inversiones, Obras y Suministros de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, una memoria técnica donde se detallará la descripción, análisis y diagnóstico final del estado actual de cada instalación, así como las deficiencias halladas y las propuestas de reformas que fuera necesario realizar para su adecuación a la normativa técnica legal o para mejorar las instalaciones.

- Elaboración de un plano señalizado de cada instalación que contemple todos sus componentes, que se actualizará cada vez que se realice alguna modificación. Se recogerán en éste los puntos o zonas críticas en donde se debe realizar la toma de muestras de agua y las tareas de inspección, limpieza, desinfección y de muestreos.

- Programa de tratamiento del agua, que asegure su calidad. Este programa incluirá productos, dosis y procedimientos, así como introducción de parámetros de control físicos, químicos y biológicos, los métodos de medición y la periodicidad de los análisis.

- Programa de limpieza y desinfección de toda la instalación para asegurar que funciona en condiciones de seguridad, estableciendo claramente los procedimientos, productos a utilizar y dosis, precauciones a tener en cuenta, y la periodicidad de cada actividad.

- Protocolo de actuación, en colaboración con el personal de mantenimiento del centro, para las tareas que deben ser realizadas por el personal del propio centro. Este protocolo estará adaptado a las particularidades de cada centro y deberá ser presentado para su aprobación a los técnicos de la Sección de Inversiones, Obras y Suministros de la Agencia, quienes podrán modificarlos en el sentido que consideren oportuno, recogiendo el contratista tales correcciones que pasarán a ser de obligado cumplimiento dentro del contrato.

- Calendario de aplicación en cada centro. Se indicará la organización de las visitas que se realizaran a los centros para la prestación de los servicios de acuerdo con el anexo IV “Relación de servicios Mínimos establecidos”.

- Programa de actividad preventiva de riesgos laborales de la empresa adjudicataria en los centros donde se incluirán el Plan de Coordinación de seguridad con el Centro, Medios y/o dispositivos de protección y prevención adoptados para las diversas actividades de limpieza, riesgos específicos de la actividad y maquinaria y productos utilizados en el proceso y útiles de trabajo.

En el plazo máximo de 2 meses desde la adjudicación del contrato, la empresa contratada preparará el Libro de mantenimiento para el control y prevención de la legionelosis que permanecerá en el propio edificio, a disposición tanto del personal de la empresa adjudicataria como del personal de mantenimiento y de las autoridades sanitarias de inspección. 
El libro de mantenimiento recogerá todas las incidencias, actividades realizadas, resultados obtenidos y las fechas de paradas y puestas en marcha técnicas de la instalación, incluyendo su motivo. Este registro incluirá, como mínimo, lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. Para ello es necesario que disponga de hojas de registro tipo para el día, semana o mes que sean necesarias para el registro sencillo y claro de los parámetros a medir (valor de referencia, fecha/hora de la lectura, persona que realiza el registro, observaciones, actuaciones realizadas, identificación del operario, etc.). Estará además, adaptado a las particularidades de funcionamiento de cada centro, y especificará aquellas tareas que deban ser realizadas por personal de mantenimiento del centro. El Libro de Registro deberá ser presentado a los técnicos de la Sección de Inversiones, Obras y Suministros de la Agencia para su aprobación. Este podrá ser modificado en el sentido que consideren oportuno. Las correcciones serán recogidas por el contratista y pasarán a ser de obligado cumplimiento dentro del contrato. 


Además de la anterior, el contenido del Programa de mantenimiento higiénico-sanitario incluirá los archivos o separatas correspondientes a los siguientes apartados:

- Identificación de la empresa encargada del control (Nombre, NIF, domicilio, teléfono e identificación del Director Técnico de la empresa adscrito a ese servicio).

-	Identificación de la instalación (Nombre del centro, dirección teléfono, tipo de instalación, relación de elementos principales de la misma, plano del esquema de funcionamiento y planos de planta con identificación de los puntos terminales y puntos centinela de la instalación).

- Protocolos descriptivos para las distintas tareas del programa de control que deba realizar el personal técnico del centro.

- Protocolos descriptivos de las operaciones que realicen el personal técnico de la empresa contratada.

- Programa de operaciones anuales que están previstas realizar.

- Registro de las operaciones de mantenimiento. Incluirá las hojas de registro tipo para el día, semana o mes que sean necesarias para el registro sencillo y claro de los parámetros a medir.

- Copia de los boletines analíticos aportados por los laboratorios de las muestras analizadas.

- Partes de trabajo de las empresas.

- Fichas técnicas y de seguridad de los productos empleados en las limpiezas y desinfecciones.

- Registro de incidencias.

- Partes de trabajo.

2.2- Programa de actuación

Los trabajos mínimos tanto preventivos como es su caso, correctivos a realizar, así como su periocidad, serán los establecidos tanto en el Real Decreto 865/2003 como en el Decreto Foral 56/2006. 

La realización de los trabajos deberá realizarse con personal suficiente y cualificado, como para terminar cualquier intervención en una sola jornada.

Las operaciones mínimas a realizar por el servicio técnico especializado del contratista son:

A. Medidas preventivas en el Sistemas de agua caliente sanitaria y agua fría:

A.1. Una limpieza y desinfección general y anual con cloro.

Incluye la limpieza y desinfección de todos los elementos terminales desmontables (boquillas de grifos y alcachofas de duchas).

El proceso de limpieza y desinfección seguirá en todo caso el procedimiento que para tal fin figura en el Anexo III, apartado B del Real Decreto 865/2003.

El certificado se extenderá según el modelo que figura en el Anexo 2 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, y contendrá, además de lo establecido en dicho artículo, los controles de cloro efectuados para comprobar la correcta realización de la limpieza y desinfección y documentación gráfica del estado de los depósitos acumuladores y otros elementos antes y después de la limpieza.

La primera limpieza y desinfección correspondiente a cada centro se programará de acuerdo a la fecha en la que se hubiera realizado por última vez (fechas previstas en Anexo IV).

Así mismo, se realizarán revisiones mensuales de las instalaciones, equipos, y elementos que configuran estos sistemas, que incluirán la supervisión y evaluación de los controles y registros realizados por el personal de mantenimiento del centro.

En caso de ser necesario, se propondrán, de forma justificada, las modificaciones estructurales o de mantenimiento que se aconsejen para garantizar la vida de los equipos y materiales y elementos y para un mejor control y prevención de la Legionela.

A.2. Determinaciones de Legionela.

La toma de muestras se realizará según lo establecido en el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Cuatrimestralmente se tomarán un mínimo de 8 muestras en CAIDIS San José y 7 en la residencia Santo Domingo, atendiendo a la calendarización dispuesta en el anexo IV “Relación de servicios Mínimos establecidos”. Las muestras se tomarán preferentemente en la red de ACS, y se incluirá los depósitos acumuladores o la red de impulsión antes de la válvula termostática; las redes de retorno y distintos puntos terminales rotatorios de la instalación.

Cuando por las condiciones climatológicas la temperatura del AFCH sea superior a 20 ºC, se tomará una muestra de Legionela en dicha red, y el resto en la red de ACS.

En aquellos meses en los que se hubiera realizado la limpieza y desinfección de la instalación, o la limpieza de los depósitos acumuladores, la recogida se hará pasados al menos 15 días de cada uno de los tratamientos.

Los resultados de las analíticas serán enviadas a la Dirección del Centro correspondiente, remitiendo una copia de las mismas a la Sección de Inversiones, Obras y Suministros de la Agencia. Si los resultados de los análisis fueran desfavorables o se detectasen valores en los parámetros de control anormales, el director técnico de la empresa lo comunicará de inmediato al Centro y a los técnicos de la Sección, proponiendo las actuaciones necesarias para corregir las desviaciones y restablecer las condiciones normales de la instalación.

Los análisis deberán ser realizados por laboratorios acreditados para aislamiento de Legionela en agua o laboratorios que tengan implantado un sistema de control de calidad para este tipo de ensayos. El límite inferior de detección será inferior a 10 ufc/1000 ml.

Los boletines analíticos determinarán el recuento de Legionella S.P.P, y la presencia de Legionella Pneumophila, y en ellos deberá constar el procedimiento seguido en la toma (Anexo 6 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio), y análisis (Norma ISO 11731, en su última edición). Además deberá constar la identidad del técnico responsable de la toma de muestras.

A.3. Limpieza de acumuladores

Trimestralmente se llevará a cabo una limpieza de los acumuladores en el CAIDIS San  José y en la residencia Santo Domingo, atendiendo a la periodicidad establecida en el Anexo IV “Relación de servicios Mínimos establecidos”.


A.4. Red de riego por aspersión

Anualmente se llevará a cabo en el Centro San Jose una limpieza y desinfección de la red de riego por aspersión, atendiendo a la periodicidad establecida en el Anexo IV “Relación de servicios Mínimos establecidos”.

B. Medidas correctivas en el Sistemas de agua caliente sanitaria y agua fría:

En  el caso de que alguna de las muestras tomadas resultara positiva frente a legionela, incluso aunque el positivo sea sólo provisional (al haberse obtenido antes de finalizar el tiempo de cultivo) se procederá a la comunicación inmediata a la Sección de Inversiones, Obras y Suministros perteneciente a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. La autoridad sanitaria competente coordinará las actuaciones de todos los profesionales intervinientes.

Dichas actuaciones pueden ser de tres tipos de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 865/2003 de 4 de julio:

- Limpieza y desinfección, que tendrá como finalidad eliminar la contaminación por la bacteria.
- Reformas estructurales, si fueran necesarias.
- Paralización total o parcial de la instalación.

La empresa adjudicataria se compromete a realizar la limpieza y desinfección de la legionela de manera inmediata. Este servicio, no está incluido en el precio del contrato, pero dicha empresa tendrá que desempeñarlo al precio ofertado en el Anexo III “Modelo de Oferta” para la limpieza y desinfección general.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La realización del servicio contratado se prestará en las condiciones que se establezcan en la propuesta realizada por el adjudicatario del mismo.

La empresa adjudicataria deberá mantener, durante todo el tiempo de duración del contrato, el equipo material y humano necesario para realizar el servicio. 

Los trabajos de mantenimiento serán realizados por el personal que la empresa adjudicataria haya presentado para acreditar su solvencia técnica. En caso de modificaciones por motivo de bajas, vacaciones u otros motivos de cambio deberá presentarse la acreditación de la capacitación del nuevo personal.

La empresa adjudicataria designará, por escrito, un responsable en calidad de Director Técnico de la instalación, que se encargará de la supervisión y correcto control de las actuaciones realizadas en los dos centros por parte del personal de la empresa adjudicataria. Este responsable será el interlocutor directo entre los técnicos de la Sección de Inversiones, Obras y Suministros de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas y las direcciones de los centros con la empresa adjudicataria, debiendo disponer un sistema de comunicación directa que facilite su localización inmediata durante todos los días del año. 

Dicha persona deberá asistir a las reuniones a las que se le convoque, bien por urgencias o bien como asesor de la Agencia ante el Organismo Autónomo Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, de la Dirección General de Salud.

Durante la vigencia del contrato la empresa cumplirá las condiciones que reglamentariamente se establezcan en cada momento para empresas que realicen tratamientos frente a legionela.

Para la correcta ejecución del servicio contratado se considera fundamental la existencia de una estrecha relación entre el responsable técnico de la empresa adjudicataria y los responsables designados por la Sección de Inversiones, Obras y Suministros de la Agencia, realizando inspecciones conjuntas periódicas cuando así lo solicite esta última.

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria del servicio mantener actualizado el contenido del Programa de mantenimiento, en especial cuando se acuerden cambios en los programas u operaciones a realizar o cuando, como resultado de reformas o ampliaciones en las instalaciones, sea necesario modificar los planos identificativos de la instalación. Así mismo, esta actualización continua, deberá llevarse en caso de producirse casos de urgencia como endemias, brote epidémico, epidemias o pandemias.

Además de la obligación del personal técnico de la empresa adjudicataria de registrar en el Programa de mantenimiento cada operación que realice y las incidencias u observaciones que procedan tras las labores de revisión y control, la empresa deberá certificar todos los trabajos realizados enviando una copia del certificado para el centro y otra copia que adjuntará con la presentación de la factura.
	
Semestralmente la empresa contratista emitirá un informe acerca del estado de las instalaciones y su mantenimiento y se propondrán de forma justificada, las modificaciones estructurales o de mantenimiento que se aconsejan para garantizar la vida de los equipos y materiales y elementos y para un mejor control y prevención de la legionela.

Cuando concurran circunstancias especiales que afecten a la realización del servicio o a la finalidad última de éste y requieran la adopción de medidas particulares y/o urgentes, el Director Técnico del servicio afectado informará por escrito a la Dirección del Centro y a los técnicos de la Sección de Inversiones, Obras y Suministros (cuando la gravedad de los hechos así lo requiera la comunicación se realizará de forma verbal).

Todo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario, deberá cumplir las disposiciones de la legislación vigente en materia de capacitación para realizar tratamientos con biocidas.

El personal necesario para realizar el servicio contratado dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con la Administración contratante, ni exigirse a ésta responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados.

Los antiincrustantes, antioxidantes, dispersantes y cualquier otro tipo de sustancias y mezclas químicas utilizados en los procesos de limpieza y tratamiento de las instalaciones cumplirán con los requisitos de clasificación, envasado y etiquetado y provisión de fichas de datos de seguridad a que les obliga el vigente marco legislativo de sustancias y mezclas peligrosas, y su uso no deberá representar un riesgo inaceptable para la salud de los profesionales que los aplican ni para la población en general.

Los daños que el personal de la empresa adjudicataria pudiera ocasionar en las instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del servicio contratado o en los locales, mobiliario, aparatos u otras instalaciones de los centros, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por aquella, pudiendo detraerse la compensación del importe de las facturas que presente la empresa en los meses siguientes.


4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICO - SANITARIA

Las actuaciones que sean necesarias llevar a cabo para el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y en su caso planes o acciones correctivas, se ajustarán en su ejecución a la normativa legal de carácter técnico vigente en ese momento, con especial atención al cumplimiento de la siguiente reglamentación:

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis.

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por lo que se establece los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano.

- Decreto Foral 54/2006, de 31 de julio por el que se establecen medidas para la prevención y control de la legionelosis.

- Real Decreto 1027/2007 de de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE).

- Recomendaciones para la Prevención y control de la Legionelosis. Dirección General de Salud Pública y Consumo.

- Manual de Prevención y Control de la Legionelosis. Dirección General de Salud Pública (noviembre 2003).

- Orden de 16 Abril del 98 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo sobre el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.

- Normas UNE 25-500-90 sobre Sistemas de Abastecimiento de Agua Contra Incendios.

- Normas e informe UNE 100030 IN: Guía para la Prevención y Control de la Proliferación y Diseminación de la Legionela en Instalaciones.

Será de obligado cumplimiento lo previsto en la vigente Ley 31/95, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y resto de normativa de desarrollo de esta ley y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicio de Prevención, así como en el resto de Normativa de desarrollo de la Ley 31/1995, y en particular, en el Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo, y el Real Decreto 374/2001, de 6 de Abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
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