# ANEXO VI

# PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

# (a incluir en el Sobre BC-Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas)

LICITADOR: ……………………………..

# EQUIPO OFERTADO

# Características:

a) Disponer de filtro de aire								SÍ/NO: ___ Pag: ___

b) Alarmas visuales y audibles en caso de sobrecalentamiento				SÍ/NO: ___ Pag: ___

c) Alarma visual para control de baja temperatura					SÍ/NO: ___ Pag: ___

d) Con diferentes posiciones de temperatura						SÍ/NO: ___ Pag: ___

e) Visor de temperatura									SÍ/NO: ___ Pag: ___

f) Posibilidad de sujeción a cama o soporte						SÍ/NO: ___ Pag: ___

g) Con carro de transporte con ruedas							SÍ/NO: ___ Pag: ___

h) Producto libre de látex								SÍ/NO: ___ Pag: ___

# SÁBANAS OFERTADAS

60050054 – Sábana térmica quirúrgica cuerpo completo

Características:

- La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas:

  - Largo – Mínimo 190 cm hasta un máximo de 220 cm

  - Ancho – Mínimo 90 cm hasta un máximo de 120 cm				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)		SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental 												SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Abertura para cabeza y cuello							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material radio transparente que no interfiera con los rayos X			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Marcado CE									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Exento de látex									SÍ/NO: ___ Pag: ___

60050168 – Sábana térmica quirúrgica cuerpo completo pediátrica

Características:

- La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas:

  - Largo – Mínimo 130 cm hasta un máximo de 160 cm

  - Ancho – Mínimo 90 cm hasta un máximo de 120 cm				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)		SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental 												SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Abertura para cabeza y cuello							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material radio transparente que no interfiera con los rayos X			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Marcado CE									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Exento de látex									SÍ/NO: ___ Pag: ___

60050061 – Sábana térmica quirúrgica parte inferior

Características:

- La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas:

  - Largo – Mínimo 120 cm hasta un máximo de 170 cm

  - Ancho – Mínimo 90 cm hasta un máximo de 130 cm				 SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material ignífugo(debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)		SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material radio transparente que no interfiera con los rayos X			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Marcado CE									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Exento de látex									SÍ/NO: ___ Pag: ___

60050057 – Sábana térmica quirúrgica parte superior, brazos fuera

Características:

- La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas:

  - Largo – Mínimo 70 cm hasta un máximo de 110 cm

  - Ancho – Mínimo 190 cm hasta un máximo de 210 cm				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)		SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Dos puertos de conexión								SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material radio transparente que no interfiera con los rayos X			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Marcado CE									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Exento de látex									SÍ/NO: ___ Pag: ___

60050128 – Sábana térmica quirúrgica parte superior, brazos fuera, pediátrica

Características:

- La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas:

  - Largo – Mínimo 50 cm hasta un máximo de 90 cm

  - Ancho – Mínimo 190 cm hasta un máximo de 210 cm				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)		SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidenta

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Dos puertos de conexión								SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material radio transparente que no interfiera con los rayos X			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Marcado CE									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Exento de látex									SÍ/NO: ___ Pag: ___

60050098 – Sábana térmica quirúrgica bajera neonatal

Características:

- La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas:

  - Largo – Mínimo 80 cm hasta un máximo de 110 cm

  - Ancho – Mínimo 60 cm hasta un máximo de 90 cm				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)		SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Agujeros de drenaje para evitar el exceso de líquido que se pueda generar por condensación

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Dos puertos de conexión								SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Abertura para cabeza y cuello							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material radio transparente que no interfiera con los rayos X			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Marcado CE									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Exento de látex									SÍ/NO: ___ Pag: ___

60050166 – Sábana térmica quirúrgica bajera pediátrica

Carácterísticas:

- La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas:

  - Largo – Mínimo 130 cm hasta un máximo de 170 cm

  - Ancho – Mínimo 60 cm hasta un máximo de 90 cm				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)		SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Agujeros de drenaje para evitar el exceso de líquido que se pueda generar por condensación

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Dos puertos de conexión								SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Abertura para cabeza y cuello							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material radio transparente que no interfiera con los rayos X			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Marcado CE									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Exento de látex									SÍ/NO: ___ Pag: ___

60050144 – Sábana térmica quirúrgica infracorporal adultos, brazos fuera

Características

- La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas:

  - Largo – Mínimo 190 cm hasta un máximo de 220 cm

  - Ancho – Mínimo 90 cm hasta un máximo de 120 cm				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)		SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Agujeros de drenaje para evitar el exceso de líquido que se pueda generar por condensación

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Dos puertos de conexión								SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material radio transparente que no interfiera con los rayos X			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Aberturas en cabeza y brazos							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Diseño que permita la acomodación de los pacientes en posición supino, lateral o prono

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Marcado CE									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Exento de látex									SÍ/NO: ___ Pag: ___

60050167 – Sábana térmica quirúrgica infracorporal pequeño, brazos fuera

Características:

- La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas:

  - Largo – Mínimo 170 cm hasta un máximo de 210 cm

  - Ancho – Mínimo 40 cm hasta un máximo de 80 cm				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)		SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Agujeros de drenaje para evitar el exceso de líquido que se pueda generar por condensación

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Dos puertos de conexión								SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Material radio transparente que no interfiera con los rayos X			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Aberturas en cabeza y brazos							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Diseño que permita la acomodación de los pacientes en posición supino, lateral o prono

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Marcado CE									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Exento de látex									SÍ/NO: ___ Pag: ___