# ANEXO VII

# PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

# (a incluir en el Sobre BC-Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas)

|  | Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Disponibilidad de tubuladuras en Y para el calefactor |  |  |
| b) | Sistema de protección al sobrecalentamiento (cese automático del suministro de aire en caso de sobrecalentamiento) |  |  |
| c) | Adaptadores para tobera que permita utilizar sábanas térmicas de otros fabricantes |  |  |
| d) | Posibilidad de cerrar el puerto de conexión en caso de cambiar la tobera durante la intervención en sábanas con dos puertos de conexión |  |  |
| e) | Peso calefactor |  |  |
| f) | Nivel de ruido en Db del calefactor |  |  |