

ANEXO VII

PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

(a incluir en el Sobre BC-Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas)




	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Disponibilidad de tubuladuras en Y para el calefactor
	
	

	b)
	Sistema de protección al sobrecalentamiento (cese automático del suministro de aire en caso de sobrecalentamiento)
	
	

	c)
	Adaptadores para tobera que permita utilizar sábanas térmicas de otros fabricantes
	
	

	d)
	Posibilidad de cerrar el puerto de conexión en caso de cambiar la tobera durante la intervención en sábanas con dos puertos de conexión
	
	

	e)
	Peso calefactor
	
	

	f)
	Nivel de ruido en Db del calefactor
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