# ANEXO VI

# PARA FACILITAR LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

LOTE ÚNICO. PROTEINOGRAMA E INMUNOFIJACIÓN EN SUERO Y ORINA

| Característica técnica objetiva a valorar | Puntos máx | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura: |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentración mínima de detención menor a 30 mg/dL. | 15 | … mg/dL |  |
| Capacidad de carga de muestras superior a 80 muestras/horas | 5 | … muestras/h |  |
| Equipo con zona refrigerada | 5 | SI: NO: |  |
| Antisueros para inmunotipado cerrados con tapón perforable | 5 | SI: NO: |  |
| Implementación de técnica de determinación de variantes de hemoglobina con agitación automática y en tubo cerrado | 5 | SI: NO: |  |
| Posibilidad de desactivar capilares | 5 | SI: NO: |  |
| Realiza técnicas de isoelectroenfoque para fenotipo de alfa-1-antitripsina en suero | 5 | SI: NO: |  |
| Identifica crioglobulinas mediante inmunofijación | 5 | SI: NO: |  |
| Utiliza antisueros coloreados | 5 | SI: NO: |  |
| Utiliza técnica que permite eliminar las interferencias producidas por medicamentos basados en anticuerpos monoclonales (Daratumumab e Isatuximab). | 5 | SI: NO: |  |