
ANEXO VI 

PARA FACILITAR LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS 


LOTE ÚNICO. PROTEINOGRAMA E INMUNOFIJACIÓN EN SUERO Y ORINA

	Característica técnica objetiva a valorar
	Puntos máx
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura:

	Concentración mínima de detención menor a 30 mg/dL. 
	15
	… mg/dL
	

	[bookmark: _GoBack]Capacidad de carga de muestras superior a 80 muestras/horas
	5
	… muestras/h
	

	Equipo con zona refrigerada
	5
	SI: |_|   NO: |_|   
	

	Antisueros para inmunotipado cerrados con tapón perforable
	5
	SI: |_|   NO: |_|   
	

	Implementación de técnica de determinación de variantes de hemoglobina con agitación automática y en tubo cerrado
	5
	SI: |_|   NO: |_|   
	

	Posibilidad de desactivar capilares
	5
	SI: |_|   NO: |_|   
	

	Realiza técnicas de isoelectroenfoque para fenotipo de alfa-1-antitripsina en suero
	5
	SI: |_|   NO: |_|   
	

	Identifica crioglobulinas mediante inmunofijación
	5
	SI: |_|   NO: |_|   
	

	Utiliza antisueros coloreados
	5
	SI: |_|   NO: |_|   
	

	Utiliza técnica que permite eliminar las interferencias producidas por medicamentos basados en anticuerpos monoclonales (Daratumumab e Isatuximab).  
	5
	SI: |_|   NO: |_|   
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