## Hoja1
ANEXO XII - Encuesta de Criterios No Automáticos
Incluir en Sobre B
Criterios No Automáticos | Referencia en la Documentación
Monitores multiparamétricos (no portátiles):
Mayor facilidad de manejo de la interfaz de usuario: Facilidad en la configuración de alarmas, navegación por el software intuitivo, acceso rápido a las distintas configuraciones.
Mayor claridad de la visualización de las curvas y parámetros en pantalla.
Se valorará la relación simplicidad/funcionalidad del monitor. Se ponderarán la cantidad de funcionalidades y la utilidad de las mismas respecta de la actividad clínica propia de una CMA.
Monitores portátiles (no de traslado):
Mayor facilidad de manejo del interface de usuario: Facilidad en la configuración de alarmas, navegación por el software intuitivo, acceso rápido a las distintas configuraciones.
Mayor claridad de la visualización de las curvas y parámetros en pantalla.
Se valorará la relación simplicidad/funcionalidad del monitor. Se ponderarán la cantidad de funcionalidades y la utilidad de las mismas respecta de la actividad clínica propia de una CMA.
Facilidad de desplazamiento del equipo (estabilidad, ligereza, sistemas de agarre)
Respirador de anestesia:
Facilidad de manejo de la interfaz de control del ventilador. Se entenderá como la interfaz tanto la parte de hardware que controla el los menús como la interfaz digital compuesta por los diferentes menús y opciones.
Posibilidades de personalización de los diferentes perfiles de usuario. Se valorarán tanto la facilidad de configuración de los perfiles como los diferentes parámetros configurables.
Calidad de visualización de las curvas y feedback en pantalla.
Calidad del sistema de gestión de alarmas. Se valorarán los diferentes parámetros configurables, los tipos de alarma disponibles, así como su facilidad de manejo y calidad de las alarmas.
Facilidad de manejo y accesibilidad de los sistemas accesorios: O2 suplementario, vacío, sistema de gases de emergencia, absorbedor de CO2, conmutador de tipo de circuito, etc.
Facilidad de desplazamiento del conjunto y orientación del monitor multiparamétrico con el respirador. En cuanto a la orientación del monitor multiparamétrico con el respirador, se ponderará el diseño del soporte del monitor y las posibilidades de movimiento tridimensional que permita.