## LOTE 1
| SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE TELEFONIA. CRITERIOS TECNOLÓGICOS OBLIGATORIOS | ¿cumple? | Justificación
Requerimientos tecnológicos del Lote 1.
1-O | Los terminales suministrados no deben requerir licencia de terminal en la central existente.
2-O | Los terminales suministrados deberán permitir su despliegue mediante procedimiento de auto provisión que permitan su instalación y activación de manera desatendida.
3-O | Los terminales suministrados estarán basados en protocolo SIP.
4-O | Los terminales suministrados serán alimentables mediante PoE con cambio dinámico de clase
5-O | Los terminales suministrados tendrán soporte para aplicaciones XML para su configuración y gestión, aplicaciones CTI, control de display o reprogramación de teclas de función.
6-O | Los terminales deberán implementar salida de auriculares con posibilidad de DHSG, excepto los de bajas prestaciones.

## LOTE 3
| SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE TELEFONIA. CRITERIOS TECNOLÓGICOS OBLIGATORIOS | ¿cumple? | Justificación
Requerimientos tecnológicos del Lote 3.
9-O | Para los terminales inalámbricos se ha tomado como referencia el modelo C530-IP de Gigaset. Se ofertarán terminales de esta referencia o similar.
10-O | Para los adaptadores de terminal analógico se ha considerado como referencia el modelo HT802 de Grandstream. Se puede considerar también el modelo TA7102 de Mitel. Se ofertarán terminales de las referencias indicadas o similar.

## LOTE 4
| SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE TELEFONIA. CRITERIOS TECNOLÓGICOS OBLIGATORIOS | ¿cumple? | Justificación
Requerimientos tecnológicos del Lote 4.
12-O | El peso de auricular será inferior a 25 gramos.
13-O | El sistema manos libres debe ser de tecnología DECT con un alcance de 120 metros.
14-O | Tiempo de conversación hasta 7 horas sin cargar.
15-O | Soporte para descolgador electrónico adaptable a los modelos de terminal MITEL A6865i, 7434, .....