## Hoja1
Anexo XIII - Criterios Automáticos
Criterios automáticos | Sí/No y valor si se aplica regla de tres | Referencia en la documentación
Generador de rayos X
Potencia superior a la exigida, en kW. (regla de tres directa)
Rango en kV superior a la exigido, siempre incluyendo los valores establecidos en las Prescripciones Técnicas (regla de tres directa)
Rango mA superior a la exigido, siempre incluyendo los valores establecidos en las Prescripciones Técnicas (regla de tres directa)
Incrementos de, como máximo, 1KV en el intervalo de tensión (Sí/No)
Tubo de rayos X
Tamaño de foco nominal inferior al exigido (Sí/No)
Sistema digital de adquisición de imagen
Detector de CMOS (Sí/No).
Estación de trabajo
En la interfaz, se muestran los datos del paciente, técnica utilizada (kV,mA y tiempo) así como dosis del paciente en mGy/cm2 junto con las imágenes adquiridas.(Sí/No)
El monitor ofertado cuenta con resolución de, al menos, 1Mpx y brillo no inferior a 400cd/m2 (Sí/No)