## Anexo VII (Oferta)
ANEXO VII -PARA FACILITAR LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS (INCLUIR EN EL SOBRE BC) OFERTA
APRO-11/2022 SUMINISTRO DE PRÓTESIS PARCIALES DE CADERA PARA LOS CENTROS DEL SNS-O
B) CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS: Hasta 100 puntos
B.2) CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS, VALORACIÓN TÉCNICA: Hasta 65 puntos
Página/s en la/s que figura
| SISTEMA DE CABEZA FEMORAL BIPOLAR PARA PRÓTESIS PARCIAL CADERA. (0932XX01) | Puntos: 30
| Al mayor número de medidas extras de cabezas externas (por encima de las 10 medidas exigidas en PPTT) para un mismo offset se le dará la máxima puntuación y al resto de forma proporcional. Hasta 5 puntos | 10
| Por disponer de Cabezas femorales de 38 mm o inferior. 10 puntos | 10
| Por cada longitud extra de cuello para el mismo offset se dará 1 punto. Hasta 5 puntos | 5
| Montaje Cabezas bipolares: Se valorará más al sistema más sencillo, que menos pasos y necesidad de instrumental: -Polietileno ya insertado en cúpula: 2 puntos -Sin necesidad de dispositivo específico de montaje de la cabeza interna en el polietileno: 1 punto Al más seguro y menos posibilidades de alteración de los implantes o de caídas. -Montaje en mesa o no necesario montar en campo: 1 punto -Sin posibilidades de alteración de polietileno "sin montajes a presión": 1 punto Hasta 5 puntos | 5
| VÁSTAGO FEMORAL PRIMARIO CEMENTADO PARA PROTESIS PARCIAL CADERA (0932XX02) | Puntos: 15
| Al mayor número de tamaños extras (por encima de los 4 tamaños mínimos exigidos en PPTT) para un mismo offset se le dará la máxima puntuación y al resto de forma proporcional. Hasta 5 puntos | 5
| Posibilidad de Diferentes tipos de offset en vástago: SI/NO 3 puntos | 3
| Disponibilidad de vástagos cementados de revisión, no modulares, de la misma marca/modelo comercial y su instrumental correspondiente. (Si/No). 2 puntos | 2
| Sistema de instrumental para inserción y control rotación de vastago: Se valorará mas al que permita máxima seguridad y estabilidad: -Si es un sistema roscado, bloqueado o similar: 10 puntos -Si es un sistema con pieza asimétrica que evita rotación pero no es fijo: 8 puntos -Si evita rotación con sistemas tipo pinza: 4 puntos -Si dispone de otro sistema: 2 puntos Hasta 10 puntos | 10
| OTROS | Puntos: 8
| Disponibilidad de implantes antialérgicos de la misma marca comercial. (Si/No). 5 puntos | 5
| Limpieza y esterilización: Posibilidad de lavarse en máquinas de lavado tanto cajas como instrumental sin deteriorarse.(SI/NO) 1 punto | 1
| Medidor de cabezas femorales, si permite medir tamaños de menores de 40 mm. (Sí/No). 1 puntos | 1
| Medidor de cabezas femorales, si permite medir tamaños de 1 en 1 mm. (Sí/No). 1 punto | 1
| PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. | Puntos: 7
| Experiencia demostrada según ODEP (Orthopaedic Data Evaluation Panel): Se valorará la máxima puntuación o calificación obtenida en la ODEP, acreditada mediante la clasificación en dicho panel en el momento de publicación de la licitación.(ver pantallazo adjunto): -Clasificación 10 A+, 13A+ o 15A+ en vastago cementado presentado: 4 puntos Hasta 4 puntos | 4
| Si el sistema ofertado aparece en publicaciones como metanálisis, evidencias científicas o publicaciones en las revistas especializadas de los últimos 5 años que avalen nuevos conceptos del material protésico y que acrediten sus buenos resultados. Se valorarán de acuerdo al nivel de evidencia según la Agency for Healthcare Research and Quality(ver pantallazo adjunto): -Nivel del estudio Ia o Ib: 2 puntos -Nivel del estudio IIa o IIb: 0,5 puntos -Niveldel estudio III o inferior calidad: no se valora Si los estudios son generales se valorarán la mitad que sí son específicos para el material ofertado. Hasta 3 puntos | 3