[bookmark: _GoBack]ANEXO VII
Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas
 (para presentar en el Sobre C) 


LICITADOR:


LOTE 1: INMUNOHISTOQUÍMICA CONVENCIONAL, INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA, PROTEÍNA HER2/NEU PARA FARMACODIAGNÓSTICO E HIBRIDACIÓN “IN SITU” NO FLUORESCENTE

	Criterio
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en la documentación:

	Número de anticuerpos en formato “ready to use”
	
	

	Número de protocolos programables del equipo inmunoteñidor
	
	

	Capacidad de procesar todo tipo de test (IHQ, IF, ISH, dobles tinciones) de manera individualizada y simultánea
	
	

	Protocolos independientes en cada una de las posiciones de trabajo
	
	

	Conexión remota al equipo inmunoteñidor
	
	




LOTE 2: INMUNOHISTOQUÍMICA DE LA PROTEÍNA P16 EN TEJIDO Y CITOLOGÍA Y OTROS ANTICUERPOS

	Criterio
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en la documentación:

	Número de anticuerpos en formato “ready to use”
	
	

	Número de protocolos programables del equipo inmunoteñidor
	
	

	Capacidad de procesar pruebas de IF, ISH y dobles tinciones además de las pruebas de IHQ exigidas en el lote
	
	

	Protocolos independientes en cada una de las posiciones de trabajo
	
	

	Conexión remota al equipo inmunoteñidor
	
	








Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C de la documentación técnica que respalde dicha información.
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