ANEXO VI

PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

(a incluir en el Sobre BC “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”)

LICITADOR: ……………………………..


LOTE 1: HOLTER IMPLANTABLE CON SISTEMA SEGUIMIENTO CONTROL REMOTO

Características:

a) Capacidad de monitorización domiciliaria (transmisión de los datos del dispositivo implantado).
[bookmark: _GoBack]SÍ/NO: _Pag: ___
b) Vida útil mínima de 3 años de uso.							SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Compatibilidad con resonancia magnética de hasta 3 Teslas.				SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Capacidad de detección de arritmias y afecciones cardiacas:				
· Asistolia									SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Bradicardia									SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Taquicardia ventricular								SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Taquicardia ventricular rápida							SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Taquicardia auricular / Fibrilación auricular 					SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Registro de episodios con ECG de forma automática y manual de al menos 50 minutos
SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Generación de informes de datos.							SÍ/NO: ___ Pag: ___

LOTE 2: HOLTER IMPLANTABLE AVANZADO

Características:

a) Transmisión de datos por tecnología inalámbrica bluetooh.				SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Capacidad de monitorización domiciliaria (transmisión de los datos del dispositivo implantado).
SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Compatibilidad con resonancia magnética de hasta 3 Teslas.				SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Capacidad de detección de arritmias y afecciones cardiacas:
· Asistolia									SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Bradicardia									SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Taquicardia ventricular								SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Taquicardia ventricular rápida							SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Taquicardia auricular / Fibrilación auricular					SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Registro de episodios con ECG de forma automática y manual de al menos 60 min con gestión de memoria inteligente										SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Generación de informes de datos.							SÍ/NO: ___ Pag: ___

