# ANEXO VI

# PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

# (a incluir en el Sobre BC “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”)

LICITADOR: ……………………………..

lote 1: Holter implantable con sistema seguimiento control remoto

Características:

- Capacidad de monitorización domiciliaria (transmisión de los datos del dispositivo implantado).

SÍ/NO: _Pag: ___

- Vida útil mínima de 3 años de uso.							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Compatibilidad con resonancia magnética de hasta 3 Teslas.				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Capacidad de detección de arritmias y afecciones cardiacas:

- Asistolia									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Bradicardia									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Taquicardia ventricular								SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Taquicardia ventricular rápida							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Taquicardia auricular / Fibrilación auricular 					SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Registro de episodios con ECG de forma automática y manual de al menos 50 minutos

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Generación de informes de datos.							SÍ/NO: ___ Pag: ___

lote 2: Holter implantable avanzado

Características:

- Transmisión de datos por tecnología inalámbrica bluetooh.				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Capacidad de monitorización domiciliaria (transmisión de los datos del dispositivo implantado).

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Compatibilidad con resonancia magnética de hasta 3 Teslas.				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Capacidad de detección de arritmias y afecciones cardiacas:

- Asistolia									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Bradicardia									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Taquicardia ventricular								SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Taquicardia ventricular rápida							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Taquicardia auricular / Fibrilación auricular					SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Registro de episodios con ECG de forma automática y manual de al menos 60 min con gestión de memoria inteligente										SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Generación de informes de datos.							SÍ/NO: ___ Pag: ___