# ANEXO VII

# PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

# (a incluir en el Sobre BC “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”)

LICITADOR: ……………………………..

lote 1: Holter implantable con sistema seguimiento control remoto

|  | Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Menor volumen |  |  |
| b) | Menor peso |  |  |
| c) | Menor tamaño en su eje largo |  |  |
| d) | Mayor tiempo de almacenamiento previo a la activación de la arritmia |  |  |
| d) | Activador externo |  |  |
| f) | Posibilidad de ser interrogado con un programador/tablet con capacidad de volcar la información del implante y los seguimientos al sistema de monitorización remota |  |  |
| g) | Disponibilidad de un servicio de atención telefónica para dar servicio a los pacientes de monitorización remota y que permita realizar gestiones relacionadas con la puesta en marcha del monitor, solicitud de monitor y reemplazo de equipos |  |  |

lote 2: Holter implantable avanzado

|  | Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Mayor vida útil |  |  |
| b) | Menor volumen |  |  |
| c) | Transmisión de datos a aplicación de teléfono móvil y monitor del paciente |  |  |
| d) | Detección del porcentaje diario de extrasístoles ventriculares |  |  |
| e) | Capacidad para programar parámetros y alertas a través del sistema de monitorización remota |  |  |
| f) | Posibilidad de ser interrogado con un programador/tablet con capacidad de volcar la información del implante y los seguimientos al sistema de monitorización remota |  |  |
| g) | Disponibilidad de un servicio de atención telefónica para dar servicio a los pacientes de monitorización remota y que permita realizar gestiones relacionadas con la puesta en marcha del monitor, solicitud de monitor y reemplazo de equipos, así como formación y configuración de la App de seguimiento para pacientes |  |  |