[bookmark: _GoBack]ANEXO VII

PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

(a incluir en el Sobre BC “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”)


LICITADOR: ……………………………..




LOTE 1: HOLTER IMPLANTABLE CON SISTEMA SEGUIMIENTO CONTROL REMOTO

	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Menor volumen
	
	

	b)
	Menor peso
	
	

	c)
	Menor tamaño en su eje largo
	
	

	d)
	Mayor tiempo de almacenamiento previo a la activación de la arritmia
	
	

	d)
	Activador externo
	
	

	f)
	Posibilidad de ser interrogado con un programador/tablet con capacidad de volcar la información del implante y los seguimientos al sistema de monitorización remota
	
	

	g)
	Disponibilidad de un servicio de atención telefónica para dar servicio a los pacientes de monitorización remota y que permita realizar gestiones relacionadas con la puesta en marcha del monitor, solicitud de monitor y reemplazo de equipos
	
	






LOTE 2: HOLTER IMPLANTABLE AVANZADO

	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Mayor vida útil
	
	

	b)
	Menor volumen
	
	

	c)
	Transmisión de datos a aplicación de teléfono móvil y monitor del paciente
	
	

	d)
	Detección del porcentaje diario de extrasístoles ventriculares
	
	

	e)
	Capacidad para programar parámetros y alertas a través del sistema de monitorización remota
	
	

	f)
	Posibilidad de ser interrogado con un programador/tablet con capacidad de volcar la información del implante y los seguimientos al sistema de monitorización remota
	
	

	g)
	Disponibilidad de un servicio de atención telefónica para dar servicio a los pacientes de monitorización remota y que permita realizar gestiones relacionadas con la puesta en marcha del monitor, solicitud de monitor y reemplazo de equipos, así como formación y configuración de la App de seguimiento para pacientes
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