## Anexo VII (Oferta)
ANEXO VII -Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta (incluir en el SOBRE B)
APRO-47/2022 SUMINISTRO DE PARCHES DE DURAMADRE CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA DEL SNS-O
LOTE 1 | PARCHES DURAMADRE NO SUTURABLES
| Cumplimiento Normas Uso y Etiquetado |  | Página en la que figura
| Instrucciones Utilizacion | SI/NO
| Etiquetado Envases | SI/NO
| EAN Unidad | SI/NO
| EAN Unidad Minima venta | SI/NO
Parches Duramadre NO suturables (PPTT)
| Injerto Absorbible de colágeno 100 % biológico de origen animal, biocompatible, no sintético, que sirva como sustituto de duramadre para la regeneración de la misma | SI/NO
| Permite la utilización por superposición o aposición. | SI/NO
| Diferentes tamaños, al menos: 2,5x2,5 cm, 5x5 cm y 7,5x7,5 cm. Aprox. Para todas las medidas | SI/NO
| Envoltorio doble, estéril, un solo uso. | SI/NO
| Presentación en seco con posibilidad de recortar y amoldar al parénquima cerebral o columna de forma sencilla. | SI/NO
| Conservación a Tª Ambiente. | SI/NO
| Tiempo de hidratación: Se hidrata en menos de 2 minutos. | SI/NO
| Libre de latex. | SI/NO
LOTE 2 | PARCHES DURAMADRE SUTURABLES
| Cumplimiento Normas Uso y Etiquetado |  | Página en la que figura
| Instrucciones Utilizacion | SI/NO
| Etiquetado Envases | SI/NO
| EAN Unidad | SI/NO
| EAN Unidad Minima venta | SI/NO
Parches Duramadre Suturables (PPTT)
| Injerto Absorbible de colágeno 100 % biológico de origen animal, biocompatible, no sintético, que sirva como sustituto de duramadre para la regeneración de la misma | SI/NO
| Resistente a la sutura, flexible e impermeable. | SI/NO
| Permite utilización como implante suturable o por superposición. | SI/NO
| Diferentes tamaños, al menos: 2,5x2,5cm, 5x5 cm, 7,5x7,5 cm y 10x12,5 cm. Aprox. Para todas las medidas | SI/NO
| Envoltorio doble, estéril, un solo uso. | SI/NO
| Presentación en seco con posibilidad de recortar y amoldar al parénquima cerebral o columna de forma sencilla. | SI/NO
| Conservación a Tª Ambiente. | SI/NO
| Tiempo de hidratación: Se hidrata en menos de 2 minutos. | SI/NO
| Libre de latex. | SI/NO