## Valoración con FORMULAS "C"
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE C)
| VALOR PARÁMETRO o SÍ/NO | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Parámetros del láser
Rango de fluencia del láser PDL (J/cm2). Se valorará con la máxima puntuación el de mayor rango y el resto de forma proporcional.
Rango de fluencia del láser Nd: YAG (J/cm2). Se valorará con la máxima puntuación el de mayor rango y el resto de forma proporcional.
Máxima energía del láser PDL por pulso (J). Se valorará con la máxima puntuación la máxima energía y el resto de forma proporcional.
Máxima energía del láser Nd: YAG por pulso (J). Se valorará con la máxima puntuación la máxima energía y el resto de forma proporcional.
Tamaño variable del spot (mm). Se valorará con la máxima puntuación y mediante la aplicación de una regla de tres directa, la posibilidad de que el tamaño del spot comience en un valor menor del exigido (3 mm) y/o alcance un valor mayor al exigido (12 mm), mientras que se valorará con cero puntos un tamaño variable del spot entre los límites exigidos (3 mm a 12 mm).
Sistema de enfriamiento cutáneo
Sistema de enfriamiento dual de protección epidérmica (sí/no)
Sistema de enfriamiento cutáneo completamente integrado en el dispositivo láser principal, formando un única estación de trabajo (sí/no)
Funcionalidad
Posibilidad de realizar el tratamiento sin requerir una calibración previa antes de cada paciente (sí/no)
Indicador del consumo de colorante en la pantalla del láser (sí/no)
Otros
En caso de avería, asistencia técnica presencial no superior a 48 horas (sí/no)

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100