
ANEXO V

Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre BC) 



[bookmark: _GoBack]
LICITADOR:



	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Sistema anticontaminación incorporado en los reactivos
	
	

	El sistema permite trabajar varias de las pruebas ofertadas simultáneamente
	
	

	Dispone de reactivos estables, listos para su uso, con códigos de barras y con la información de caducidad, lote y número de determinaciones gestionado por el software del equipo de manera automática mediante lectura de código de barras
	
	

	Para la detección y cuantificación del VIH-1 se amplifican dos regiones diferentes del genoma, muy conservadas y que no estén sometidas a presión selectiva farmacológica (no debe utilizar como diana regiones incluidas en el gen pol)
	
	

	El límite inferior de cuantificación del VIH-1 es como mínimo de 20 copias/ml
	 
	

	No se requieren calibraciones externas por cambio de lote de reactivo
	
	
























Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC de la documentación técnica que respalde dicha información.
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