# ANEXO V

# Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

(para presentar en el Sobre BC)

LICITADOR:

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| Sistema anticontaminación incorporado en los reactivos |  |  |
| El sistema permite trabajar varias de las pruebas ofertadas simultáneamente |  |  |
| Dispone de reactivos estables, listos para su uso, con códigos de barras y con la información de caducidad, lote y número de determinaciones gestionado por el software del equipo de manera automática mediante lectura de código de barras |  |  |
| Para la detección y cuantificación del VIH-1 se amplifican dos regiones diferentes del genoma, muy conservadas y que no estén sometidas a presión selectiva farmacológica (no debe utilizar como diana regiones incluidas en el gen pol) |  |  |
| El límite inferior de cuantificación del VIH-1 es como mínimo de 20 copias/ml |  |  |
| No se requieren calibraciones externas por cambio de lote de reactivo |  |  |

Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC de la documentación técnica que respalde dicha información.