PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN PARCIAL DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A MURUZÁBAL DE ANDIÓN, EN MENDIGORRIA” (NAVARRA)

1. OBJETO

Las presentes Prescripciones Técnicas, que forman parte del Pliego de Condiciones Reguladoras, tienen por objeto definir las especificaciones, prescripciones, criterios y normas de carácter específico que regirán la obra de “RENOVACIÓN PARCIAL DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A MURUZÁBAL DE ANDIÓN, EN MENDIGORRIA” (NAVARRA)

.

Las obras se desarrollarán conforme al Proyecto de “RENOVACIÓN PARCIAL DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A MURUZÁBAL DE ANDIÓN, EN MENDIGORRIA” (NAVARRA), así como por las directrices de la Dirección Facultativa en el ejercicio de sus funciones.

Las obras se llevarán a cabo con estricta sujeción a la normativa técnica y urbanística aplicable a dichos proyectos, así como a la documentación complementaria de obra que pudiera confeccionarse en el transcurso de las mismas y que fuera necesaria para su correcta ejecución.

El proyecto de ejecución de las obras y actividad para la adecuación de locales para el emprendimiento ha sido redactado por el Ingeniero Juan Bautista Guallart Vega.

La documentación técnica en formato digital (firmada/visada) estará disponible para las personas licitadoras en la Plataforma de Licitación Electrónica (PLENA). Una parte de esa documentación estará editable para facilitar el estudio y presentación de las ofertas, no obstante, en caso de discrepancia, prevalecerá la documentación firmada y visada.

2. EQUIPO TECNICO MINIMO Y DEDICACIÓN

El personal técnico exigido para la ejecución del contrato cumplirá con las siguientes características y dedicación mínima:

- Un/a Jefe/a de Obra:

  - Formación:	titulación	técnica	universitaria	en	la	rama	de conocimiento de la arquitectura o de la ingeniería.

Mínimo dedicación: 50% de la jornada laboral

  - Se exigirá asimismo presencialidad en obra

- Un/a encargado/a de Obra general:

Mínimo dedicación: 100% de la jornada laboral

  - Se exigirá asimismo presencialidad en obra

Será de aplicación a los trabajadores de la persona adjudicataria adscritos a la ejecución del contrato el Convenio Colectivo del Sector Industrias de la Construcción y Obras Públicas de Navarra vigente o el correspondiente a la ubicación del centro de trabajo donde se presten los servicios.

La aplicación del Convenio tendrá la consideración de condiciones mínimas durante la ejecución del contrato y será de aplicación así mismo al personal técnico con dedicación total o parcial a la obra conforme a las prescripciones técnicas del contrato.

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- El proyecto de ejecución ha sido estructurado en su contenido y documentación programando la ejecución de la obra en una fase con una duración prevista de dos meses desde la firma del acta de replanteo.

- La entrega de la obra se formalizará cuando las obras y sus instalaciones se encuentren completamente acabadas y correctamente realizadas las pruebas de servicio.

Las instalaciones del edificio para su recepción se encontrarán registradas en el órgano competente y los servicios en situación de contratables por la propiedad.

Diligencia: Pliego de Prescripciones Técnicas de la Obra de “Renovación parcial de la tubería de abastecimiento a Muruzábal de Andión, en Mendigorria” (Navarra)”l, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria en sesión extraordinaria de fecha 12 de julio de 2022. El secretario interino del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria, Juan Antonio Echeverría Echarte.