ANEXO V
Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR:
Valoración técnica sistema de hemocultivos:

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Los frascos para hemocultivo se pueden obtener mediante un sistema seguro para la extracción de sangre, tipo vacutainer o similar, compatible con otros tubos de extracción.
	
	

	Medio de hemocultivo que lise las células inflamatorias para microorganismos anaerobios.
	
	

	La etiqueta de los frascos de hemocultivo indica el volumen de sangre a introducir.
	
	

	La etiqueta de los frascos de hemocultivo tiene un fragmento con código de barras despegable para adjuntarlo al volante de solicitud.
	
	

	El licitador facilita sin cargo dispositivos para envío de los frascos de hemocultivo por tubo neumático (200 us/año)
	
	

	Dispone de un sistema de lectura fluorométrico con monitorización continua de los viales y envío del tiempo de positividad del frasco.
	
	

	Dispone de un sistema de inactivación de antimicrobianos de los frascos de hemocultivo con resinas, que permita la reducción de artefactos en la tinción de Gram.
	
	


Valoración técnica sistema automático de micobacterias:

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	La detección del metabolismo se hace mediante lecturas continuas con sensor fluorescente de O2.
	
	

	El sistema tiene capacidad para realizar pruebas de sensibilidad a antimicrobianos de 2ª línea.
	
	

	Las pruebas de sensibilidad a antimicrobianos de 1ª línea cuentan con la aprobación de la FDA.
	
	

	El sistema envía al SIL notificación de la negatividad/positividad de los viales de micobacterias junto con los tiempos de crecimiento.
	
	


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC de la documentación técnica que respalde dicha información.
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