## Lote 1
EXPEDIENTE 0005-CP01-2022-000073
CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O EQUIVALENTES | Garantía in situ (años completos) | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O EQUIVALENTES | Garantía in situ (años completos)
21 | HPE SY480 Gen10+, 2xINT Xeon-G 6342 CPU (2.8GHz/24-core/230W, 36 M Cache), 1.5 TB RAM (con dimms de 64 GB), dispositivo de arranque de SO M.2 NVMe SSD module, HPE Synergy 4820C 10/20/25Gb CNA | 5
4 | HPE SY480 Gen10+, 2xINT Xeon-G 6326@ 2,90GHz, 16 cores, 768 GB RAM (con dimms de 64 GB), HPE Synergy 4820C 10/20/25Gb CNA + HPe Smart Array P204i-c SR Gen10 12G SAS Modular Controller + HPe 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 260mm Cable Kit + 2 x Disco HPe 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS | 5
12 | CPUs ARC Serve | 1
1088 cores | Windows Server Datacenter versión 2019 o superiores o equivalentes. Pueden ser licencias ROK, OPEN o de segunda mano | -
4 | Chasis Synergy, incluyendo todo el cableado y material auxiliar necesario para conectar en cascada con los chasis actuales. Los chasis deberán venir equipados con las fuentes de alimentación más potentes disponibles para permitir cualquier futura configuración. No es necesario que vengan con módulo de gestión porque son chasis que se van a conectar en cascada con otros chasis existentes | 5
8 | Módulos de enlace a 50 Gbps para chasis Synergy | 5
4 | Módulos de memoria HPE SY 64GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit | 5
8 | Controladoras y baterías para instalar discos locales en Raid en servidores Synergy Gen9 | 5
Normas sobre este formulario
No se puede modificar ni el formato del mismo ni el contenido de las columnas B, C y D
Deben cumplimentarse por el licitador absolutamente todos y cada uno de los datos solicitados en los lotes presentados, no es obligatorio presentar todos los lotes

## Lote 2
EXPEDIENTE 0005-CP01-2022-000073
PRODUCTO | NÚMERO DE SERIE | Extensión de mantenimiento (años completos) | PRODUCTO | NÚMERO DE SERIE | Extensión de mantenimiento (años completos)
BladeSystem c7000 Enclosure G2 | CZ3230RNHA | 1
HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module | 3C42190007 | 1
HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module | 3C4219008B | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QW | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ3502M7SY | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005R2 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QB | 1
ProLiant BL460c Gen10 | CZ274108WF | 1
BladeSystem c7000 Enclosure G2 | CZ3337MWLW | 1
HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module | 3C433001KB | 1
HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module | 3C433001KA | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QG | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QS | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QQ | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QJ | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QM | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005R3 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ25520RT6 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ253202M1 | 1
ProLiant BL460c Gen10 | CZ274108WJ | 1
BladeSystem c7000 Enclosure G3 | CZ264004VH | 1
HP VC FlexFabric-20/40 F8 Module | 7C96260077 | 1
HP VC FlexFabric-20/40 F8 Module | 7C96260066 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005Q7 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005R1 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264003N4 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QF | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005Q2 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264003SJ | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005Q4 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ3641TT66 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ265200DV | 1
ProLiant BL460c Gen10 | CZ27410LTJ | 1
ProLiant BL460c Gen10 | CZ27410LTK | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005Q9 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ274808S6 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ274808S5 | 1
BladeSystem c7000 Enclosure G3 | CZ264004VG | 1
HP VC FlexFabric-20/40 F8 Module | 7C96260032 | 1
HP VC FlexFabric-20/40 F8 Module | 7C9626007F | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QK | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005R0 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QL | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005Q6 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264003N5 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QD | 1
ProLiant BL460c Gen10 | CZ274108WD | 1
ProLiant BL460c Gen10 | CZ28370GTV | 1
Synergy 12000 Frame | CZJ83707BW | 1
Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy | 2TV8310005 | 1
Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy | 2TV826006G | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ83707BJ | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ83707BL | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ83707BH | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ83707BN | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ83707BM | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ83707BP | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ83707BK | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8500HKQ | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8500HKR | 1
BladeSystem c7000 Enclosure G3 | CZ264004VJ | 1
HP VC FlexFabric-20/40 F8 Module | 7C96260040 | 1
HP VC FlexFabric-20/40 F8 Module | 7C96260068 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | PWGEH0NLM950O3 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QT | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ3502M7T1 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QN | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QY | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264003N6 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QC | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005Q1 | 1
ProLiant BL460c Gen10 | CZ27410LTL | 1
ProLiant BL460c Gen10 | CZ27410LTH | 1
ProLiant BL460c Gen10 | CZ274108WG | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ25520RT5 | 1
BladeSystem c7000 Enclosure G3 | CZ3502M7SX | 1
HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module | 7C9445010R | 1
HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module | 7C944500YW | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005Q8 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QX | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ253202M0 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QZ | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264003N3 | 1
ProLiant BL460c Gen10 | CZ27410FFS | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ27410FFD | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ265200DX | 1
ProLiant BL460c Gen10 | CZ274108WH | 1
BladeSystem c7000 Enclosure G2 | CZ3212C78W | 1
HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module | 3C432700L6 | 1
HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module | 3C432700MY | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ265200DY | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QV | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005Q5 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ25300724 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005Q3 | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ264005QR | 1
ProLiant BL460c Gen9 | CZ265200DW | 1
Synergy 12000 Frame | CZJ8390BLQ | 1
Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy | 2TV8360021 | 1
Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy | 2TV836005V | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8390BM6 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8390BM7 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8390BM4 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8390BM5 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8390BM3 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8390BM1 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8390BM2 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8471TKK | 1
HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl | CZJ9490CF8 | 1
HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl | CZJ9490CF7 | 1
HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl | CZJ9490CF4 | 1
HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl | CZJ9490CF9 | 1
HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl | CZJ9490CF5 | 1
HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl | CZJ9490CF6 | 1
HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl | CZJ9490CFX | 1
HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl | CZJ9490CFY | 1
HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade | CZ27410LTL | 1
HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade | CZ27410LTH | 1
HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade | CZ27410LTJ | 1
HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade | CZ27410LTK | 1
HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade | CZ27410FFS | 1
HPE BL460c G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO Blade | CZ27410FFD | 1
Normas sobre este formulario
No se puede modificar ni el formato del mismo ni el contenido de las columnas B, C y D
Deben cumplimentarse por el licitador absolutamente todos y cada uno de los datos solicitados en los lotes presentados, no es obligatorio presentar todos los lotes

## Lote 3
EXPEDIENTE 0005-CP01-2022-000073
CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O EQUIVALENTES | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O EQUIVALENTES
955 | Licencias McAfee complete Data Protection, o equivalente, compatibles con la consola actual de McAfee, con mantenimiento hasta el 31/12/2023
Normas sobre este formulario
No se puede modificar ni el formato del mismo ni el contenido de las columnas B y C
Deben cumplimentarse por el licitador absolutamente todos y cada uno de los datos solicitados en los lotes presentados, no es obligatorio presentar todos los lotes