## Valoración con FORMULAS "C"
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE C)
| VALOR PARÁMETRO o SÍ/NO | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Plataforma
Rango dinámico en dB, superior al mínimo exigido. Se asignará la máxima puntuación al mayor valor absoluto obtenido de la diferencia entre el valor exigido y el valor ofertado. Se aplicará una regla de tres directa al resto de valores
Autonomía de la batería en minutos, superior al mínimo exigido. Se asignará la máxima puntuación al mayor valor absoluto obtenido de la diferencia entre el valor exigido y el valor ofertado. Se aplicará una regla de tres directa al resto de valores.
Imagen
Resolución de la pantalla del monitor igual o superior a 1920 x 1080 pixels (sí/no)
Transductores
Sondas con tecnología antichoque, acreditada mediante certificado de una empresa de certificación de la calidad. (sí/no)
Tecnología de banda ancha. (sí/no)
Almacenamiento
Capacidad del disco duro interno, se puntuará a partir de los 120 Gb. Se asignará la máxima puntuación al mayor valor absoluto obtenido de la diferencia entre 120 y el valor ofertado. Se aplicará una regla de tres directa al resto de valores
En caso de avería, reposición del ecógrafo y/o transductores en 48 horas, mientras se soluciona la avería. (sí/no)

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100