	Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusia
Dirección General de Transformación Digital
	


[image: image1.png]




Requerimientos técnicos STS (Externalización Informes Mamografías)

37123
Índice de contenidos

31
Requisitos Técnicos STS





1 Requisitos Técnicos STS
· Los estudios a procesar/informar estarán en formato DICOM 3.0.
· Estación de diagnóstico de la empresa adjudicataria:

a. Monitores radiológicos de 5mpx.

b. Calibrados DICOM GSDF 3.14 y con las mismas luminancias mínima y máxima. 

c. Deberán estar emparejados.

d. Control de calidad de los monitores.

· Gestión de los estudios DICOM a informar por la empresa adjudicataria:

Accederá por VPN-SSL a un recurso compartido del ISPLN donde estarán los estudios DICOM a informar y los previos. El acceso se realizará con un usuario/contraseña suministrado por el GdN.

Una vez importados los estudios DICOM, los eliminará del recurso compartido del ISPLN.
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