# ANEXO IX

# Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

(para presentar en el Sobre C)

LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: SISTEMA DE BOLSA DE AFERESIS MULTICOMPONENTES

| Caracteristica técnica a valorar | El material ofertado tiene (Si/No) | Pagina en la que figura en el dossier técnico: |
| --- | --- | --- |
| Equipo: |  |  |
| Lector de escáner para los códigos de barras |  |  |
| Medidor de presión de extracción/retorno |  |  |
| Boton reloj que permite ver el tiempo transcurrido en la recolección |  |  |
| Medidor de plaquetas: muestra el rendimiento del producto recolector hasta el momento |  |  |
| Medidor de plasma: - Muestra el volumen actual recolectrado. - Muestra el volumen total de plasma que se va a recolectar. |  |  |
| Permite la modificación de los flujos de extracción y retorno por parte del operador |  |  |
| Permitir la recogida de solamente plasma en los casos donde, una vez inicida la donación, se verifique que el donante tiene una cifra de plaquetas inferioes a 150 x 103 ul |  |  |
| Posibilidad de configurar diferentes volúmenes de plasma en función de las características del donante |  |  |
| Permitir el control de la tasa de anticoagulante al donante |  |  |
| Extracción automática de aire de las bolsas de los componentes sanguíneos, sin necesidad de manipulación por parte del operador |  |  |
| El separador celular deberá disponer de un software de gestión de los datos - Comunicación bidereccional entre el Banco de Sangre y el separador celular - Registro en la propia maquina del operador responsable - Generar informes mensuales de la actividad realizada con el separador celular - A demanda |  |  |
| Cebado del equipo desechable solo con ACD-A, sin necesidad de suero fisiológico |  |  |
| Posibilidad de registro de reacciones adversas directamente en la pantalla del separador celular para la hemovigilancia activa en los procedimientos de aféresis |  |  |
| Posibilidad de cambio de equipos de manera urgente en plazo menor o igual a 24 horas |  |  |
| Fungible: |  |  |
| Tamaño de la aguja |  |  |

LOTE 2: SISTEMA DE BOLSA DE PLASMAFERESIS

| Caracteristica técnica a valorar | El material ofertado tiene (Si/No) | Pagina en la que figura en el dossier técnico: |
| --- | --- | --- |
| Equipo: |  |  |
| Posibilidad de cambio de equipo de manera urgente en plazo menor o igual a 24 horas |  |  |
| Sistema de maleta para la recogida del equipo |  |  |
| Fungible: |  |  |
| Tamaño de la aguja |  |  |
| Posibilidad de infusión salina |  |  |

Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información.