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ANEXO IX

Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre C) 


LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: SISTEMA DE BOLSA DE AFERESIS MULTICOMPONENTES

	Caracteristica técnica a valorar
	El material ofertado tiene (Si/No)
	Pagina en la que figura en el dossier técnico:

	Equipo:
	
	

	Lector de escáner para los códigos de barras
	
	

	Medidor de presión de extracción/retorno
	
	

	Boton reloj que permite ver el tiempo transcurrido en la recolección
	
	

	Medidor de plaquetas: muestra el rendimiento del producto recolector hasta el momento
	
	

	Medidor de plasma:
· Muestra el volumen actual recolectrado.
· Muestra el volumen total de plasma que se va a recolectar.
	
	

	Permite la modificación de los flujos de extracción y retorno por parte del operador
	
	

	Permitir la recogida de solamente plasma en los casos donde, una vez inicida la donación, se verifique que el donante tiene una cifra de plaquetas inferioes a 150 x 103 ul 
	
	

	Posibilidad de configurar diferentes volúmenes de plasma en función de las características del donante
	
	

	Permitir el control de la tasa de anticoagulante al donante
	
	

	Extracción automática de aire de las bolsas de los componentes sanguíneos, sin necesidad de manipulación por parte del operador
	
	

	El separador celular deberá disponer de un software de gestión de los datos
· Comunicación bidereccional entre el Banco de Sangre y el separador celular
· Registro en la propia maquina del operador responsable
· Generar informes mensuales de la actividad realizada con el separador celular
      - A demanda
	
	

	Cebado del equipo desechable solo con ACD-A, sin necesidad de suero fisiológico
	
	

	Posibilidad de registro de reacciones adversas directamente en la pantalla del separador celular para la hemovigilancia activa en los procedimientos de aféresis
	
	

	Posibilidad de cambio de equipos de manera urgente en plazo menor o igual a 24 horas
	
	

	Fungible:
	
	

	Tamaño de la aguja
	
	




LOTE 2: SISTEMA DE BOLSA DE PLASMAFERESIS

	Caracteristica técnica a valorar
	El material ofertado tiene (Si/No)
	Pagina en la que figura en el dossier técnico:

	Equipo:
	
	

	Posibilidad de cambio de equipo de manera urgente en plazo menor o igual a 24 horas
	
	

	Sistema de maleta para la recogida del equipo
	
	

	Fungible:
	
	

	Tamaño de la aguja
	
	

	Posibilidad de infusión salina
	
	







Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información.





