## Valoración con FORMULAS "C"
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE C)
| VALOR PARÁMETRO o SÍ/NO | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Imagen
Ajuste automático de frecuencias en función de la profundidad (sí/no)
Disponer de tecnología de disminución del ruido (sí/no)
Resolución superior a 1024 x 1024 (sí/no)
Transductores
Mayor amplitud de los rangos de frecuencia de cada sonda. Se asignará la máxima puntuación al mayor valor de amplitud de rango y se aplicará una regla de tres directa al resto de valores.
Transductor lineal
Transductor convex
Almacenamiento
Capacidad del disco duro interno, se puntuará a partir de los 120 Gb. Se asignará la máxima puntuación al mayor valor absoluto obtenido de la diferencia entre 120 Gb y el valor ofertado. Se aplicará una regla de tres directa al resto de valores.

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100