# ANEXO V

# Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

(para presentar en el Sobre BC)

LICITADOR:

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de procesamiento (incluida la obtención del resultado) |  |  |
| Carga continua del equipo |  |  |
| Tecnología PCR real time multiplex molecular sin intervención del usuario desde la introducción de la muestra hasta la obtención del resultado |  |  |
| Posibilidad de introducir las muestras con tapón en el equipo |  |  |

Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC de la documentación técnica que respalde dicha información.