[bookmark: _GoBack]ANEXO V

Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre BC) 



LICITADOR:



	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Tiempo de procesamiento (incluida la obtención del resultado)
	
	

	Carga continua del equipo
	
	

	Tecnología PCR real time multiplex molecular sin intervención del usuario desde la introducción de la muestra hasta la obtención del resultado
	
	

	Posibilidad de introducir las muestras con tapón en el equipo
	
	

































Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC de la documentación técnica que respalde dicha información.
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