# ANEXO V

# Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

(para presentar en el Sobre BC)

LICITADOR:

| Característica técnica a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| CÁPSULA ENDOSCÓPICA INTESTINO DELGADO |  |  |
| Óptica compuesta por 3 o más lentes |  |  |
| Resolución de imagen de < 0,1 mm. |  |  |
| Ángulo visual mayor de 150º demostrado con certificado ISO |  |  |
| Posibilidad de programar alarmas acústicas visuales y vibratorias al paso de la cápsula por el tracto digestivo |  |  |
| Utilización aprobada en pacientes < 18 años y > 70 años |  |  |
| UNIDAD DE GRABACIÓN DE IMÁGENES |  |  |
| Capacidad de almacenamiento de al menos 64 Gb |  |  |
| Peso de la unidad registradora y bandolera en la que la lleva el paciente < 500 gr. |  |  |
| 8 o más sensores |  |  |
| Batería con al menos 300 ciclos de carga y descarga |  |  |
| Común para todas las cápsulas licitadas |  |  |
| CÁPSULA DE COMPROBACIÓN |  |  |
| Interior compuesto de una mezcla radiopaca para su seguimiento radiológico |  |  |
| CÁPSULA ENDOSCÓPICA DE CROHN |  |  |
| Sistema de visionado rápido de imágenes |  |  |
| CÁPSULA ENDOSCÓPICA DE COLON |  |  |
| Herramienta de medida de pólipos |  |  |

Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.