ANEXO VII

Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta

 (para presentar en el Sobre B) 
LICITADOR: ……..      

	Característica técnica de la oferta presentada
	Dato del Producto ofertado 

(Si / No    ó   dato)
	Página en la que figura:

	Lote 1: CEMENTO ALTA VISCOSIDAD SIN ANTIBIÓTICO
· Presentación monómero y polímero:
· Envases polvo de al menos 40 gramos:

· Alta viscosidad:

· Fraguado rápido: Antes de 11 min
· Método esterilización:

Lote 2: CEMENTO ALTA VISCOSIDAD CON 2 ANTIBIÓTICOS
· Presentación monómero y polímero:
· Envases polvo de al menos 40 gramos:

· Alta viscosidad:

· Fraguado rápido: Antes de 11 min
· Estéril
· Antibioticos

Lote 3: JERINGA CON CEMENTO BAJA VISCOSIDAD 60 GR. SIN ANTIBIÓTICO

· Presentación monómero y polímero:

· Premontado en jeringa con cánula incluida:

· Baja viscosidad:

· Envases polvo de al menos 60 gramos:

· Fraguado lento: Dure al menos 12 min..
· Método esterilización:

Lote 4: TAPÓN PARA CEMENTO

· Varios tamaños o universal:

· Biocompatibilidad:

· Resistencia altas temperaturas polimerización cemento:

· Estéril:

· Presentación individual:
Lote 5: MEZCLADOR CEMENTO AL VACÍO (SIN CEMENTO)

· Sist. cerrado de mezclado al vacío, incluye tubo vacio:
· Contiene filtro de carbono
· Estéril mediante óxido de etileno
Lote 6: JERINGA PARA MEZCLA Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTO (SIN CEMENTO)

· Sistema de mezclado y aplicación de cemento con formato de jeringa:

· Incluye sistema mezclado al vacío:

· Contiene filtro de carbono
· Esteril mediante óxido de etileno:
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