## Hoja1
Encuesta sobre los criterios de valoración no cuantificables mediante fórmulas (Sobre B)
HUN - OT 05/2023: SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN EVAPORADOR AL VACÍO PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA. | DATOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS DEL CRITERIO A VALORAR | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Características Técnicas del equipamiento:
Evaporador:
- Características técnicas de los componentes principales que realizan el proceso de evaporación: cámara de ebullición, caldera, intercambiadores de calor, compresor frigorífico, sistema de vacío, bombas y tanques.
- Esquema de funcionamiento del proceso de evaporación.
- Características de los sistemas y programas electrónicos integrados para el control de la evaporación: sistema programable con control semanal y horario, control de arranque y parada automático, control de las bombas del depósito nodriza y cualquier otra característica reseñable.
- Datos técnicos del refrigerante.
Características técnicas de los materiales definidos para cada uno de los principales componentes del evaporador: aceros (inoxidables, antioxidantes, anticorrosivos, aleaciones), cobre u otros materiales de similares características.
Características del pre-tratamiento:
- Dimensiones y materiales de los dos depósitos de acumulación de la entrada al evaporador, medidas de protección ante posibles derrames, sistema de sensores de nivel de los depósitos de acumulación, o cualquier otra característica reseñable.
- Sistema de pre-tratamiento propuesto.
Características del post-tratamiento:
- Volumen, dimensiones y materiales del depósito de acumulación a la salida del evaporador, medidas de protección ante posibles derrames, sistema de sensores de nivel del depósito de acumulación, o cualquier otra característica reseñable.
- Sistema de post-tratamiento propuesto, incluyendo un sistema de regulación para elevar el pH (características de: centralita, sondas, dosificadora, depósitos, medidas de protección ante posibles derrame o cualquier otra característica reseñable) y conexión hasta la red de pluviales.
Propuesta técnica para:
- gestión externa del equipamiento.
- gestión de avisos y alarmas.
Mantenimiento:
- Planes de las tareas de mantenimiento preventivo del equipo y de los componentes del sistema, periodicidades, clasificación de su prioridad, nivel de dificultad o cualquier otra característica reseñable de los planes de mantenimiento.
- Procedimientos de mantenimiento rutinarios de primera intervención.
Servicio Técnico Postventa:
- Organización, plantilla técnica, descripción del alcance de las prestaciones y procedimientos.
- Almacenes de repuestos y localizaciones.
Formación:
- Desarrollo del programa formativo para cada uno de los profesionales, incluyendo programa y planificación.
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética:
- Análisis y estrategias de eficiencia energética para un óptimo funcionamiento de la instalación: consumo energético medio por litro procesado, ahorro energético y ahorro económico.