## Sobre "B"
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE B)
| DATOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS DEL CRITERIO A VALORAR | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Propuesta técnica softwares
Sóftware de gestión de señales adquiridas. Facilidad de uso de sus menús en pantalla. Formato de adquisición de archivos y de parametrización de datos.
Sóftware automático de análisis para estudios de sueños. Facilidad de uso de sus menús en pantalla. Parámetros recogidos y facilidad para presentarlos en tablas y gráficos
Sóftware de gestión del sistema de videometría. Facilidad de uso de sus menús en pantalla. Funcionalidades del sistema de video
Sóftware manejo de ventilador. Facilidades de uso de sus menús en pantalla.
Polisomnógrafo digital. Amplificador.
Ergonomía y cableados hasta paciente. Tipo de cables y facilidad para desconexión y conexión una vez iniciada la prueba.
Ventilador por presión.
Modos pre configurados de funcionamiento y características de parametrización.
Formación, personal médico y de enfermería
Propuesta de formación para cada estamento de los profesionales, incluyendo programa, tiempo estimado de cada formación, número de acciones iniciales y horarios propuestos.
Servicio Postventa.
Plan de atención ante averías, con tiempos de respuesta de atención in-situ. Tiempo de respuesta para entrega de repuestos. Disponibilidad de equipos de sustitución. Tipos de servicios de mantenimiento ofertables y sus características.

## Sobre "C"
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE C)
| VALOR PARÁMETRO o SÍ/NO | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Polisomnógrafo digital. Amplificador.
Conversor analógico/digital de más de 22 bits.
Resolución del oxímetro < 1%
Diseño del equipo:
Todos los componentes del amplificador están integrados en un solo equipo, que se pueda instalar a pie de cama.
Sofware.
Sófware con filtro de supresción de artefacto de ECG
Sóftware con análisis específico de ECG
Sóftware expecífico de edición de vídeo.
Sóftware con la siguiente utilidad: Sistema automático de encendido y reanudación de registro cuando hay cortes de suministro eléctrico.