## Hoja1
CATEGORÍA | COD TIPOLOGÍA 1 | COD TIPOLOGÍA 1 ALFA | TIPOLOGÍA 1 | ID ELEMENTO | CÓDIGO TIPOLOGÍA 2 | COD GIM | TIPOLOGÍA 2 | CÓDIGO SUBTIPO | TIPOLOGÍA 3 | TIPOLOGÍA 4 | TIPOLOGÍA 5 | NOTA ELEMENTOS VISIBLES
INSTALACIONES (NO ASSET) | 01 |  | Climatización | _0101_01 |  |  | Controlador de temperatura |  | Sencillo (solo temperatura) |  |  | Tipo (sencillo, programador horario), marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 01 |  | Climatización | _0101_01 |  |  | Controlador de temperatura |  | Programador horario |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 01 |  | Climatización | _0101_02 |  |  | Elemento final |  | Fan-coil |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 01 |  | Climatización |  |  |  | Elemento final |  | Split |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 01 |  | Climatización |  |  |  | Elemento final |  | Radiador |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Climatización |  |  |  | Elemento final |  | Inductor |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Climatización |  |  |  | Elemento final |  | Cortina de aire |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 02 |  | Correo neumático | _01CA_03 |  |  | Estación envío / recepción |  | Sencilla |  |  | Línea de correo a la que pertenece
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Correo neumático |  |  |  | Estación envío / recepción |  | Punto de purga |  |  | Línea de correo a la que pertenece
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Correo neumático |  |  |  | Agujas |  |  |  |  | Línea de correo a la que pertenece
INSTALACIONES (NO ASSET) | 02 |  | Fontanería y saneamiento |  |  |  | Grifos |  | Agua fría |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 03 |  | Fontanería y saneamiento |  |  |  | Grifos |  | Agua caliente |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 03 |  | Fontanería y saneamiento |  |  | I12120 - DETECTORES | Grifos |  | Agua caliente y fría |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 04 |  | Fontanería y saneamiento |  | 01 | I11200 - EXTINTORES | Elemento final |  | Lavabo |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 04 |  | Fontanería y saneamiento |  | 01 |  | Elemento final |  | Ducha |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 04 |  | Fontanería y saneamiento |  | 01 |  | Elemento final |  | Inodoro |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 04 |  | Fontanería y saneamiento |  | 01 |  | Elemento final |  | Vertedero |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 04 |  | Fontanería y saneamiento |  | 01 |  | Elemento final |  | Lavacuñas |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 05 |  | Fontanería y saneamiento |  | 01 | I05000 - RED AGUA CALIENTE SANITARIA I06000 - RED AGUA FRIA SANITARIA I05400 - TUBERIAS Y ACCESORIOS ACS I06100 - TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA | Elemento final | 01 | Desinfectacuñas |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Fontanería y saneamiento |  |  |  | Elemento final |  | Lavavajillas |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Fontanería y saneamiento |  |  |  | Elemento final |  | Otros (lavadoras, fuentes, etc.) |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Fontanería y saneamiento |  |  |  | Llave de corte (punto rojo en el techo) |  |  |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 05 |  | Gases |  | 01 |  | Toma final | 02 | Oxígeno |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Gases |  |  |  | Toma final |  | Aire medicinal |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Gases |  |  |  | Toma final |  | Protóxido |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Gases |  |  |  | Toma final |  | Vacío |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Gases |  |  |  | Toma final |  | CO2 |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Gases |  |  |  | Toma final |  | Aire motriz |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Gases |  |  |  | Toma final |  | Otros |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Gases |  |  |  | Tipo de toma |  | CM |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Gases |  |  |  | Tipo de toma |  | FRO |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Gases |  |  |  | Tipo de toma |  | Otros |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Gases |  |  |  | Llave de corte (si es visible) |  |  |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Gases |  |  |  | Cuadro de alarma |  |  |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 05 |  | Instalación eléctrica |  | 02 |  | Alumbrado interior | 01 | Luminaria fluorescente |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Instalación eléctrica |  |  |  | Alumbrado interior |  | Luminaria led |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 05 |  | Instalación eléctrica |  |  |  | Alumbrado exterior |  | Luminaria fluorescente |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Instalación eléctrica |  |  |  | Alumbrado exterior |  | Luminaria led |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 05 |  | Instalación eléctrica |  | 02 |  | Cuadro general edificio | 02 |  |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 05 |  | Instalación eléctrica |  |  |  | Cuadro general planta |  |  |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 05 |  | Instalación eléctrica |  | 02 |  | Cuadro secundario | 03 |  |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 06 |  | Protección contra incendios |  |  | I11400 - PULSADORES DE ALARMA | Detección |  | Detector incendio |  |  | Tipo, marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Protección contra incendios |  |  |  | Detección |  | Pulsador alarma |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Protección contra incendios |  |  |  | Detección |  | Sirena alarma |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Protección contra incendios |  |  |  | Detección |  | Flash |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 07 |  | Protección contra incendios |  |  | I03200 - ALUMBRADO INTERIOR I03130 - ALUMBRADO DE EMERGENCIA | Extinción |  | Extintores | Polvo ABC |  | Peso (kilos en etiqueta)
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Protección contra incendios |  |  |  | Extinción |  | Extintores | CO2 |  | Peso (kilos en etiqueta)
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Protección contra incendios |  |  | I03200 - ALUMBRADO INTERIOR I03130 - ALUMBRADO DE EMERGENCIA | Extinción |  | Rociadores |  |  | Tipo (temperatura de activación; ej. En cocina toleran más temperatura)
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Protección contra incendios |  |  |  | Extinción |  | BIE | Caudal 25 |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Protección contra incendios |  |  |  | Extinción |  | BIE | Caudal 45 |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Protección contra incendios |  |  |  | Contención |  | Puerta RF |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Protección contra incendios |  |  |  | Alumbrado emergencia |  |  |  |  | Intensidad lumínica (lúmenes)
INSTALACIONES (NO ASSET) | 07 |  | Puertas automáticas | [8 empty] | Material (fenólico, vidrio, metálica, lona); tipo: batiente, corredera, giratoria, plegable
INSTALACIONES (NO ASSET) | 07 |  | Seguridad contra intrusión |  |  |  | Cámara |  |  |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 08 |  | Seguridad contra intrusión |  |  |  | Detector contra intrusión |  |  |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 09 |  | Control de acceso |  |  | I08300 - PUERTAS AUTOMÁTICAS I11300 - PUERTAS RF | Puerta control de acceso |  |  |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Control de acceso |  |  |  | Taquilla control de acceso |  |  |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Sistema llamada |  |  |  | Pupitre (donde se reciben llamadas) |  |  |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 09 |  | Sistema llamada |  |  |  | Terminal de habitación |  |  |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) | 10 |  | Sistema llamada |  |  | I12140 - SIRENAS DE ALARMA | Elemento de llamada |  | Tirador de baño |  |  | Marca y modelo
INSTALACIONES (NO ASSET) |  |  | Sistema llamada |  |  |  | Elemento de llamada |  | Pulsador cabecero |  |  | Marca y modelo
TELECOMUNICACIONES (NO ASSET) |  |  | Armario comunicaciones |  |  |  | NASERTIC |  |  |  |  | Fotografía elemento. Marca y modelo
TELECOMUNICACIONES (NO ASSET) |  |  | Toma de red |  |  |  | NASERTIC |  |  |  |  | Fotografía elemento. Incluir numeración toma de red
TELECOMUNICACIONES (NO ASSET) |  |  | Toma de red |  |  |  | PC |  |  |  |  | Fotografía elemento. Incluir numeración toma de red
TELECOMUNICACIONES (NO ASSET) |  |  | Toma de red |  |  |  | Impresora |  |  |  |  | Fotografía elemento. Incluir numeración toma de red
TELECOMUNICACIONES (NO ASSET) |  |  | Toma de red |  |  |  | Teléfono IP |  |  |  |  | Fotografía elemento. Incluir numeración toma de red
TELECOMUNICACIONES (NO ASSET) |  |  | Toma de red |  |  |  | Equipo electromedicina |  |  |  |  | Fotografía elemento. Incluir numeración toma de red
TELECOMUNICACIONES (NO ASSET) |  |  | Toma de red |  |  |  | Instalaciones |  |  |  |  | Fotografía elemento. Incluir numeración toma de red
TELECOMUNICACIONES (NO ASSET) |  |  | Toma de red |  |  |  | Libre/sin uso |  |  |  |  | Fotografía elemento. Incluir numeración toma de red
Note on E1: d626537: Suma código estancia + código categoría + código tipología 1
Note on M1: d626537: Texto libre observaciones: cosas visibles en el activo: marca, modelo, mal estado...