ANEXO V
Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas
[bookmark: _GoBack]
 (para presentar en el Sobre BC) 


LICITADOR: 

Lote 1: Serología automatizada por quimioluminiscencia (I)

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Capacidad de procesamiento del autoanalizador (test/hora)
	
	

	Capacidad de carga de muestras
	
	

	Tiempo en realizar el perfil de transplante (HBsAg, Anti HBc, Ig M core, anti HBs, HVC, HIV Ag/Ac, Ac treponémicos lues, CMV IgG, CMV IgM, HTLV I-II y Chagas)
	
	

	Es posible automatizar y programar el mantenimiento diario del autoanalizador para tener el equipo operativo al inicio de la jornada laboral
	
	




Lote 2: Serología automatizada por quimioluminiscencia (II)

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Número de técnicas diferentes que se pueden procesar simultáneamente en el autoanalizador
	
	

	Tiempo en realizar las siguientes pruebas: parotoditis IgG, parotiditis IgM, sarampión IgG e IgM y borrelia IgG en una muestra de suero
	
	

	Tiempo necesario diariamente para el mantenimiento y puesta en marcha del equipo inferior a 30 minutos
	
	




Lote 3: Serología automatizada por quimioluminiscencia (III)

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Número de pruebas que se pueden procesar simultáneamente en el módulo automatizado de mayor capacidad
	
	

	Realización de los test individualmente (formato monotest)
	
	

	Velocidad de procesamiento de muestras en el módulo automatizado de mayor capacidad
	
	




Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.
