
ANEXO I 

(A incluir en el Sobre A)
HOJA RESUMEN DE DATOS DE LA EMPRESA LICITADORA

Don/Doña:

con DNI número:

con domicilio en:

en nombre propio o en representación de la licitadora (táchese lo que no proceda):

con NIF:

con domicilio en:

DECLARA:

Que, a efectos de notificaciones, subsanación de defectos materiales de la documentación presentada por la empresa y notificaciones en caso de reclamación en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en relación con el presente procedimiento de contratación, rogamos contacte con D./Dª: …………………………………….,  DNI: …………………………, en la siguiente dirección electrónica única:

Dirección de correo electrónico (e-mail):


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,
ANEXO II
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos: 
1. Exportar en su equipo el fichero espd-request.xml incluido en el fichero zip del mismo nombre que se encuentra disponible en el anuncio de publicación del Portal de Contratación de Navarra, en “pliego y documentación complementaria”.

2. Abrir el siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3. Seleccionar el idioma “español”.

4. Seleccionar la opción “Soy operador económico”.

5. Seleccionar la opción “importar un DEUC”.

6. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).

7. Seleccione el país y pinche “siguiente”.

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente, (parte II, III, IV, V-en su caso-,VI). Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades autónomas, solo deberán facilitar en la parte II, aquella información que no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre y cuando consignen en el DEUC la información necesaria para el acceso a dicho registro.

Solo debe cumplimentarse la parte V en el caso de que el procedimiento de adjudicación sea el procedimiento restringido o el procedimiento de licitación con negociación. Es obligatorio responder a todas las preguntas de los apartados que figuran en el DEUC.

9. Imprimir y firmar el documento.
Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los Pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.
Cuando el contrato esté dividido en lotes y los medios para acreditar la solvencia varíen de un lote a otro, deberá presentarse un documento por cada uno de los lotes a los que se presente oferta. No obstante, si los medios para acreditar la solvencia son los mismos para todos los lotes y lo que varía son los requisitos en función del número de lotes a los que la empresa presente o pretenda presentar oferta, se cumplimentará un solo documento para todos ellos. 
Cuando concurra a la licitación en participación o agrupado en una UTE, se deberá cumplimentar un documento por cada una de las empresas que participen o constituyan la UTE.
En caso de que la empresa licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza de la relación jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.
Tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pág. 24845) en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
ANEXO III
(A incluir en el Sobre C)
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Doña …………………………………………………………………. con DNI…………. y domicilio en ……………………….. calle ………………………………..………………, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ………………… ……………………………………………………………. con NIF ……………….. y domicilio en …………………………… calle ……………………………………………………… teléfono …………………, enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto y adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto, del contrato de suministro de dos mesas quirúrgicas para el HRS de Tudela (OB17/2023), acepta incondicionalmente el Pliego Regulador del Contrato que rige esta contratación y se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad, IVA excluido, que a continuación se indica:
	LOTES
	DENOMINACIÓN DE LOS EQUIPOS 
	Oferta (IVA excluido)
	Precio máximo de licitación (IVA excluido)

	Único
	Dos mesas quirúrgicas
	
	260.000,00 ,00 €


IVA correspondiente:
En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,
ANEXO IV

INSTRUCCIONES PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEFINITIVA

I. Instrucciones para constituir la garantía mediante AVAL BANCARIO:

· Los impresos e instrucciones para la formalización del Aval están disponibles en la dirección: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
· El Aval se presentará al Centro Gestor a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra y será el Centro Gestor quien se encargue de verificar los datos y de tramitarlo con la Sección de Tesorería del Departamento de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra. 

· Desde la Sección de Tesorería se enviarán por correo electrónico dos resguardos del depósito, uno para el/la adjudicatario/a y otro para el Centro Gestor.

II. Para constituir la garantía en METALICO:

1. Entrar en la siguiente dirección de Internet, eligiendo el modelo que proceda: 

· Persona jurídica: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900011101
· Persona física: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900012101
· Personas extranjeras: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900013101 

2. Nos encontramos con la Carta de Pago (705), para cumplimentar datos.

3. Después de cumplimentar el impreso, CLICAR en ‘ENVIAR’ y se generará la carta de pago, visualizando en pantalla el número de carta de pago presentada con éxito.

4. Para el pago:

· Si desea realizar el pago en metálico personalmente en su entidad financiera, pulsar ‘IMPRIMIR’ obteniendo la carta de pago por triplicado, para su presentación y abono en la citada entidad.

· Si desea realizar el pago de forma Telemática, y su empresa puede hacerlo (se requiere certificado de identidad CERES) pulsar ‘PAGAR TELEMÁTICAMENTE’.

5. Comunicar al Servicio Infraestructuras que ha realizado el ingreso de forma telemática ó entregar el resguardo del banco en dicho Servicio

ANEXO V
(A incluir en el Sobre C)

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL

D/Dña.............................................................................................................................................................. con DNI ....................................................... y domicilio en ............................................................................ calle ............................................................................................................................................................., actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ....................................................................................................................................................................................con NIF ......................................................... y domicilio en ............................................................................ calle ......................................................................................................................................................................... y teléfono ......................................................., que participa en el procedimiento abierto para contratar el suministro de dos mesas quirúrgicas para el HRS de Tudela (OB17/2023) declara:

Que la licitadora se compromete al cumplimiento de las siguientes medidas de carácter social, aplicadas a la prestación objeto del presente contrato suministro de dos mesas quirúrgicas para el HRS de Tudela (OB17/2023), mediante contratación de la retirada y transporte de embalajes y desechos (Gestión de residuos generados por el suministro) a través de Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros especiales de empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción:
	ACCIONES,  SUMINISTROS O SERVICIOS
	Sí/No

	Gestión de residuos generados por el suministro (Retirada y transporte de embalajes y desechos)
	


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,
ANEXO VI
(A incluir en el Sobre C)

AÑOS DE GARANTÍA OFERTADOS

D/Doña …………………………………………………………………. con DNI…………. y domicilio en ……………………….. calle ………………………………..………………, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ………………… ……………………………………………………………. con NIF ……………….. y domicilio en …………………………… calle ……………………………………………………… teléfono …………………, enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto y adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto, del contrato de suministro de dos mesas quirúrgicas para el HRS de Tudela (OB17/2023) declara:

Que el plazo de garantía presentado por la empresa ....................................................... para los equipos debajo mencionados es de:

	LOTES
	DENOMINACIÓN DE LOS EQUIPOS 
	AÑOS DE GARANTÍA

	Único
	Dos mesas quirúrgicas 
	


Dicha garantía incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos incluidos, el recambio de las piezas que así lo requieran y la actualización del software de los equipos. En caso de avería grave del equipo y, por lo tanto, su retirada para la reparación, estará también incluido en la garantía un equipo en cesión durante la duración de dicha reparación. Todo ello, sin coste adicional para el SNS-O durante todo el periodo ofertado. Por lo que, en caso de resultar adjudicataria, la empresa se compromete a:
1.
La sustitución del equipo cuando presenta fallos o defectos graves (materiales y funcionamiento).

2.
Entregar un documento indicando las horas de servicio técnico de lunes a viernes/vacaciones. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.

3.
Entregar una lista con la ubicación de los Servicios Técnicos para el equipo: Dirección, número de teléfono y número de técnicos. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.

4.
Tiempo de respuesta para la presencia física de un técnico de 24 horas como máximo.

5.
Resolución de averías en un plazo máximo de 72 horas, lo cual será verificado por el servicio, siempre que no requiera de la sustitución completa del equipo.

En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,

ANEXO VII
(A incluir en el Sobre B)

RESUMEN DE LA OFERTA
Según lo especificado en el anexo correspondiente a las características mínimas, para la comprobación de las prescripciones técnicas de los accesorios de los apartados 2, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, será condición indispensable indicar de forma clara cuál es la referencia o referencias, en caso de ser un sistema multicomponente, de cada elemento ofertado. Cada referencia ofertada debe ir aparejada con una fotografía, en este anexo o en documentos aparte, que permita identificar el elemento de forma inequívoca.

	ELEMENTOS OFERTADOS
	UNIDADES
	REFERENCIA
	DESCRIPCIÓN

	Columna semimóvil apta para transfer
	2
	
	

	Tablero con lecho radiotransparente
	2
	
	

	Carro de transporte
	2
	
	

	Mando con cable
	2
	
	

	Mando inalámbrico
	2
	
	

	2. ACCESORIOS GENERALES
	
	
	

	 Carro portaccesorios para accesorios generales
	2
	 
	

	 Arco de anestesia en L
	2
	 
	

	 Extensor para arco de anestesia
	2 pares
	 
	

	 Sistema de fijadores radial
	2
	 
	

	 Placa de elongación dorsal
	2
	 
	

	 Apoyabrazos tridimensional 
	2 pares
	 
	

	 Soporte pubiano
	4
	 
	

	 Soporte lateral doble
	2
	 
	

	 Soporte lateral simple
	4
	 
	

	 Soporte tipo rodillo
	1
	 
	

	 1 Sistema de contratiro humeral, compuesto al menos por:
	
	 
	

	· Soporte de barra de contratiro axilar
	1
	 
	

	· Soporte para la articulación del codo
	1
	 
	

	Apoyabrazos simple con correa de sujección
	2 pares
	 
	

	Portapiernas tipo Goepel o equivalente, con correa de sujeción
	2 pares
	 
	

	 Placa de piernas de 4 secciones
	2
	 
	

	 Placa de cabeza de doble articulación
	2
	 
	

	 Almohadilla de gel para colocación del tobillo   del paciente en decúbito supino.
	4
	 
	

	 Cuña elevadora de plexo
	1
	 
	

	 Reposabrazos con apoyo para el codo, con triple articulación.
	2
	 
	

	 Brazaletes para anclar el brazo del paciente al arco de anestesia
	2
	 
	

	 2.1 Accesorios para intervenciones de extremidad superior
	
	 
	

	 Mesa de mano radiotransparente de, como mínimo, 35x80 cm
	2
	 
	

	1 Sistema Trimano Fortis completo o equivalente, para operaciones de muñeca, compuesto, al menos, por:
	
	 
	

	· Soporte de brazo con acolchado
	1
	
	

	· Adaptador Trimano
	1
	
	

	· Sujeción de dedos Trimano
	1
	
	

	2.2 Accesorios para intervenciones de hombro
	
	
	

	2 sistemas completos para realizar intervenciones quirúrgicas de hombro, en posición de silla de playa, compuesto cada uno, al menos, por:
	
	
	

	· Sistema de sujeción de cabeza tipo casco articulado que permita la colocación en posición adecuada de la misma.
	1 por cada sistema
	
	

	· Placa de respaldo radiotransparente específica para intervenciones de hombro, con partes laterales desmontables para facilitar la accesibilidad y visibilidad del campo quirúrgico.
	1 por cada sistema
	
	

	· Sistema de sujeción de tórax
	1 por cada sistema
	
	

	· Carro portaccesorios de cirugía de hombro
	1 por cada sistema
	
	

	2.3 Accesorios para intervenciones de fractura de cadera:
	
	
	

	2 Sistemas completos para intervenciones quirúrgicas de ostesíntesis de fracturas de cadera compuesto cada uno, al menos, por:
	
	
	

	· Barras de tracción de acero
	1 juego por cada sistema
	
	

	· Dispositivo de tensiones que permitan tracción, rotaciones y abducción-aducción de extremidad inferior
	1 por cada sistema
	
	

	· Sistema de placas de pies y sujeción de pies con botas acolchadas. Se puede desglosar el sistema en las siguientes filas si es necesario.
	1 por cada sistema
	
	

	· Sistema de contratacción a nivel perineal. Se puede desglosar el sistema en las siguientes filas si es necesario.
	1 por cada sistema
	
	

	· Carro portaaccesorios para accesorios de fractura de cadera.
	1 por cada sistema
	
	

	2.4 Accesorios para intervenciones de rodilla
	
	
	

	Sistema de fijación de muslo para artroscopia de rodilla
	2
	
	

	Sistema de fijación de rodilla para intervenciones de fractura de tibia.
	2
	
	

	Contratiro de tibia con sujeción de cóndilo
	1
	
	

	Otros elementos incluidos en la oferta
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,
ANEXO VIII
ACCESORIOS A INCLUIR EN LAS MUESTRAS

En la muestra deberán incluirse, además del conjunto tablero-columna con su carro de transporte y mandos de control, los siguientes accesorios:
2. ACCESORIOS GENERALES:
 

· Carro portaaccesorios para accesorios generales.

· Arco de anestesia en L

· Sistema de fijadores laterales

· Placa de elongación dorsal.
· Un par de apoyabrazos tridimensionales.
· 2 soportes pubianos.

· 1 soporte lateral doble.

· 2 soportes laterales simples.

· Un par de apoyabrazos simples con correa de sujeción.

· Un par de portapiernas tipo Goepel o equivalente, con correa de sujeción.

· Placa de piernas de 4 secciones.

· Placa de cabeza de doble articulación.

· Cuña elevadora de plexo.

· Reposabrazos con apoyo para el codo, con triple articulación.

 
2.1 Accesorios para intervenciones de extremidad superior:
 
· Mesa de mano radiotransparente de, como mínimo, 35 x 80 cm. 

 

2.2 Accesorios para intervenciones de hombro:
 
Se incluirán dos sistemas completos para realizar intervenciones quirúrgicas de hombro, en posición de silla de playa, compuesto cada uno, al menos, por:

 
· Sistema de sujeción de cabeza tipo casco articulado que permita colocación en posición adecuada de la misma.

· Placa de respaldo radiotransparente específica para intervenciones de hombro, con partes laterales desmontables para facilitar la accesibilidad y visibilidad del campo quirúrgico.

· Sistema de sujeción de tórax.

· Carro portaaccesorios de cirugía de hombro.

2.3 Accesorios para intervenciones de fractura de cadera:
 
Se incluirán dos sistemas completos para intervenciones quirúrgicas de osteosíntesis de fracturas de cadera compuesto cada uno, al menos, por:

 

· Barras de tracción de acero.

· Dispositivo de extensiones que permitan tracción, rotaciones, abducción-aducción de extremidad inferior.

· Sistema de placas de pies y sujeción de pies con botas acolchadas.

· Sistema de contratracción a nivel perineal.

· Carro portaccesorios para accesorios de fractura de cadera.
 

2.4 Accesorios para intervenciones de rodilla:
 

· 2 sistema de fijación de muslo para artroscopia de rodilla.

· 2 sistema de fijación de rodilla para intervenciones de fractura de tibia.

· 1 contratiro de tibia con sujeción del cóndilo.
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