## Lote 1 - alta gama mama
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE C)
| VALOR PARÁMETRO o SÍ/NO | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Programas informáticos
El equipo suministrado incorpore software de elastografía de onda transversal (Shear Wave).
Otros
Cesión: En caso de avería de alguna de las sondas, cesión de la sonda en un plazo máximo de 72 horas naturales desde la comunicación de la avería hasta su reparación efectiva o hasta la comunicación de la decisión de no reparación de la sonda, durante el periodo de garantía.
Asistencia técnica: Se valora el tiempo (t) transcurrido desde que se comunica la incidencia hasta que el personal técnico asiste de forma presencial:
t ≤ 24 horas naturales
t > 24 horas naturales

## Lote 2-alta gama pediatricos
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE C)
| VALOR PARÁMETRO o SÍ/NO | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Programas informáticos
Se valorará que el equipo se suministre con el software de elastografía de onda transversal (Shear Wave) instalado.
Otros
Se valorará la inclusión de una sonda adicional tipo lineal hockey stick (alta frecuencia) .
Cesión: En caso de avería de alguna de las sondas, cesión de la sonda en un plazo máximo de 72 horas naturales desde la comunicación de la avería hasta su reparación efectiva o hasta la comunicación de la decisión de no reparación de la sonda, durante el periodo de garantía.
Asistencia técnica: Se valora el tiempo (t) transcurrido desde que se comunica la incidencia hasta que el personal técnico asiste de forma presencial:
t ≤ 24 horas naturales
t > 24 horas naturales

## Lote 3 - estudios pediatricos
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE C)
| VALOR PARÁMETRO o SÍ/NO | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Autonomía
Autonomía de las baterías internas (no SAI o similar sobrepuesto) superior a la mínima requerida de al menos 30 minutos.
Almacenamiento
Capacidad de almacenamiento interno superior al mínimo exigido (500 GB). No se admitirán discos duros externos.
Otros
Se valorará la inclusión de una sonda adicional tipo lineal hockey stick (alta frecuencia).
Cesión: En caso de avería de alguna de las sondas, cesión de la sonda en un plazo máximo de 72 horas naturales desde la comunicación de la avería hasta su reparación efectiva o hasta la comunicación de la decisión de no reparación de la sonda, durante el periodo de garantía.
Asistencia técnica: Se valora el tiempo (t) transcurrido desde que se comunica la incidencia hasta que el personal técnico asiste de forma presencial:
t ≤ 24 horas naturales
t > 24 horas naturales

## Lote 4 - radiología abdominal
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE C)
| VALOR PARÁMETRO o SÍ/NO | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Otros
Cesión: En caso de avería de alguna de las sondas, cesión de la sonda en un plazo máximo de 72 horas naturales desde la comunicación de la avería hasta su reparación efectiva o hasta la comunicación de la decisión de no reparación de la sonda, durante el periodo de garantía. En función del tipo de sonda averiada su cesión se puntuará de la siguiente manera:
Cesión de la sonda endocavitaria.
Cesión de la sonda línea o convex
Asistencia técnica: Se valora el tiempo (t) transcurrido desde que se comunica la incidencia hasta que el personal técnico asiste de forma presencial:
t ≤ 24 horas naturales
t > 24 horas naturales

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100