ANEJO Nº 5.- MEDICIONES

En el presente anejo se presentan las tabals y los cálculos que han definido el estudio, dimensionamiento y cálculo de cada unidad de obra y de sus diferentes partes

Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y -VOLUMENES DE RELLENO VASOS

Indicadas en PLANO Nº8

Volumen del prisma Tronco Piramidal

Vt= 1/3 (A1+A2+Raiz2(A1*A2)*h

Vt=2505,17m3+/-1% (Aprox 2.500,00m3)

A1= 878,0762m2

A2=222.2358m2

H=2,8m

ÁREAS DE LIMPIEZA DE RESIDUOS

Indicadas en PLANO Nº 7

ÁREAS CON SISTEMAS DE RIEO (Longitud de tuberias sectores)

Indicadas en PLANOS Sección Nº6

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE PLANTAS POR ÁREAS

Indicadas en PLANOS Sección Nº5