# ANEXO V

# Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

(para presentar en el Sobre BC)

LICITADOR:

Lote 1: Citología en fase líquida.

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| Grado de automatización completo desde la entrada del vial hasta la obtención del portaobjetos con la muestra monocapa, no siendo precisa la manipulación de la muestra por el operario (apertura de envases, traslado a otra máquina, etc.) |  |  |
| Trazabilidad del procesamiento de la muestra: lectura de los códigos de barras del envase y rotulación del portaobjetos con el identificador de la muestra |  |  |
| Capacidad de carga superior a 150 muestras en turno de mañana |  |  |
| Posibilidad de procesamiento nocturno |  |  |
| Calidad del material restante para segundas tinciones o para el estudio molecular del virus del papiloma humano superior a 45 días tras el estudio citológico inicial |  |  |
| Incorporación de un sistema de inteligencia artificial como ayuda al diagnóstico |  |  |

Lote 2: Detección de VPH.

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| Marcado FDA para cribado poblacional |  |  |
| Detección del control de celularidad (Beta Globina) |  |  |
| Disponer de reactivos, controles y calibradores listos para su uso, sin manipulación por parte del usuario |  |  |
| Integración probada de los equipos con el LIS (Gestpath) |  |  |
| Tiempo de demora en la obtención de los primeros resultados desde la extracción |  |  |
| Ausencia de requerimientos especiales en los espacios físicos donde se hayan de instalar los equipos, por alto peso (requerimiento de refuerzo en la base) o gran volumen (espacio máximo: 25 m2) |  |  |
| Carga continua de muestras |  |  |
| Grado de automatización del procesamiento (extracción, amplificación y detección integrada) |  |  |
| Mecanismos de prevención de la contaminación física y enzimática |  |  |

Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.